|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4064 |
|  | от 31.05.2010 |
|  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» мая 2025 года

отделения контроля качества Открытого акционерного общества "БелВитунифарм"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул.Советская, 26А/40, д.Должа Витебский р-н, Витебская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Препараты фармацевтические, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 | рН: потенциометри-ческое определение | ГФ РБ, Фармакопея ЕАЭС, ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.2* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 (метод d) ФЕАЭС 2.1.2.31 (способ 1) |
| 1.3* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофото-метрия в ультрафиолето-вой и видимой областях: - количественное определение - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.4* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 |
| 1.5* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II # 1.3 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Препараты фармацевтические, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификация) на ионы и функциональные группы Качественные реакции | ГФ РБ, Фармакопея ЕАЭС, ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.7* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет |  | ГФ РБ II т.1 с.1139-1191 |
| 1.8* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.9* |  | 21.20/29.040 | Извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 |
| 1.10* |  | 21.20/29.040 | Действительное количество содержимого упаковочной единицы |  | СТБ 8035-2012 СТБ 8020-2002 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.11* |  | 21.20/16.036 | Пирогенность |  | ГФ РБ II 2.6.8 ФЕАЭС 2.1.6.2 |
| 1.12* |  | 21.20/16.036 21.20/06.036 | Безвредность |  | ГОСТ 31926-2013 |
| 1.13* |  | 21.20/16.036 | Аномальная токсичность |  | ГФ РБ II 2.6.9 ФЕАЭС 2.1.6.3 |
| 1.14* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 1.15* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробов (бактерий и грибов) |  | ГФ РБ II 2.6.12 ФЕАЭС 2.1.6.6 |
| 1.16* |  | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: испытания на наличие специфических микроорганизм-мов |  | ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.1.6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17* | Препараты фармацевтические, фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота нестерильных лекарственных средств и фармацевтичес-ких субстанций | ГФ РБ, Фармакопея ЕАЭС, ТНПА и другая документация на конкретное лекарственное средство, ветеринарный препарат, фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество | ГФ РБ II 5.1.4 ГФ РБ II 2.6.12 ГФ РБ II 2.6.13 ФЕАЭС 2.3.1.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в отделении контроля качества;
** – деятельность осуществляется непосредственно в отделении контроля качества и за пределами отделения контроля качества;
*** – деятельность осуществляется за пределами отделения контроля качества.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |