|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4906 |
|  | от 24.02.2017 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года

лаборатории дефектоскопии и сварки

филиала «Белэнерготеплосетьстрой» РУП «Белэнергострой» -

управляющая компания холдинга

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Монтажников, 51, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2116-2010 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СП 4.02.01-2020 СП 4.01.07-2024 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными на них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5, Пост. МЧС РБ от 04.02.2022 №11, Пост. МЧС РБ от 05.01.2023 №5. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Пост. МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно- техническая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - образцы сварных соединений |  | СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ 14782-86 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический): - сварные соединения - образцы сварных соединений |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.1** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны (включая грузозахватные приспособления и тару) | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. Пост. МЧС РБ от 22.12.2018 №66, Пост. МЧС РБ от 21.05.2021 №40. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Пост. МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно- техническая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -образцы сварных соединений |  | СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ 14782-86 |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический): -сварные соединения -образцы сварных соединений |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.1** | Технологические трубопроводы и технологическое оборудование | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 №21, Пост. МЧС от 04.02.2022 №12, Пост. МЧС от 05.01.2023 №4. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Пост. МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно- техническая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -образцы сварных соединений |  | СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический): -сварные соединения -образцы сварных соединений |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 4.1** | Объекты газо-распределитель-ной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2039-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утв. Пост. МЧС РБ от 05.12.2022 №66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Пост. МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно- техническая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический): -сварные соединения -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.1** | Металлические конструкции Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - образцы сварных соединений | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 ТНПА и другая проектно- техническая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения -образцы сварных соединений |  | СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ 14782-86 |  |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.123 24.42/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический): - сварные соединения - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.103 24.42/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.1** | Арматуры и закладные изделия железобетонных конструкций | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - образцы сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23055-78 СТБ 2174-2011 СТБ 2349-2013 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 17660-1-2013 СП 5.03.02-2021 ТНПА и другая проектно- техническая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический): -сварные соединения -образцы сварных соединений |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 7.1** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.115 24.42/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл - образцы сварных соединений | ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ТКП 45-5.04-172-2010 СТБ 2634-2023 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Пост. МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая проектно- техническая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |  |
| 7.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): - сварные соединения - образцы сварных соединений |  | СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 ГОСТ 14782-86 |  |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический): - сварные соединения - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |  |
| 7.4** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева