|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4980 |
|  | от 01.12.2017 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 июня 2025 года

лаборатории электрических измерений энерго-механического участка

Коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного

унитарного предприятия «СМЭП Мингорисполкома»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Берестянская, 4а, 220034, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1*** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б); ТКП 181-2023 п. Б.27.4, В.4.20 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ. ГР 0020-2021 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 ГОСТ 30339-95 п.4.3.3, п. 4.3.4 Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 4 декабря 2003 г. № 38 «Об утверждении Правил технической эксплуатации автозаправочных станций», гл.16 Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 31 «Об утверждении Правил технической эксплуатации складов нефтепродуктов», гл.27 | АМИ.ГР 0002-2021 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8; ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65; СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева