|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1054 от 26 мая 1997 года на бланке №0010367 на 19 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 мая 2024 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Гомельский химический завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (0,3-3,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0039-2022 |
| 1.2*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ:(1,0–40,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5750-2017 |
| 1.4*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0-100,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (диФосфорпентаоксида) ДИ: (0,1-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5981-2018 |
| 1.6*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (5,0–100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.7** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) ДИ: (0,5-15,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6238-2020 |
| 1.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода (гидрофторида (в пересчете на фтор)) ДИ: (0,05-1,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6129-2019 |
| 1.9** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 1.10*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) ДИ: (2,0-150,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.11** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа ДИ: (0,15-20,00) мг/м3 железа (III) оксида ДИ: (0,20-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.13 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4-изомеров) (ксилол) ДИ: (20,0-500,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.15** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации молибдена в сварочном аэрозоле ДИ: (0,5-4,0) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6356-2021 |
| 1.16** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диНатрий карбоната (соды кальцинированной) ДИ: (1,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 358-2019 |
| 1.17** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.18** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.19** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации солей фтористоводородной кислоты: - растворимые фториды ДИ: (0,01-15,00) мг/м3 - нерастворимые фториды ДИ: (0,05–15,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 6239-2020 |
| 1.20 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола) ДИ: (25,0–500,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида ДИ: (5,0–50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: хрома (VI) оксида ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
|  |  |  | хрома (III) оксида ДИ: (0,03-9,72) мг/м3 |  |  |
| 1.23** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5866-2017 (метод Б) |
| 1.24 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб определение углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на углерод) ДИ: (100-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2*** |  | 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.065 | - температура воздуха, 0С |  |  |
| 2.4*** |  | 100.12/ 35.070 | - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 2.5*** |  | 100.12/ 35.068 | - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  |  |
| 2.6*** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.7*** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 |
| 2.8*** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 2.9*** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,100-0,350) мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 ГН-1, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 27.06.2025 дата принятия решения | ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 2226-2014 |
| 3.2** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида ДИ: (2-700) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 5681-2016 |
| 3.3** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.150 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) ДИ: (0,08-1,50) мг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 4160-2011 |
| 3.4** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.5** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | ТКП 17.13-15-2022 МВИ.МН 5093-2014 |
| 4.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.2*** |  |  | азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 4.3** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,13-40,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.4*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.5** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) ДИ: (250-300000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1360-2000 |
| 4.6*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.7** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.149 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0-200) мг/м3 |  | МВИ.МН 4091-2011 |
| 4.8** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.9** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (1–30) г/с |  | МВИ.МН 1176-2000 |
| 4.10** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 4.11 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 4.12** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации фтора (газообразных соединений) ДИ: (0,5-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 2021-2004 |
| 4.13 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.14 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.15 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.16 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ: (0-1000)0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.1*** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость газа в воздуховоде, м/с | ТКП 497-2018, п. 9.19 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Динамическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Статическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Полное давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.5*** |  | 100.13/ 23.000 | Объемный расход газа в воздуховоде, м3/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 6.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 6.2* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-ионов ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | Комплексные природоохранные разрешения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.3* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота аммонийного ДИ: (0,2-1000) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 6.4* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 6.5* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 | Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 6.6* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 6.7* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.8* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН, ДИ: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 6.9* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 6.10* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ:(0,1-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 6.11* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,2-50) мг/дм3 ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 6.12* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 6.13* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-800) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 6.14* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислород ДИ: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 6.15* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 (изд. 2014 г.)) |
| 6.16* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.17* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 6.18* | Сточные воды | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Комплексные природоохранные разрешения | МВИ. МН 4218-2012 |
| 6.19* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 6.20* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,1-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 6.21* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация фторид-иона ДИ: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 6.22* |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация фторид-иона ДИ: (0,19-190) мг/дм3 |  | АМИ.МН 0048-2022 |
| 6.23* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (0,5-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 6.24* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 6.25* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 7.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 7.2* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель рН ## ДИ: (2-12) ед. рН | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 7.3* |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая ДИ: от 0,1 оЖ |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А |
| 7.4* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная ДИ: ≥ 0,5 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 7.5* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 7.6* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,015-0,250) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |
| 7.7* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72, п. 2 |
| 7.8* |  | 100.09/ 08.032 | Концентрация марганца ДИ: (0,001-0,050) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 7.9* | Вода питьевая | 100.09/ 08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001-0,050) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31870-2012 Метод 1 |
| 7.10* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,1-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 7.11* |  | 100.09/ 08.052 | Концентрация сульфат-иона |  | ГОСТ 4389-72, п. 2 |
| 7.12* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 7.13* |  | 100.09/ 08.169 | Концентрация фторидов ДИ: (0,1-190) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89, п. 3 |
| 7.14* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, п. 3 |
| 7.15* |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 7.16* |  | 100.09/ 11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п. 2 |
| 7.17* |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п. 5 |
| 7.18* |  | 100.09/ 11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п. 3 |
| 7.19* |  | 100.09/ 08.156 | Цветность ДИ: (0 – 70) град |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 Метод Б |
| 8.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-2021 |
| 8.2* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 ДИ: (0,078-234) мгN/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 8.3* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота аммонийного ДИ: (0,2-1000) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 8.4* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 8.5* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 8.6* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 06.09.2024 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 8.7* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 4362-2012 |
| 8.8* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель рН, ДИ: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 8.9* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 8.10* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ:(0,1-200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 8.11* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,2-50) мг/дм3 ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 8.12* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: (0,003-30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 8.13* |  | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-800) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 8.14* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислород ДИ: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 8.15* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 (изд. 2014 г.)) |
| 8.16* |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 8.17* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 06.09.2024 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 8.18* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ. МН 4218-2012 |
| 8.19* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,025-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 8.20* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 8.21* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация фторид-иона ДИ: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 8.22* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (0,5-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 8.23* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 8.24* |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация фтор-ионов ДИ: (0,19-190,00) мг/дм3 |  | АМИ.МН 0048-2022 |
| 8.25* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 9.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | Об оценке качества подземных вод. Письмо Минприроды Республики Беларусь от 22.12.2005 № 03-02-06/3002 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISО 5667-11-2011 | ГОСТ 31861–2012 СТБ ISО 5667-11-2011 |
| 9.2* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 9.3* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота аммонийного ДИ: (0,2-1000) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 9.4* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-ионов ДИ: (0,1-300) мг/дм3 06.09.2024 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 9.5* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ:(0,1-200,0) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 9.6* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация нитрат-иона ДИ: (0,2-50) мг/дм3 ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 9.7* |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН ## ДИ: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 9.8* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 9.9* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 9.10* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 9.11* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 9.12* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 9.13* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 9.14* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 9.15* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 9.16* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,015-0,250) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |
| 9.17* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 9.18* | Подземные воды | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 9.19* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 9.20* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 9.21* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,025-1000) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 9.22* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация фторид-иона ДИ: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 9.23* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.) |
| 9.24* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (0,5-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 9.25* |  | 100.04/ 35.065 | Температура воды, оС ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 9.26* |  | 100.04/ 08.169 | Концентрация фтор-ионов ДИ: (0,19-190,00) мг/дм3 | Фактические значения | АМИ.МН 0048-2022 |
| 11.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-02-2020 ЭкоНиП 17.03.01-001–2021, утв. постановлением Минприроды от 25.11.2021 №13-Т | ТКП 17.03.-02-2020 |
| 11.2* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая концентрация кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ЭкоНиП 17.03.01-001–2021, утв. постановлением Минприроды от 25.11.2021 №13-Т Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 3369-2010 |
| 11.3* |  | 100.06/ 08.032 | Массовая концентрация свинца ДИ: (3-500) мг/кг |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 11.4* | Земли, включая почвы | 100.06/ 08.079 | Массовая доля фторид-иона ДИ: (1-100) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2010.07916 ПНД Ф 6.1:2:2.3:2.2.69-10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |