|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2373 от 30.06.2004 на бланке №_________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 июня 2025 года

лаборатории электрических измерений и высоковольтных испытаний

Открытого акционерного общества «Птицефабрика «Дружба»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| административное здание, 1.5 км западнее агр. Жемчужный, 90, 225316, Жемчужненский с/с, Барановичский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 1.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, пп.4.3.5.4, 4.3.5.6, 4.3.19.5, 4.3.19.7, 4.3.20.2 | МВИ.БР 179-2016 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, пп.4.3.2.13, 4.3.6.3, 4.3.7.1, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.3.9.1, 4.3.10.3, 4.3.19.9 | МВИ.БР 181-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5, пп.4.3.5.4, 4.3.5.6, 4.3.19.5, 4.3.19.7, 4.3.20.2 | МВИ.БР 179-2016 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл. Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 п.Б.8.4 | МВИ.БР 02-2015 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1, п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл.Б.27.1; пп.Б.11.2, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 |
| 7.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 8.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - объемный расход воздуха | Фактические значения Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева