|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2258 от 25.05.2004 на бланке № __________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «11» июля 2025 года

химической лаборатории Западного района тепловых сетей

филиала «Гомельские тепловые сети»

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Борисенко, 13б, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д-(2-12) ед.рН | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Комплексные природоохранные разрешения Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д-(0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д - св.3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д-(0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.6* | Сточная вода | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д-(10,0-250,0) мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Комплексные природоохранные разрешения Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							          Т.А.Николаева