Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№  BY/112 1.0467

от 30 декабря 2005 года

на бланке №

на 2 листах

редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 02 июля 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 02 мая 2025 года

отраслевой лаборатории радиационной безопасности

Проектного республиканского унитарного предприятия «БЕЛКОММУНПРОЕКТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Некрасова, 5, ком. 217, 220040, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 6.1 * | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 *** | Грунты (кроме многолетнемерзлых грунтов и грунтов на континентальном шельфе) | 100.06/29.121 | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда (средняя установка) Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда (средняя установка) | Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 |
| 7.2 *** |  | 100.06/29.121 | Условное динамическое сопротивление грунта (средняя установка) |  | ГОСТ 19912-2012 |
| 7.3 *** |  | 100.06/29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 р.8 |
| 7.4 *** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |

| 7.5 *** | Грунты (кроме многолетнемерзлых грунтов и грунтов на континентальном шельфе) | 100.06/08.052 | Верхний предел пластичности-влажность на границе текучести | Фактическое значение | ГОСТ 5180-2015 р.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.6 *** |  | 100.06/08.052 | Нижний предел пластичности-влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 р.8 |
| 7.7 *** |  | 100.06/08.052 | Влажность, в т.ч. гигроскопическая |  | ГОСТ 5180-2015 р.5 |
| 7.8 *** |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 7.9 *** | Грунты (кроме мерзлых грунтов) | 100.06/29.040 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 р.9 |

Примечание

*-деятельность осуществляется непосредственно в ООС

**-деятельность осуществляется за пределами ООС

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |