|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1807 от 22 октября 2018 года на бланке № ____________ на 9 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

# испытательной лаборатории

# Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза условий труда»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. М.Горького, д. 59, комн. 7, 210002, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м в диапазонах частот: 5 Гц–2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: 5 Гц – 2 кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронновычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.МН 0150-2024 |
| 1.4 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |

| 1.5 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003–83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1.7 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, оС - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ. ГМ.1860-2020 ГОСТ 12.1.005-88, п.п. 2.1-2.10 |
| 2.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застрой-ки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой сре-ды помещений производ-ственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли, мг/м3 Диапазон измерений: (0,25-500,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.2 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20% (оксиды марганца), мг/м3 Диапазон измерений: (0,18-6,00) мг/м3 |  | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 3.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец, углеродная пыль и другое) (пыль), (70%>SiO2>20%), мг/м3 Диапазон измерений: (1-40) мг/м3 |  | МВИ-4215-004А 56591409-2012 ФР.1.31.2012.12433 |
| 3.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации диЖелеза триоксида (оксида железа), мг/м3 Диапазон измерений: (3,6 – 120) мг/м3 |  | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 3.5 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации азота диоксида, мг/м3 Диапазон измерений: (1 – 40) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака, мг/м3 Диапазон измерений: (10-400) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.7 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации сера диоксида, мг/м3 Диапазон измерений: (5-200) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.8 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации дигидросульфид, мг/м3 Диапазон измерений: (5-200) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.9 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации углерод оксида, мг/м3 Диапазон измерений: (10-400) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.10 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации этенилбензола, мг/м3 Диапазон измерений: (5-200) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.11 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида, мг/м3 Диапазон измерений: (0,25-10,00) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.12 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола, мг/м3 Диапазон измерений: (2,5-100,0) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |

| 3.13 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации пропан-2-она, мг/м3 Диапазон измерений: (100-4000) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации диметил-бензола (смеси 2-, 3-, 4- изомеров), мг/м3 Диапазон измерений: (25-1000) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.15 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хлора, мг/м3 Диапазон измерений: (0,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.16 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации гидрокcи-бензола, мг/м3 Диапазон измерений: (0,15-6,00) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.17 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации гидрохлорида, мг/м3 Диапазон измерений: (2,5-100,0) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.18 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации азотной кислоты, мг/м3 Диапазон измерений: (1,2 – 40) мг/м3 |  | МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573 |
| 3.19 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты, мг/м3 Диапазон измерений: (0,6-20,0) мг/м3 |  | МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573 |
| 3.20 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации этановой кислоты, мг/м3 Диапазон измерений: (3,0 – 100,0) мг/м3 |  | МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573 |

| 3.21 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой (растворы в пересчете на гидроксид натрия) (щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия)), мг/м3 Диапазон измерений: (0,3 – 10,00) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.22 *** 3.22 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на С) (гексан (предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, нонан, декан С1-С10, С6-С10)) в пересчете на гексан, дизельное топливо в пересчете на гексан), мг/м3 Диапазон измерений: (180 – 6000 мг/м3) |  | МИ-4215-013-56591409-2010 ФР.1.31.2011.08575 |
| 3.23 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концен-трции масел минеральных нефтяные (масло минеральное), мг/м3 Диапазон измерений: (3,0 – 100,0) мг/м3 |  | МИ-4215-013-56591409-2010 ФР.1.31.2011.08575 |
| 3.24 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации ацетальдегида, мг/м3 Диапазон измерений: (3,0 – 100,0) мг/м3 |  | МИ-4215-016-56591409-2011 ФР.1.31.2011.09650 |
| 3.25 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации проп-2ен- 1-аль (акролеин (акриловый альдегид), мг/м3 Диапазон измерений: (0,12 – 4,0) мг/м3 |  | МИ-4215-016-56591409-2011 ФР.1.31.2011.09650 |

| 3.26 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации озона, мг/м3 Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.27 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации бутан-1-ола, мг/м3 Диапазон измерений: (6 – 200) мг/м3 |  | МИ-4215-012-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08574 |
| 3.28 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации метана, мг/м3 Диапазон измерений: (3500 – 35000) мг/м3 |  | МВИ-4215-001А-56591409-2012 ФР.1.31.2012.12432 |
| 3.29 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации метилбензола (толуол), мг/м3 Диапазон измерений: (30 – 1000) мг/м3 |  | МИ-4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576 |
| 3.30 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации уайт-спирита (в пересчета на С), мг/м3 Диапазон измерений: (180 – 6000) мг/м3 |  | МИ-4215-013-56591409-2010 ФР.1.31.2011.08575 |
| 3.31 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации (хлорметил) оксирана (эпихлоргидрин), мг/м3 Диапазон измерений: (0,6 – 20,0) мг/м3 |  | МИ-4215-019-56591409-2011 ФР.1.31.2011.10429 |
| 3.32 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации эпоксиэтана (этилена оксид) (С2Н4О), мг/м3 Диапазон измерений: (0,6-20,0) мг/м3 |  | МИ-4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576 |
| 3.33 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации этанола, мг/м3 Диапазон измерений: (600 – 20000) мг/м3 |  | МИ-4215-012-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08574 |

| 3.34 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации полиэтена (этилен), мг/м3 Диапазон измерений: (30 – 1000) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МИ-4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.35 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации этенилбензола, (стирол), мг/м3 Диапазон измерений: (6 – 200) мг/м3 |  | МИ-4215-014-56591409-2010 ФР 1.31.2010.08576 |
| 3.36 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации этилацетата, мг/м3 Диапазон измерений: (30 - 1000) мг/м3 |  | МИ-4215-014-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08576 |
| 3.37 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) (свинец и его неорганические соединения), мг/м3 Диапазон измерений: (0,025-1,000) мг/м3 |  | МИ-4215-024-56591409-2013 ФР.1.31.2013.14152 |
| 3.38 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации тетрахлорэтилена, мг/м3 Диапазон измерений: (6 – 200) мг/м3 |  | МИ-4215-019-56591409-2011 ФР.1.31.2011.10429 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории

** - деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за пределами испытательной

лаборатории

***- деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                    				                        Т.А. Николаева