|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0865 |
|  | от 18.05.2004 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» августа 2025 года

лаборатории физических факторов

Государственного учреждения

"Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Жесткова, 25, 210015, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: (менее 25 В/м) (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: (менее 250нТл) (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37 | МВИ.ГМ.1754-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука в дБА(I) | Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.4 *** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 2.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот - уровень звука - эквивалентные по энергии уровни звука - максимальные уровни звука в дБА | Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.2 *** |  | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха - температура воздуха | ГОСТ 30494-2011; Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021г. № 37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 2.3 *** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | Гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021г. № 37. | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Помещения жилых, общественных и производсвенных зданий и сооружений, окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанПиН и ГН, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 № 37 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                          Т.А. Николаева