|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5116 |
|  | от 19.04.2019 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических испытаний и измерений открытого акционерного общества «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» № п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул. Бахарова, 225, 213805, г. Бобруйск, Могилевская область. 1.1 ***; Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В; 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1; АМИ.ГР 0051-2022. 1.2 ***; Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей; ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3; АМИ.ГР 0012-2021. 2.1 ***; Заземляющие устройства; 27.90/ 22.000; Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами; ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2; АМИ.ГР 0018-2021 АМИ.ГР 0053-2022. 2.2 ***; Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта; ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6; АМИ.ГР 0054-2022. 2.3 ***; 27.90/ 22.000; Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали; ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; АМИ.ГР 0012-2021. 3.1 ***; Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами; 27.32/ 22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п. Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.30.6; АМИ.ГР 0051-2022. 4.1 ***; Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В; 27.32/ 22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2; АМИ.ГР 0051-2022. 5.1 ***; Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В; 27.11/ 22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2; АМИ.ГР 0051-2022. Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева