|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2441 от 29 ноября 2002 на бланке № на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года

центральной химической лаборатории филиала «Полоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»

Витебского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Витебскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я. Купалы, 13, 211406, г. Полоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Смолы ионообменные Катиониты. Аниониты | 20.59/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытаниям | ГОСТ 20298-2022 ГОСТ 20301-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20298-2022 ГОСТ 20301-2022 ГОСТ 10896-78 |
| 1.2 * |  | 20.59/29.061 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 10900-84 р.3 |
| 1.3 * |  | 20.59/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 10898.1-84 п.4.1 |
| 1.4 * |  | 20.59/08.149 | Полная статическая обменная емкость |  | ГОСТ 20255.1-89 |
| 1.5 * |  | 20.59/29.040 | Удельный объем |  | ГОСТ 10898.4-84 |
| 1.6 * |  | 20.59/08.149 | Динамическая обменная емкость |  | ГОСТ 20255.2-89 |
| 1.7 * |  | 20.59/11.116 | Осмотическая стабильность |  | ГОСТ 17338-88 |
| 1.8 * |  | 20.59/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 20298-2022 ГОСТ 20301-2022 |
| 2.1 ** | Отложения, образующиеся на внутренних поверхностях теплосилового оборудования | 20.13/42.000 | Отбор проб | СТП 33240.26.514-25 | CТП 09110.26.514-08 п.п. 3.4, 3.5 |
| 2.2 * | Отложения, образующиеся на внутренних поверхностях нагрева и проточной части турбины (отложения первого и второго типа) | 20.13/08.052 | Относительное изменение массы при прокаливании | Фактические значения | МВИ.МН 6104-2018 |
| 2.3 * |  | 20.13/08.052 | Массовая доля двуокиси кремния |  | МВИ.МН 6192-2019 |
| 2.4 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля железа |  | МВИ.МН 6225-2020 |
| 2.5 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля алюминия |  | Методика определения содержания железа и алюминия. Выполнение анализа по определению содержания алюминия/ Сборник методик химических анализов производственных вод и отложений. Минск, 2001 г. стр. 218, п.п. 2.5, 2.5.6 |
| 2.6 * |  | 20.13/08.149 | Содержание меди |  | МВИ.МН 6299-2020 |
| 2.7 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля цинка |  | АМИ.МН 0155-2024 п.п. 1 – 10.2, 11 - 13 |
| 2.8 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля никеля |  | АМИ.МН 0155-2024 п.п. 1 - 9, 10.3 - 13 |
| 2.9 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля кальция |  | АМИ.МН 0177-2024 п.п. 1 – 10.1, 11 - 13 |
| 2.10 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля магния |  | АМИ.МН 0177-2024 п.п. 1 – 9, 10.2 - 13 |
| 2.11 * |  | 20.13/08.156 | Массовая доля фосфатов |  | АМИ.МН 0154-2024 |
| 2.12 * |  | 20.13/08.052 | Массовая доля сульфатов |  | АМН.БР 0029-2022 стр.1, п.п.1-10.1,11-13 |
| 2.13 * | Водорастворимые турбинные отложения (отложения третьего типа) | 20.13/08.149 | Массовые доли гидратов, карбонатов, бикарбонатов |  | АМИ.МН 0182-2024 п.п.1 – 10.1.2, 11 - 13 |
| 2.14 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля кальция |  | АМИ.МН 0182-2024 п.п. 1 – 9, 10.2, 11 - 13 |
| 2.15 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля магния |  | АМИ.МН 0182-2024 п.п. 1 – 9, 10.3 - 13 |
| 2.16 * |  | 20.13/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | АМИ.МН 0179-2024 |
| 2.17 * |  | 20.13/08.052 | Массовая доля сульфатов |  | АМН.БР 0029-2022 стр.1, п.п.1-10.1,11-13 |

| 2.18 * | Отложения, образующиеся на внутренних поверхностях нагрева и проточной части турбины (отложения первого и второго типа | 20.13/08.156 | Массовая доля кремниевой кислоты |  | Фактические значения |  | АМИ.МН 0178-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1–21,0) об. % |  | Фактические значения | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксида Диапазон измерений: (1,34-2680) мг/м3 |  | Комплексное природоохранное разрешение, утв. Витебским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Диапазон измерений: (2,05–1000) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Диапазон измерений: (1,25–25000) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Диапазон измерений: (2,86–5720) мг/м3 |  |  | МВИ.МН 1003–2017 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории

** - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами испытательного

*** – лабораторная деятельность осуществляется за пределами испытательного центра

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А. Николаева