|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0060 |
|  | от 29.05.1997 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 01 августа 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 27 июня 2025 года

| отдела метрологии республиканского унитарного предприятия «Оршанский центр стандартизации метрологии и сертификации» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Текстильщиков, 31б, г.Орша, Витебская обл., 211382 |  |  |  |  |  |
| 1.47** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомеры | от 0 до 2,2 м | цена деления/ дискретность 1 мм; 5 мм Δ = ±4,0 мм и менее точные |
| 4.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители артериального давления всех типов | от 0 до 40 кПа | 0,4 кПа и менее точные |
|  |  |  |  | от 20 до 200 уд/мин | 5 % и менее точные |
| 10.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры инфракрасные, термометры бесконтактные | от 30 С до 45 С | Δ = 0,2С и менее точные |
| 25.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 26.51/ 99.025 | Электрокардиографы | от 0,03 до 5,00 мВ | ±5,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 2,5 до 40 мм/мВ | ±5,0 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1 с | ±5,0 % и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 26.51/ 99.025 | Пульсоксиметры, оксиметры | SpO2: от 30 % до 100 % | ±2 % и менее точные |
|  |  |  |  | от 10 до 360 уд/мин | ±2 уд/мин и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева