|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2737 |
|  | от 06.06.2005 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» августа 2025 года |  |
| --- | --- |

| центральной производственной лаборатории электросвязи Минского филиала Республиканского унитарного предприятия электросвязи «Белтелеком» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение, сотрудники которого привлекаются ЦПЛЭС для выполнения измерений, испытаний: Борисовский зональный узел электросвязи (г. Борисов, ул. Чапаева, 4-1, г. Борисов, ул. Строителей, 39) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2023 Б.29.2, ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МН 2220-2017 |
| 1.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением не 08.08.2025 дата принятия решения йтрали |  | ТКП 181-2023 Б.29.8, ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 2931-2017 |
| 2.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, приложение Ж, таблица Ж.1 Фактические значения, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2217-2017 |
| 2.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка повышенным напряжением |  |  |  |
| 2.3* |  | 26.51/29.113 | Ток, протекаю-щий через указа-тель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 2.4* |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации |  | Фактические значения, эксплуатационная документация |  |
| Структурные подразделения, сотрудники которых привлекаются ЦПЛЭС для выполнения измерений, испытаний: Борисовский зональный узел электросвязи (г. Борисов, ул. Чапаева, 4-1, г. Борисов, ул. Строителей, 39); Молодечненский зональный узел электросвязи (г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 58а-1) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Электро-изолирующие перчатки, галоши | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки |  | Фактические значения, эксплуатационная документация | МВИ.МН 2217-2017 |
| 4.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 290-2023 п. 10.12 приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 2217-2017 |
| Структурные подразделения, сотрудники которых привлекаются ЦПЛЭС для выполнения измерений, испытаний: Борисовский зональный узел электросвязи (г. Борисов, ул. Чапаева, 4-1, г. Борисов, ул. Строителей, 39); Дзержинский зональный узел электросвязи (г. Дзержинск, ул. Толстого, 4); Минский районный цех электросвязи (пос. Колодищи, Минский район, ул. Минская, 2); Минский линейно-технический цех (пос. Колодищи, Минский район, ул. Минская, 2); Молодечненский зональный узел электросвязи (г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 58а-1); Несвижский зональный узел электросвязи (г. Несвиж, ул. Гейсика, 1); Пуховичский зональный узел электросвязи (г. Марьина Горка, ул. Советская, 6); Слуцкий зональный узел электросвязи (г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 2/1); Смолевичский зональный узел электросвязи (г. Смолевичи, ул. Советская, 120); Солигорский зональный узел электросвязи (г. Солигорск, пр. Мира, 40) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1** | Волоконно-оптические линии передачи | 27.32/33.110 | Затухание ЭКУ |  | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 4710-2013 МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013 |
| 5.2** |  | 27.32/33.110 |  | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5, Б.3 | МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013 |
| 5.3** |  |  |  | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013 |
| 5.4** |  |  |  | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Б.2, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013 |
| 5.5** |  |  |  | Километрическое затухание | ТКП 212-2010 Б.2, Б.5, Б.7, Б.8 | МВИ.МН 4820-2013 МВИ.МН 4821-2013 |
| Структурные подразделения, сотрудники которых привлекаются ЦПЛЭС для выполнения измерений, испытаний: Борисовский зональный узел электросвязи (г. Борисов, ул. Чапаева, 4-1, г. Борисов, ул. Строителей, 39); Дзержинский зональный узел электросвязи (г. Дзержинск, ул. Толстого, 4); Минский районный цех электросвязи (пос. Колодищи, Минский район, ул. Минская, 2); Молодечненский зональный узел электросвязи (г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 58а-1); Несвижский зональный узел электросвязи (г. Несвиж, ул. Гейсика, 1); Пуховичский зональный узел электросвязи (г. Марьина Горка, ул. Советская, 6); Слуцкий зональный узел электросвязи (г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 2/1); Смолевичский зональный узел электросвязи (г. Смолевичи, ул. Советская, 120); Солигорский зональный узел электросвязи (г. Солигорск, пр. Мира, 40) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МН 2219-2017 |
| 7.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 Б.29.4, ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 2215-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева

08.08.2025

дата принятия решения