|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0103 |
|  | от 08.08.2025 |
|  | на бланке № |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года

лаборатория масел цеха электростанции химического цеха

филиала «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Станционная, д.3, 222162, г. Жодино, Минская обл., Республика Беларусь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Масла энергетические (трансформа-торные) | 19.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 982-80 ГОСТ 10121-76 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 1861-73 ГОСТ 21743-76 СТП 33240.43.105-22 ТНПА и другие документы | ГОСТ 5985-2022 п.8.3, п.8.4 |
| 1.2* |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот |  | МВИ.МН 5654-2016 |
| 1.3* |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   Т.А. Николаева