|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2838 |
|  | от «06» августа 2004года |
|  | на бланке № |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «03» октября 2025 года

лаборатории промсанитарии

Открытое акционерное общество «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| ул. Бахарова, 225, 213805, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: 0,1-5 мг/м3 |  | ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 |  | Отбор проб и определение концентрации пыли растительного происхождения (древесная), силикатсодержащей пыли, кремний карбид, углерода пыли, чугун в смеси с электрокорундом до 30 % ДИ: 0,25-500 мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации диЖелезо триоксид ДИ: 1,5-15 мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.4** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца ДИ: 0,05-1,25 мг/м3 |  | ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.5** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксид ДИ: от 0,002 мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.6** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: 0,05-0,25 мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 1.7** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: 0,07-3,5 мг/м3 |  |  |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 1.8** |  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой ДИ: 0,03-1,51 мг/м3 |  |  |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.9** |  |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) (ксилол) ДИ 20-2000 мг/м3 ДИ 20-1500 мг/м3 |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10** |  |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 |  | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ 25-2000 мг/м3 ДИ 25-500 мг/м3 |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.11** |  |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ 1-200 мг/м3 ДИ 1-40 мг/м3 |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12** |  |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ 5-50 мг/м3 |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации масла минерального нефтяного ДИ 5-50 мг/м3 | ГН-17, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аль (акролеин) ДИ 0,2-2,0 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-9, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.2*** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 2.3*** |  | 100.12/35.067 | Уровень звукового давления в октавных полосах частот уровень звука постоянного шума эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука непостоянного шума | ГН-11, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.4*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГН-15, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021г. № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1*** | Сточная вода | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ 5,0-50 мг/дм³ ДИ 50-5000 мг/дм³ ДИ св.5000 мг/дм³ | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решение местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12 ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.4* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ 10 и выше мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.5* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный ДИ 0,1 - 10 мг/дм³ |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.6* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7* | Сточная вода | 100.05/08.156 | Хром общий ДИ 0,005-0,2 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решение местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.8* |  | 100.05/08.156 | Сульфаты ДИ 10-1000 мг/м3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб, определение твердых частиц суммарно (не дифференцирован- ная по составу пыль (аэрозоль) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 70% | Разрешение на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация | МВИ. МН 4514-2012 |
| 4.2*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков ДИ 0-100ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.3*** |  | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков ДИ 4-60 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.4*** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков ДИ 0-200 кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 				        Т.А. Николаева