|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1710 |
|  | от 18.06.2012 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 августа 2025 года

| Испытательной лаборатории ООО «БелСтандартЦентр» Общества с ограниченной ответственностью «БелСтандартЦентр» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование Характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 35.1* | Изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/ 29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 15167-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13449-82 п.1.1 ГОСТ 30493-96 |
| 35.2* |  | 23.42/ 29.061 | Деформация (коробление) |  | ГОСТ 13449-82 п.1.2-1.4 |
| 35.3* |  | 23.42/ 11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей |  | ГОСТ 13449-82 п.1.5 |
| 35.4* |  | 23.42/ 11.116 | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека |  | ГОСТ 13449-82 п.1.6, 1.7 |
| 35.5* |  | 23.42/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 13449-82 п.2.2 |
| 35.6* |  | 23.42/ 26.080 | Термическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.5 |
| 35.7* |  | 23.42/ 26.045 | Химическая стойкость глазури |  | ГОСТ 13449-82 п.4.2 |
| 35.8* |  | 23.42/ 26.080 | Термическая стойкость изделия |  | ГОСТ 13449-82 п.6 |
| 35.9* |  | 23.42/ 29.121 | Механическая прочность изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.3 |
| 35.10* |  | 23.42/ 11.116 | Функциональная пригодность |  | ГОСТ 13449-82 п.7 |
| 36.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/ 29.061 | Размеры изделий | СТБ 1227-2000 ТНПА и другая документация | СТБ 1227-2000 п.8.2 |
| 36.2* |  | 22.23/ 29.121 | Деформация |  | ГОСТ 13449-82 п.1.2 СТБ 1227-2000 п.8.3 |
| 36.3* |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей |  | СТБ 1227-2000 п.8.1 |
| 36.4* |  | 22.23/ 26.080 | Термическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.9 ГОСТ 18297-96 п.7.3 |
| 36.5* |  | 22.23/ 26.045 | Химическая стойкость покрытия |  | СТБ 1227-2000 п.8.8 |
| 36.6* |  | 22.23/ 29.121 | Механическая прочность изделий |  | ГОСТ 13449-82 п.3 СТБ 1227-2000 п.8.10 |
| 36.7* |  | 22.23/ 29.151 | Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.4 |
| 36.8* |  | 22.23/ 29.070 | Стойкость покрытия к истиранию |  | СТБ 1227-2000 п.8.6 |
| 36.9* |  | 22.23/ 26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ |  | СТБ1227-2000 п.8.5 |
| 36.10* |  | 22.23/ 26.095 | Ударная прочность покрытия изделия |  | СТБ 1227-2000 п.8.7 ГОСТ 18297-96 п.7.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева