|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0069 от 11.10.2017 на бланке № _________ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» августа 2025 года

отдела метрологии и измерительной техники

республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределен-ность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 11.1** | 26.51/99.011 | Мощность лазерного излучения | Аппараты лазерной терапии | от 0,06 до 3000 мВт (в диапазоне длин волн от 0,19 до 20 мкм) | 1 % | А.МК.001-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |