|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2684 от 12 июля 2004 года на бланке №________ на 10 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 августа 2025 года

производственной лаборатории

открытого акционерного общества «Белсвязьстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Аннаева, 49, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 1.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 1.3 *** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 1.4 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства линий электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 206-2009 Приложение А, п. А.1.10 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 Приложение Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, приложение А, п.А.1.2, приложение Б, пп.Б.2, Б.8 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 4.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 приложение А, п.А.1.3, приложение Б, пп.Б.6, Б.9 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 4.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.4 Приложение Б, п.Б.3 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 4.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.5 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 4.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 4.6 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 |
| 5.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б, п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Приложение Б, пп.Б.27.1, Б.27.7, Приложение В, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.7, Приложение В, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, пп.5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.БР 0006-2021 |
| 7.3 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.7, Приложение В, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.БР 0006-2021 |
| 7.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.7, Приложение В, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.БР 0006-2021 |
| пер. Передовой, д.3, 210021, г. Витебск, Филиал №2 ул. Объездная, д.20, 246027, г. Гомель, Филиал №3 пер. 1-й Брикетный, д.1, 212013, г. Могилев, Филиал №4 ул. Красногвардейская, д.106, 224024, г. Брест, Филиал №5 ул. Серафимовича, д.16, 211405, г. Полоцк, Филиал №9 |  |  |  |  |  |
| 8.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 8.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 8.3 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 8.4 *** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 9.1 *** | Заземляющие устройства линий электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А.1.10 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 9.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 10.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.6, 4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 10.4 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 11.1 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, приложение А, п.А.1.2, приложение Б, пп.Б.2, Б.8 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 11.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 приложение А, п.А.1.3, приложение Б, п.Б.6, Б.9 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 11.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.4 Приложение Б, п.Б.3 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 11.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.5 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 11.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 11.6 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 |
| 12.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3- 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 13.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0051-2022 |
| ул. Пролетарская, д.89, 230003, г. Гродно, Филиал №6 |  |  |  |  |  |
| 14.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 14.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 14.3 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 14.4 *** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Приложение А, пп.А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 Проектная и сметная документация на объект | ЛАМИ 0017-2023 |
| 15.1 *** | Заземляющие устройства линий электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 206-2009 Приложение А, п.А.1.10 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 15.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 16.1 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, приложение А, п.А.1.2, приложение Б, пп.Б.2, Б.8 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 16.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 приложение А, п.А.1.3, приложение Б, пп.Б.6, Б.9 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 16.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.4 Приложение Б, п.Б.3 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 16.4 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.1.5 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 16.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Приложение Б, пп.Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0016-2023 |
| 16.6 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Приложение А, п.А.2.1, табл.А.2, п.5 Проектная и эксплуатационная документация | ЛАМИ 0017-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							 Т.А. Николаева