|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0659 |
|  | от 21.08.1996 |
|  | на бланке № ____ на 15 листах |
|  | редакция 06 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года |  |
| --- | --- |

межсистемной лаборатории контроля металла и сварки Открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия; эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
|  |  |  | - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21563-2016 ГОСТ 28269-89 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 1.2** | - трубопроводы пара и горячей воды; | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33962-2016 ГОСТ 34233.1-2017 ГОСТ 34233.2-2017 ГОСТ 34233.3-2017 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3** | - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; | ГОСТ 34233.5-2017 ГОСТ 34233.6-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл | ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 | СТБ 1172-99 |
| 1.4** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; | СТП 09110.17.430-10 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 34.17.101 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.5** | - трубопроводы пара и горячей воды; - сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением | ГОСТ ISO 17638-2018 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл | МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 | ГОСТ 21105-87 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 1.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке | АМИ.МН 0096-2023 |
| 1.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл | плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 2.1** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
|  |  |  | - основной металл | ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ Р 52727-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3** | Резервуары, емкости, цистерны для хранения нефтепродуктов, химических реагентов и воды | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; | СТП 09110.23.511-08 СТП 33240.17.418-21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл | Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 | СТБ 1172-99 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; | ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | ГОСТ ISO 17638-2018 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 2.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 3.1** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 8479-70 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
|  |  |  | - основной металл | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ВСН 012-88 ТКП 054-2007 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 4.02.01-2020 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3** | Сетевые и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; | СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.101 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; | Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и | ГОСТ ISO 17638-2018 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл | автоматизированной сварке плавлением. | ГОСТ 21105-87 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 3.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 3.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 4.1** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
|  |  |  | - основной металл | ГОСТ 20700-75 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3** | Технологическое оборудование ТЭС, ГЭС | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; | ТКП 054-2007 СТП 09110.17.430-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.17.431-18 СТП 34.17.101 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 17638-2018 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 4.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 4.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 5.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 8479-70 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
|  |  |  | - основной металл | СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ВСН 012-88 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418-21 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; | ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | ГОСТ ISO 17638-2018 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 5.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 5.8** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 6.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до 1,2 мегапаскаля, | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
|  |  |  | - основной металл | ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 27750-88 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 6.2** | газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ Р 52727-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3** | установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; | ВСН 012-88 ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.17.431-18 СТП 34.17.101 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, на которых находится или может находиться природный газ с избыточным давлением до | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; | Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. Утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 6.5** | 1,2 мегапаскаля, газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. | ГОСТ ISO 17638-2018 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл | Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 | ГОСТ 21105-87 |
| 6.6** | давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 6.7** | компрессорные станции | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 6.8** |  | 24.10/ 32.044 | Определение толщины покрытия: метод вихревых токов |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.3 |
| 6.9* |  | 24.10/ 18.115 | Определение толщины покрытия: металлографический метод |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.10 |
| 6.10** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 7.1** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 13716-73 | ГОСТ 14782-86 СТП 09110.17.309-10 |
|  |  |  | - основной металл | ГОСТ 14771-76 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 |
| 7.2** | производстве, металлоконструкции для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3** | Грузоподъемные краны и механизмы (краны мостового типа), съемные грузозахватные приспособления и тара, за исключением тары, применяемой в металлургическом производстве, металлоконструкции | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
|  |  |  | - основной металл | ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 |
| 7.4** | для подъемно-транспортного оборудования | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 7.5** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковая дефектоскопия - сварные соединения; |  | ГОСТ ISO 17638-2018 ГОСТ 21105-87 |
|  |  |  | - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 7.6** |  | 24.10/ 32.044 | Вихретоковая дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ ЕН 1711-2006 |
| 7.7** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения; - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 8.1** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия: эхо-метод - сварные соединения; | ГОСТ 31901-2013 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-025-90 | ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 ГОСТ 14782-86 ГОСТ Р 50.05.02-2018 ГОСТ Р 50.05.04-2018 |
|  |  |  | - основной металл | ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 РД 03-606-03 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-089-15 ГОСТ Р 50.05.02-2018 | ПНАЭ Г-7-014-89 ГОСТ Р 50.05.05-2018 |
| 8.2** | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | НП ЯРБ «Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций» Утв. постановлением МЧС РБ 08.08.2024 № 58 | ГОСТ EN 14127-2015 ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ Р 50.05.03-2018 п. 8.2.1 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | НП ЯРБ «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» Утв. постановлением МЧС РБ 28.08.2024 № 60 | РБ-090-14 СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 ГОСТ Р 50.05.09-2018 |
| 8.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | НП ЯРБ «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже» Утв. постановлением МЧС РБ 28.08.2024 № 60 ТНПА и другая документация | РБ-089-14 РД 03-606-03 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ Р 50.05.08-2018 |
| 9.2* | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.303-84 ГОСТ 9.307-2021 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 839-2019 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 3063-80 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 6713-2021 ГОСТ 7293-85 | ГОСТ 6996-66 р. 7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 |
| 9.3* | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 29.143 | Металлографические исследования: - микротвердость | ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9045-93 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9850-72 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14918-2020 | ГОСТ 9450-76 СТБ ИСО 9015-2-2007 |
| 9.4** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования: - загрязненность неметаллическими включениями; - выявление и определение величины зерна; - испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии; - оценка макроструктуры материалов; - определение микроструктуры листов и ленты: оценка структурно-свободного цементита, перлита, полосчатости и видманштеттовой структуры; - определение ферритной фазы (α-фазы); - определение глубины обезуглероженного слоя - макроскопические и микроскопические испытания металла сварного соединения | ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 18968-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 20295-85 ГОСТ 20700-75 ГОСТ 21646-2003 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 24648-90 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 25054-81 ГОСТ 26271-84 ГОСТ 27208-87 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 27750-88 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 28394-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30246-2016 ГОСТ 31447-2012 ГОСТ 32528-2013 ГОСТ 32678-2014 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 СТБ ISO 6520-1-2009 ВСН 012-88 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 | СТП 33240.17.102-25 ГОСТ 1778-70 р. 2, р. 3 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 11878-66 ГОСТ 1763-68 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 9.5* | Металлы, сплавы и изделия из них (основной металл и сварные соединения, образцы сварных соединений при аттестации сварщиков) | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: - ударный изгиб; - определение склонности к механическому старению; - статический изгиб; - статическое растяжение; - раздача; - сплющивание; - осадка | СТП 09110.17.430-10 СТП 09110.17.432-15 СТП 09110.23.511-08 СТП 33240.17.102-25 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-18 СТП 33240.17.429-18 СТП 33240.17.431-18 СТП 34.17.101 ТКП 45-5.09-33-2006 СП 4.02.01-2020 СН 2.01.07-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более | СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 р. 5 ГОСТ 9454-78 СТП 33240.17.400-25 ГОСТ 7268-82 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р. 9 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 р.8, р. 4 ГОСТ 9651-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 11150-84 ГОСТ 19040-81 ГОСТ 28870-90 ГОСТ 8694-2022 ГОСТ 11706-78 ГОСТ 8695-2022 ГОСТ 8817-82 |
| 9.6** |  | 24.10/ 32.044 | Определение толщины покрытия: метод вихревых токов | 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °C. Утв. постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 № 5 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения. | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.3 ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.3 ГОСТ 27750-88 п. 2.1.2 ГОСТ Р 9.316-2006 |
| 9.7* |  | 24.10/ 18.115 | Определение толщины покрытия: металлографический метод | Утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. | ГОСТ 9.304-87 2.3.4.5 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.10 ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.2 ГОСТ 9.312-89 п. 2.7 ГОСТ Р 9.316-2006 |
| 9.8** |  | 24.10/ 29.143 | Оптический контроль: внешний осмотр и измерения | Утв. Проматомнадзором РБ, 27.06.1994 ТНПА и другая документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 10.1* | Сталь, чугун и изделия из них | 24.10/ 08.169 24.10/ 08.156 24.10/ 08.149 | Химический анализ, определение массовой доли элементов: - углерода; - фосфора; - кремния; - серы; - марганца | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 801-78 ГОСТ 805-95 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1585-85 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 4543-2016 | ГОСТ 22536.1-88 ГОСТ 22536.2-87 ГОСТ 22536.3-88 ГОСТ 22536.4-88 ГОСТ 22536.5-87 ГОСТ 12344-2003 ГОСТ 12345-2001 ГОСТ 12346-78 ГОСТ 12347-77 ГОСТ 12348-78 |
| 10.2** |  | 24.10/ 08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - углерода; - серы; - фосфора; - кремния; - марганца; - хрома; - никеля; - меди; - алюминия; - молибдена; - вольфрама; - ванадия; - титана; - ниобия; - бора | ГОСТ 4832-95 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 6713-2021 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 7769-82 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 18968-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 19265-73 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 26271-84 ГОСТ 26358-84 ГОСТ 27772-2021 ГОСТ 28394-89 | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27611-88 |
| 10.3** |  | 24.10/ 08.130 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: от Mg до U | СТП 34.17.101 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28033-89 |
| 11.1** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия; эхо-метод - сварные соединения | ГОСТ 11534-75 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 28193-89 ГОСТ Р 52727-2007 СТБ 2072-2010 СТБ EN 1708-1-2012 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 11.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: - основной металл | СТБ EN 1708-2-2013 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 13480-5-2005 | ГОСТ EN 14127-2015 ПНАЭ Г-7-031-91 ГОСТ Р 50.05.03-2018 п. 8.2.1 |
| 11.3** |  | 24.10/ 32.103 24.10/ 32.102 | Контроль проникающими веществами: капиллярная (цветная, люминесцентно-цветная) дефектоскопия - сварные соединения; - основной металл | СТБ ЕN 12952-1-2008 | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 СТБ 1172-99 |
| 11.4** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: визуальный метод; внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл | ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 СП 4.01.06-2024 ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 11.5** |  | 24.10/32.030 | Акустико-эмиссионный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 52727-2007 |
| 12.1** | Медь, медные сплавы | 24.44/ 08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - алюминия; - висмута; - железа; - кадмия; - кобальта; - кремния; - марганца; - мышьяка; - никеля; - олова; - свинца; - селена; - серебра; - серы; - сурьмы; - теллура; - фосфора; - хрома; - цинка | ГОСТ 859-2014 ГОСТ 1020-97 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31382-2009 п. 17 ГОСТ 9716.2-79 |
| 12.2** |  | 24.44/ 08.130 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: от Mg до U |  | ГОСТ 30609-98 |
| 13.1** | Бронзы | 24.44/ 08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - олова; - цинка; - свинца; - марганца; - висмута; - никеля; - железа; - сурьмы; - кремния; - алюминия | ГОСТ 613-79 ГОСТ 614-97 ГОСТ 5017-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20068.2-79 |
| 13.2** | Бронзы | 24.44/ 08.130 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: от Mg до U |  | ГОСТ 30608-98 |
| 14.1** | Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые | 24.45/ 08.035 | Спектральный анализ, определение массовой доли элементов: - алюминия; - висмута; - галлия; - железа; - кадмия; - кобальта; - кремния; - магния; - марганца; - меди; - мышьяка; - олова; - свинца; - селена; - стронция; - сурьмы; - тантала; - фосфора; - хрома; - цинка | ГОСТ 492-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6012-2011 п. 5 |

Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  |  |  | Т.А.Николаева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |