|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9. |  |
|  | от 12.09.2025 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1листе |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "РСМУ-8" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул .Козлова 74, п. 2, г. Солигорск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и соору-жения (системы вентиляционные с механическим побуждением воздушных потоков | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - давление (статическое, динамическое, полное); - расход воздуха. | НПА, ТНПА, про-ектная, эксплуата-ционная и иная документация Фактические зна-чения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | НПА, ТНПА, про-ектная, эксплуата-ционная и иная документация Фактические зна-чения | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

По аккредитации

Республики Беларусь –

Директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева