|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0022 |
|  | от 05.09.2005 |
|  | на бланке № ______________ на 1 листе |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

| метрологической лаборатории новополоцкого общества с ограниченной ответственностью «МЕТРО-МАРК» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ул. Парковая, 18, 211446, комн. 1, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1*** | 26.51/ 99.307 | Объем жидкости | Технологические нефте-продуктопроводы | до 5000 м3 | 0,3 % | МК 0003 - 2025 |  |
| 7.2*** | 26.51/ 99.307 | Объем жидкости | Резервуары железобетонные вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 500 м3 до 30000 м3 | 0,3 % | МК 0001 - 2009 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева