|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | ВY/112 9.0008 |
|  | от 13.01.2023 |
|  | на бланке № _________ на 3 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 сентября 2025 года

| испытательной лаборатория Районного унитарного предприятия "Червенское ЖКХ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Луначарского, д. 16, 223232, г. Червень, Червенский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы ) |  |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1811-2019 |
| 1.2*** |  |  |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 Фактические значения | МВИ.ГМ. 1811-2019 СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) |  |  | 100.13/23.000 | Аэродинамичес-кие испытания: скорость движения воздуха, количество удаляемого воздуха (расход воздуха) | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.2*** |  |  |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.04-2019 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.3*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков, вентиляционные каналы) |  |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.ГМ.1811-2019 СП 4.02.07-2024 Приложение Н |
| 3.1*** | Заземляющие устройства |  |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2*** |  |  |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2022 |
| 3.3*** |  |  |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | 27.12/22.000 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1*** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  |  | 27.12/22.000 27.32/22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). |  |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 6.2*** |  |  |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0009-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Т.А.Николаева