|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2761 от 14 ноября 2005 года на бланке № _____________ на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 октября 2025 года

лабораторного комплекса

открытого акционерного общества «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кнорина, 50, 220103, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточная вода | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861- 2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных распорядительных и исполнительных органов Комплексные Природоохранные разрешения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.2*** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                          	 Т.А.Николаева