|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0040 |
|  | от 14.11.1994 |
|  | на бланке № ____ на 115 листах |
|  | редакция 08 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года

| лабораторный отдел Государственного учреждения "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Упаковка, укупорочные средства | 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.10/42.000, 24.42/42.000, 24.43/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 20.30/42.000 | Моделирование образцов | ТР ТС 005/2011 ст. 5; приложение 1,2 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 гл.4 |
| 1.2* |  | 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.10/11.116, 24.42/11.116, 24.43/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 20.30/11.116 | Органолептиче-ские показатели: запах, привкус, муть, осадок, вкус и цвет | ТР ТС 005/2011 ст. 5, п.4, п. 8; приложение 1 |  |
| 1.3* |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.4* |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 1.5* |  |  | ацетон |  | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 1.6* |  |  | бутилакрилат |  | МУК 4.1.657-96 |
| 1.7* |  |  | винилацетат |  | МР 2915-82 |
| 1.8* |  | 22.22/08.082, 22.22/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161 | гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |
| 1.9* |  | 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158 | диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16, стр. 63 |
| 1.10* |  | 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 13.95/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 |
| 1.11* |  | 22.22/08.159, 22.29/08.159, 13.95/08.159 | капролактам |  | ГОСТ 34169-2017 |
| 1.12* |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158 | метилметакрилат |  | ГОСТ 15820-82 |
| 1.13* |  |  | гексан |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.14* |  |  | гептан |  |  |
| 1.15* |  |  | метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 1.16* |  |  | этилацетат |  |  |
| 1.17* |  |  | метиловый спирт |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 1.18* |  |  | спирт изопропиловый |  |  |
| 1.19* |  |  | Спирт пропиловый |  |  |
| 1.20* |  |  | бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 1.21* |  |  | бутиловый спирт |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 1.22* |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |
| 1.23* |  |  | бензол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.24* |  |  | толуол |  |  |
| 1.25* |  |  | этилбензол |  | ГОСТ 15820-82; ГОСТ 34174-2017 |
| 1.26* |  |  | м-, п- и о-ксилол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.27* |  |  | Изопропилбензол (кумол) |  | ГОСТ 15820-82; ГОСТ 34174-2017 |
| 1.28* |  |  | α-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.29* |  | 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | стирол |  | ГОСТ 22648-77 П. 3.4; ГОСТ 34174-2017 |
| 1.32* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | алюминий |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.33* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | барий |  |  |
| 1.34* |  | 22.22/08.035, 22.29/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.41/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035, 23.99/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.92/08.035, 25.99/08.035, 20.30/08.035 | бор |  |  |
| 1.35* |  | 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | вольфрам |  |  |
| 1.36* |  | 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | ванадий |  |  |
| 1.37* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | железо |  |  |
| 1.38* |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | кобальт |  |  |
| 1.39* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | кадмий |  |  |
| 1.40* |  | 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035 | литий |  |  |
| 1.41* |  | 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | молибден |  |  |
| 1.42* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | медь |  |  |
| 1.43* |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | марганец |  |  |
| 1.44* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | мышьяк |  |  |
| 1.45* |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | никель |  |  |
| 1.46* |  | 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035 | олово |  |  |
| 1.47* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | свинец |  |  |
| 1.48* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | титан |  |  |
| 1.49* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | хром |  |  |
| 1.50* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035 | цинк |  |  |
| 1.51* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015 |
| 1.52* |  | 25.99/08.169 | фторид- ионы |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 1.53* |  | 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 20.13/08.082, 20.13/08.158, 20.14/08.082, 20.14/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 20.30/08.082, 20.30/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158 | фенол |  | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 1.54* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 13.95/08.158 | хлористый винил (винилхлорид) |  | МР № 1941-78 |
| 1.55* |  | 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 20.13/08.082, 20.13/08.158, 20.14/08.082, 20.14/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 20.30/08.082, 20.30/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158 | эпихлоргидрин |  | ГОСТ 34171-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 1.56* |  | 17.11/08.149, 17.12/08.149, 17.21/08.149, 17.29/08.149, 22.22/08.149, 22.29/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 34168-2017 |
| 1.57* |  | 24.10/08.032, 24.10/08.035, 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | кремний |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 1.58* |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | метилакрилат |  | ГОСТ 15820-82 |
| 1.59* |  | 22.19/08.159 | тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 1.60* |  |  | каптакс |  |  |
| 2.2* | Изделия для ухода за детьми | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.14/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 16.29/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.21/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.44/06.036, 23.49/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 32.40/06.036, 17.29/06.036 | индекс токсичности | ТР ТС 007/2011 ст. 4 п.1 ; ст.5 п.7; ст. 6 п.10; ст. 7 п.1 | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 2.3* | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров | 22.19/08.032, 22.19/08.035 | мышьяк свинец | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.2, пр. 2 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.4* |  | 22.19/08.082, 22.19/08.155, 22.19/08.156 | формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.5* |  |  | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 2.6* |  | 22.19/08.158 | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 2.7* |  | 22.19/08.158, 22.19/08.161 | бутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.654-96 |
| 2.8* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |
| 2.9* |  | 22.19/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 ст.4 п. 1,2 | МУ от 19.10.1990 п.5.1.2. |
| 2.10* |  | 22.19/08.159 | Тиурам Е, тиурамД, агидол-2, альтакс, цимат, этилци мат,каптакс, дифенилгуанидин | ТР ТС 007/2011 ст. 4, пр. 2 | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.11* | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.032, 22.29/08.035 | олово бор цинк |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.12* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат | ТР ТС 007/2011 ст.4 пр. 3 | МР 1870-78; МР 2915-82 |
| 2.13* |  | 22.29/08.158 | хлористый винил |  | МР № 1941-78 |
| 2.14* |  |  | бензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.15* |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 2.16* |  |  | диметилтерефталат |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МУК 4.1.745-99 |
| 2.17* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.18* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.158 | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 2.19* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.658-96 |
| 2.20* |  | 22.29/08.158 | ацетальдегид, ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.650-96 |
| 2.22* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |
| 2.23* |  | 22.29/08.158 | гексан,гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 2.24* |  | 22.29/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 2.25* |  | 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.26* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.27* |  | 22.29/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.28* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.654-96 |
| 2.29* |  |  | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 2.31* |  |  | этилацетат |  | МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.32* |  |  | толуол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.33* |  |  | этилбензол |  | ГОСТ 15820-82; Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |
| 2.34* |  |  | хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |
| 2.35* |  | 22.29/08.082 | этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |
| 2.36* |  |  | эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.37* |  | 22.29/08.158 | Метилакрилат, метилметакрилат |  | ГОСТ 15820-82 |
| 2.39* |  |  | бутилакрилат |  | МУК 4.1.657-96 |
| 2.40* | Посуда и столовые приборы из стекла, стекло-керамики, керамики, металла | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | железо,никель,хром,марганец,титан,алюминий,медь,свинец,цинк,кобальт,бор,мышьяк,барий,кадмий | ТР ТС 007/2011 ст. 4 п.4, п.5 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.41* |  | 24.45/26.045, 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.5 | ГОСТ 24788-2018 |
| 2.42* | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | свинец,цинк,хром,мышьяк | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.4 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.43* |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158 | ацетальдегид, ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.650-96 |
| 2.44* |  |  | бензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.46* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.47* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.654-96 |
| 2.48* |  |  | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 2.50* |  |  | этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.51* |  |  | толуол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.52* |  | 17.11/08.155, 17.12/08.155, 17.21/08.155, 17.29/08.155 | формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.53* | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/08.032, 22.29/08.035 | цинк | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.6, пр.4 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.54* |  | 22.29/08.158 | акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 2.55* |  |  | ацетальдегид, ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |
| 2.56* |  |  | бензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.57* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат |  | МР 1870-78; МР 2915-82 |
| 2.58* |  | 22.29/08.158 | хлористый винил (винилхлорид) |  | МР № 1941-78 |
| 2.59* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |
| 2.60* |  | 22.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 2.61* |  |  | диметилтерефталат |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МУК 4.1.745-99 |
| 2.62* |  | 22.29/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 2.63* |  | 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.64* |  |  | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.65* |  |  | Спирты: пропиловый,изопропиловый |  |  |
| 2.66* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.67* |  | 22.29/08.158 | толуол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.68* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 2.69* |  |  | формальдегид |  | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.70* |  | 22.29/08.158 | хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |
| 2.71* |  |  | этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.72* |  | 22.29/08.082 | этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |
| 2.73* |  | 22.29/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.74* |  | 22.29/08.082 | эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.76* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия | 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035 | олово,цинк | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.7, пр. 5 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.77* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.658-96 |
| 2.78* |  |  | ацетальдегид, ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.650-96 |
| 2.79* |  |  | бензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.80* |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат |  | МР 1870-78; МР 2915-82 |
| 2.81* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | винилхлорид | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.7, пр. 5 | МР № 1941-78 |
| 2.82* |  | 22.19/08.082, 22.19/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |
| 2.83* |  | 22.19/08.158, 22.19/08.161, 22.29/08.158, 22.29/08.161 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |
| 2.84* |  |  | диметилтерефталат |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МУК 4.1.745-99 |
| 2.85* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия | 22.19/08.159, 22.29/08.159 | ε-Капролактам | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.7, пр. 5 | ГОСТ 30351-2001 |
| 2.86* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.87* |  |  | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 2.88* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.654-96 |
| 2.89* |  |  | спирт изопропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86 |
| 2.90* |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.91* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | толуол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.92* |  | 22.19/08.082, 22.19/08.156, 22.29/08.082, 22.29/08.156 | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.93* |  | 22.19/08.082, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.94* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |
| 2.95* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | этилацетат | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.7, пр. 5 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.96* |  | 22.19/08.082, 22.29/08.082 | этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |
| 2.98* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.99* |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Острая токсичность при пероральном введении, действие на слизистые оболочки экспериментальных животных,сенсибилизирующеедействие,местно-раздражающее действие | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.7, пр.7 | ГОСТ 32893-2014; ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.105* | Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 17.11/06.036, 17.22/06.036 | Сенсибилизирующее действие | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.8 | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.106* |  | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035 | цинк,мышьяк,хром,свинец |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.108* |  | 17.11/08.158, 17.22/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 2.109* |  |  | ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.650-96 |
| 2.110* |  |  | бензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.111* |  |  | гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 2.112* |  |  | метиловый спирт |  |  |
| 2.114* |  |  | толуол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.115* |  | 17.11/08.082, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.22/08.082, 17.22/08.155, 17.22/08.156 | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 2.116* |  |  | формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.117* |  | 17.11/08.158, 17.22/08.158 | этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.125* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженностиэлектростатического поля | ТР ТС 007/2011 ст.5 п.6; ст.6 п.5 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 2.126* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052 | Гигроскопичность | ТР ТС 007/2011 ст.5 п.2,3 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 2.127* |  | 13.20/26.080, 13.91/26.080, 13.92/26.080, 13.95/26.080, 13.96/26.080, 13.99/26.080, 14.13/26.080, 14.14/26.080, 14.19/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 2.128* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035 | кобальт,медь,хром,никель,мышьяк,свинец,цинк | ТР ТС 007/2011 ст.5 п.7, ст.6 п.9, ст.7 п.2 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.129* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 30.92/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 2.130* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 30.92/08.156 | Свободный формальдегид | ТР ТС 007/2011 ст.5 п.2,3,8,10; ст.6 п.4,9; ст.7 п.1,2 | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 2.131* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 2.132* |  |  | ацетальдегид, ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |
| 2.133* |  |  | бензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.134* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | винилацетат |  | МР 1870-78; МР 2915-82 |
| 2.135* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | хлористый винил (винилхлорид) |  | МР № 1941-78 |
| 2.136* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.96/08.082, 13.96/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 30.92/08.082, 30.92/08.161 | гексаметилендиамин | ТР ТС 007/2011 ст.5 п.7; ст.6 п.8,9; ст.7 п.1,2 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |
| 2.137* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.161, 13.91/08.158, 13.91/08.161, 13.92/08.158, 13.92/08.161, 13.95/08.158, 13.95/08.161, 13.96/08.158, 13.96/08.161, 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.31/08.158, 14.31/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 30.92/08.158, 30.92/08.161 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |
| 2.138* |  |  | диметилтерефталат |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МУК 4.1.745-99 |
| 2.139* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 30.92/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 2.140* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.141* |  |  | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.142* |  |  | бутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 |
| 2.143* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158 | стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.144* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | толуол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.145* |  | 13.99/08.082, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.13/08.082, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.082, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.082, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.31/08.082, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.39/08.082, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 30.92/08.082, 30.92/08.155, 30.92/08.156 | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 2.146* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082, 22.29/08.082, 30.92/08.082 | этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71 |
| 2.148* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 30.92/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 1495а-76 |
| 2.149* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром | ТР ТС 007/2011 ст.5 п.8,10; ст. 6 п.4,6 | ГОСТ 31280-2004 |
| 2.152* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука | ТР ТС 007/2011 ст.6 п.5 | ГОСТ 33225-2015 |
| 2.153* | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035 | свинец,цинк,хром,мышьяк,алюминий,титан, олово,кадмий, селен, сурьма, барий, бор | ТР ТС 007/2011 ст.8 п.12,13 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.154* |  | 13.99/08.082, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.39/08.082, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 16.29/08.082, 16.29/08.155, 16.29/08.156, 17.12/08.082, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.082, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.082, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.12/08.082, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 22.29/08.082, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 2.155* |  | 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 16.29/08.155, 16.29/08.156, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.156* |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 2.157* |  |  | ацетальдегид, ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |
| 2.158* |  |  | бензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.159* |  |  | бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.160* |  | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат |  | МР 1870-78; МР 2915-82 |
| 2.161* |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | винилхлорид |  | МР № 1941-78 |
| 2.162* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |
| 2.163* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 16.29/08.158, 16.29/08.161, 17.12/08.158, 17.12/08.161, 17.23/08.158, 17.23/08.161, 17.29/08.158, 17.29/08.161, 18.12/08.158, 18.12/08.161, 22.19/08.158, 22.19/08.161, 22.29/08.158, 22.29/08.161 | Дибутилфталат |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |
| 2.164* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 16.29/08.158, 16.29/08.161, 17.12/08.158, 17.12/08.161, 17.23/08.158, 17.23/08.161, 17.29/08.158, 17.29/08.161, 18.12/08.158, 18.12/08.161, 22.29/08.158, 22.29/08.161 | Диоктилфталат |  |  |
| 2.165* |  | 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 16.29/08.158, 16.29/08.161, 17.12/08.158, 17.12/08.161, 17.23/08.158, 17.23/08.161, 17.29/08.158, 17.29/08.161, 18.12/08.158, 18.12/08.161, 22.19/08.158, 22.19/08.161, 22.29/08.158, 22.29/08.161 | диметилтерефталат |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МУК 4.1.745-99 |
| 2.166* |  | 22.29/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 2.167* |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.168* |  |  | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.169* |  |  | Спирт пропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.170* |  |  | спирт изопропиловый |  |  |
| 2.171* |  |  | бутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 |
| 2.172* |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |
| 2.173* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | стирол |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.174* |  | 13.99/08.158, 14.39/08.158, 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.12/08.158, 22.29/08.158 | толуол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |
| 2.176* |  | 22.29/08.158 | хлорбензол |  | Инструкция 4.1.11-11-13-2004 |
| 2.177* |  |  | этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3170-14 |
| 2.178* |  | 22.29/08.082 | эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 2.179* |  | 22.19/08.159, 22.19/08.161 | тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.180* |  |  | тиурам Д |  |  |
| 2.181* |  |  | агидол |  |  |
| 2.182* |  |  | альтакс |  |  |
| 2.183* |  |  | цимат |  |  |
| 2.184* |  |  | этилцимат |  |  |
| 2.185* |  |  | каптакс |  |  |
| 2.186* |  |  | дифенилгуанидин |  |  |
| 2.188* |  | 22.29/08.158 | гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 2.189* |  |  | гептан |  |  |
| 2.190* |  | 22.29/08.082 | этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |
| 2.191* |  | 22.19/08.161 | ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 2.192* |  | 22.29/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.193* | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.19/08.161 | ацетофенон | ТР ТС 007/2011 ст.4 пр. 3 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 2.194* | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно- гигиенические из металла | 25.99/08.169 | фтор-ион | ТР ТС 007/2011 ст. 4 п. 4,5 | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 2.195* | Изделия для ухода за детьми | 17.23/06.036, 17.21/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.44/06.036, 23.49/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036, 17.29/06.036 | Токсикологические показатели: местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые | ТР ТС 007/2011 ст.4 п. 1 | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.196* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036, 30.92/06.036 | Токсикологические показатели: местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые | ТР ТС 007/2011 статьи 5-7 | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 2.197* | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 22.19/08.159, 22.19/08.161 | Сульфенамид-Ц | ТР ТС 007/2011 ст.8 п.12,13 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.198* | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.158 | Спирты: пропиловый,изопропиловый | ТР ТС 007/2011 ст.4 пр. 3 | МУ № 4149-86 |
| 2.199* |  |  | бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.200* | Посуда и столовые приборы из стекла, стекло-керамики, керамики, металла | 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 24.45/42.000, 25.99/42.000 | Моделирование условий исследований (пробоподготовка) | ТР ТС 007/2011 ст.4, п.4 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 3.2* | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | Моделирование условий исследований | ТР ТС 008/2011 ст.4, п.3.1; 3.2; 3.4; 3.5;3.8 | ГОСТ 25779-90 п.3.71; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211 |
| 3.3* |  | 32.20/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116 | Органолептические показатели: запах,привкус | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.1 | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25779-90; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 стр.31; Инструкция № 016-1211 п.3.1; СТБ 1087-97 |
| 3.4* |  | 32.20/29.070, 32.30/29.070, 32.40/29.070 | Стойкость защитно- декоративного покрытия (к влажной обработке, действию слюны и пота) | ТР ТС 008/2011 ст. 4 п.2 | ГОСТ 25779-90 п.3.68 |
| 3.5* |  | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | свинец | ТР ТС 008/2011 ст. 4 п. 3.4, приложение 2 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.6* |  |  | мышьяк |  |  |
| 3.7* |  |  | цинк |  |  |
| 3.8* |  |  | олово |  |  |
| 3.9* |  | 32.20/08.035, 32.30/08.035, 32.40/08.035 | бор |  |  |
| 3.10* |  | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | хром |  |  |
| 3.11* |  |  | марганец |  |  |
| 3.12* |  |  | железо |  |  |
| 3.13* |  |  | серебро |  |  |
| 3.14* |  |  | алюминий |  |  |
| 3.15* |  |  | кадмий |  |  |
| 3.16* |  |  | медь |  |  |
| 3.17* |  |  | барий |  |  |
| 3.18* |  |  | сурьма |  |  |
| 3.19* |  |  | селен |  |  |
| 3.20* |  |  | никель |  |  |
| 3.21* |  | 32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 3.22* |  | 32.20/08.032, 32.20/08.035, 32.30/08.032, 32.30/08.035, 32.40/08.032, 32.40/08.035 | титан |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 3.23* |  | 32.20/08.155, 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | формальдегид |  | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 3.25* |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | метиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83; МУК 4.1.3170-14 |
| 3.26* |  |  | бутиловый спирт |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 |
| 3.27* |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |
| 3.28* |  |  | Спирт пропиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3170-14 |
| 3.29* |  |  | спирт изопропиловый |  |  |
| 3.30* |  | 32.20/08.158, 32.20/08.161, 32.30/08.158, 32.30/08.161, 32.40/08.158, 32.40/08.161 | Дибутилфталат, диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |
| 3.31* |  | 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | винилацетат |  | МР 1870-78; МР 2915-82 |
| 3.32* |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | хлористый винил (винилхлорид) |  | МР № 1941-78 |
| 3.33* |  | 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16; МУ № 2704-83; МУК 4.1.745-99 |
| 3.34* |  |  | акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 22648-77 П.3.4; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.658-96 |
| 3.35* |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006 ; МУ № 2563-82; МУК 4.1.3170-14 |
| 3.36* |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | ацетон |  | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006 ; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |
| 3.37* |  |  | бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 4149-86; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 3.38* |  |  | этилацетат |  |  |
| 3.39* |  |  | метилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3170-14 |
| 3.40* |  | 32.20/08.082, 32.20/08.161, 32.30/08.082, 32.30/08.161, 32.40/08.082, 32.40/08.161 | гексаметилендиамин |  | МР 1503-76; Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. |
| 3.41* |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | гексан |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 3.42* |  |  | гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 3.43* |  | 32.20/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 3.44* |  | 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | стирол |  | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |
| 3.46* |  | 32.20/08.082, 32.30/08.082, 32.40/08.082 | эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 3.47* |  | 32.20/08.156, 32.20/08.158, 32.30/08.156, 32.30/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | метилметакрилат |  | ГОСТ 15820-82; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. стр. 204-206 |
| 3.48* |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 3.49* |  |  | этилбензол |  | ГОСТ 15820-82; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 3.50* |  |  | Изопропилбензол (кумол) |  | ГОСТ 15820-82 |
| 3.51* |  | 32.20/08.159, 32.20/08.161, 32.30/08.159, 32.30/08.161, 32.40/08.159, 32.40/08.161 | Тиурам Е, тиурам Д, агидол-2, альтакс, цимат, этилцимат, каптакс, дифенилгуанидин, сульфенамид Ц, вулкацит |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 |
| 3.52* |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 |
| 3.53* |  |  | толуол |  |  |
| 3.54* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  |  |
| 3.55* |  | 32.20/08.082, 32.20/08.158, 32.30/08.082, 32.30/08.158, 32.40/08.082, 32.40/08.158 | этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85; Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. |
| 3.56* |  | 32.20/08.155, 32.20/08.156, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.40/08.155, 32.40/08.156 | фенол |  | Определение фенола с п-нитрофенилдиазонием//Соловьева Т.В.; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 3.57* |  | 32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036 | Раздражающее действие на слизистые | ТР ТС 008/2011 ст. 4 п.3.5 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 3.58* |  |  | Кожно-раздражающее действие |  |  |
| 3.59* |  |  | индекс токсичности |  | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 3.60* |  | 32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | Уровень напряженностиэлектростатического поля | ТР ТС 008/2011 ст.4, п.3.2 приложение 2 | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) |
| 3.72* |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Метиленхлорид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |
| 3.73* |  | 32.20/08.161, 32.30/08.161, 32.40/08.161 | ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 3.74* |  | 32.20/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 008/2011 ст. 4 п. 3.4, приложение 2 | ГОСТ 31860-2012 |
| 4.1.2* | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ТР ТС 009/2011 статья 5 | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 4.2* |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Водородный показатель (рН) | ТР ТС 009/2011 ст. 5 приложение 6 | ГОСТ 29188.2-2014 |
| 4.3* |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Кожно-раздражающее действие | ТР ТС 009/2011 ст. 5 п.6, приложение 8,9 | ГОСТ 33506-2015 |
| 4.4* |  |  | Действие на слизистые |  | ГОСТ 33506-2015 п.7,8 |
| 4.5* |  |  | Клинико-лабораторные показатели: раздражающее действие на кожу, сенсибилизирующая способность |  | ГОСТ 32893-2014 п.8; ГОСТ 33483-2015 |
| 4.6* |  |  | Определение раздражающих свойств на конъюнктиву глаза с помощью теста на хориоаллантоисной оболочке |  | ГОСТ 33506-2015 п.8 |
| 4.7* |  |  | Общетоксическое действие invitro (индекс токсичности) |  | ГОСТ 33506-2015 п.9 |
| 4.8* |  | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | свинец | ТР ТС 009/2011 ст. 5 п.5 | ГОСТ 33023-2014 |
| 4.9* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 4.10* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 |
| 6.2* | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусст-венная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.14/11.116, 15.12/11.116, 20.60/11.116, 22.19/11.116, 31.03/11.116 | Органолептические показатели: запах | ТР ТС 017/2011 ст.4 п.3 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 6.3* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.96/08.052, 13.99/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052, 14.14/08.052 | Гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3,ст.7,приложение 2 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 6.4* |  | 13.20/26.080, 13.91/26.080, 13.92/26.080, 13.95/26.080, 13.96/26.080, 13.99/26.080, 14.13/26.080, 14.19/26.080, 14.20/26.080, 14.31/26.080, 14.39/26.080, 14.14/26.080 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 6.5* |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069, 14.14/35.069, 15.12/35.069, 20.60/35.069, 31.03/35.069 | Уровень напряженностиэлектростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 6.6* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 14.14/08.156, 15.12/08.156, 20.60/08.156, 22.19/08.156, 31.03/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
| 6.8* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 20.60/08.032, 20.60/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035 | кобальт | ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3, ст.6 п.3, ст.7, приложение 3 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 6.9* |  |  | медь |  |  |
| 6.10* |  |  | никель |  |  |
| 6.11* |  |  | мышьяк |  |  |
| 6.12* |  |  | хром |  |  |
| 6.13* |  |  | свинец |  |  |
| 6.16* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | акрилонитрил | ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3, ст.6 п.3, ст.7, приложение 3,4,7 | ГОСТ 22648-77 П.3.4; ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.658-96 |
| 6.17* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 ; МР № 01.022-07; МУ № 2563-82; МУК 4.1.3170-14 |
| 6.18* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 ; МР № 01.022-07; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.650-96 |
| 6.19* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158 | бензол |  | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 |
| 6.20* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158 | винилацетат |  | МР 1870-78; МР 2915-82 |
| 6.21* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.93/08.082, 13.93/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.96/08.082, 13.96/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 15.12/08.082, 15.12/08.161, 20.60/08.082, 20.60/08.161, 31.03/08.082, 31.03/08.161 | гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |
| 6.22* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | диметилтерефталат |  | Инструкция 4.1.11-11-19-2004; МУ № 2704-83; МУК 4.1.745-99 |
| 6.23* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 14.14/08.159, 15.12/08.159, 20.60/08.159, 31.03/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 6.24* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-12-39-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 |
| 6.25* |  |  | метиловый спирт |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МР № 01.022-07; МУК 4.1.3170-14 |
| 6.26* |  |  | бутиловый спирт |  | ГОСТ 34172-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МР № 01.022-07; МУ № 2902-83; МУК 4.1.3170-14; МУК 4.1.654-96 |
| 6.27* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158 | стирол |  | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МВИ.МН 1401-2000; МУК 4.1.3166-14 |
| 6.28* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | толуол |  | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 |
| 6.29* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 20.60/08.082, 20.60/08.155, 20.60/08.156, 20.60/08.158, 31.03/08.082, 31.03/08.155, 31.03/08.156, 31.03/08.158 | фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 6.30* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.161, 13.91/08.158, 13.91/08.161, 13.92/08.158, 13.92/08.161, 13.93/08.158, 13.93/08.161, 13.95/08.158, 13.95/08.161, 13.96/08.158, 13.96/08.161, 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.31/08.158, 14.31/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 15.12/08.158, 15.12/08.161, 20.60/08.158, 20.60/08.161, 31.03/08.158, 31.03/08.161 | Дибутилфталат | ТР ТС 017/2011 ст.5 п.3, ст.6 п.3, ст.7, приложение 3 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |
| 6.31* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 6.32* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.158, 20.60/08.082, 20.60/08.158, 31.03/08.082, 31.03/08.158 | этиленгликоль |  | Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85 |
| 6.33* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158, 15.12/08.158, 20.60/08.158, 31.03/08.158 | Метилакрилат, метилметакрилат |  | МУК 4.1.620-96 |
| 6.35* |  |  | Диметилформамид |  | МУ № 1495а-76 |
| 6.36* |  | 13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.96/08.159, 13.96/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 20.60/08.159, 20.60/08.161, 31.03/08.159, 31.03/08.161 | тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 5562-2016 |
| 6.37* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 14.14/06.036, 15.12/06.036, 20.60/06.036, 31.03/06.036 | индекс токсичности | ТР ТС 017/2011 ст.4 п.2 | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |
| 6.38* |  |  | местное кожно-раздражающее действие | ТР ТС 017/2011 ст.4 п.2, ст.4 п.3 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 6.39* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром | ТР ТС 017/2011 ст.6 п.5, ст.7, приложение 3,8 | ГОСТ 31280-2004 |
| 7.2* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 015/2011 ст.4,5 ; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 7.3* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 7.4* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 7.5* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 7.6* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 7.7* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 11.06/03.152 | Т-2токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 7.8* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |
| 7.9* |  |  | охратоксин |  | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |
| 7.10* |  | 01.11/03.152 | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 7.11* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 11.06/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 7.12* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол |  | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 7.13* |  |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 7.14* |  | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 7.15* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми и вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 |
| 7.19* | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 015/2011 ст. 4,5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 7.20* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 7.21* |  | 01.11/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 7.22* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 7.23* |  | 01.11/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 7.24* |  | 01.11/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 |
| 7.25* |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми и вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 |
| 7.29* | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/08.032, 01.26/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 015/2011 с. 4,5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 7.30* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 7.31* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 7.33* |  | 01.11/12.042, 01.26/12.042 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 10853-88 |
| 7.36* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 7.37* | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол | ТР ТС 015/2011 ст. 4,5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 13496.20-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 8.2* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.3* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.4* |  | 01.47/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.6* |  | 01.47/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 8.8* |  | 01.47/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 8.9* |  | 01.47/03.152, 01.47/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 8.10* |  | 01.47/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 8.24* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.25* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.26* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.27* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 8.28* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 8.29* |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152 | Т-2токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 8.30* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |
| 8.31* |  |  | охратоксин |  | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |
| 8.32* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 8.33* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 8.34* |  |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 8.35* |  | 10.61/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 8.36* |  |  | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 8.47* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.82/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.48* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.49* |  | 10.81/08.032, 10.82/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.50* |  | 10.81/08.158, 10.82/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |
| 8.51* |  | 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 8.52* |  | 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 8.53* |  | 10.82/08.156, 10.82/08.159 | 5- оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4; МВИ.МН 4138-2011 |
| 8.54* |  | 10.82/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 8.55* |  | 10.82/03.152, 10.82/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 8.56* |  | 10.82/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 8.57* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.58* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.59* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.60* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.64* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | хром кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.65* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.66* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.67* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 8.68* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 8.69* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 8.70* |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |
| 8.71* |  | 01.25/03.152, 01.25/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 8.72* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5- оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 |
| 8.86* | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,9,13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.87* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.88* |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.89* |  | 11.01/08.157 | метиловый спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 8.90* |  | 11.03/08.159, 11.07/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |
| 8.91* |  | 11.07/08.159 | кофеин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 8.92* |  | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 8.99* | Другие продукты | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | свинец хром кадмий | ТР ТС 021/2011 ст.7, 13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.100* |  | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.101* |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.102* |  | 08.93/08.149 | иод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, 4.2 |
| 8.103* |  | 10.62/08.158, 10.85/08.158, 10.89/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |
| 8.104* |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 8.105* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |
| 8.106* |  |  | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 8.107* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |
| 8.108* |  | 10.85/08.159, 10.89/08.159 | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| 8.109* |  | 10.85/12.042, 10.89/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 |
| 8.124* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.125* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.126* |  | 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.127* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |
| 8.128* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, алдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |
| 8.129* |  | 10.89/08.159 | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| 8.130* |  | 10.89/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 8.141* | Продукты детского питания | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 8.142* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 8.143* |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 8.144* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 8.145* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 8.146* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 8.147* |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 8.148* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 8.149* |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 ; МВИ.МН 4885-2014 |
| 8.150* |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол, гептахлор, алдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; МВИ.МН 2352-2005 ; СТ РК 2011-2010 |
| 8.151* |  |  | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 8.152* |  | 10.20/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 8.153* |  | 10.51/08.149 | перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| 8.154* |  | 10.51/08.159 | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| 8.155* |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 8.156* |  |  | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 |
| 8.157* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 8.158* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 8.159* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |
| 8.160* |  | 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Т-2токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 8.161* |  |  | охратоксин |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 8.162* |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152 | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 8.163* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |
| 8.164* |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152 | Афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 8.165* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 8.166* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |
| 8.167* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 8.168* |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 8.169* |  | 10.20/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 8.170* |  |  | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 8.171* |  | 10.20/08.159 | гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 8.172* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля бензойной и сорбиновой кислот |  | ГОСТ 31504-2012; МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 п.4,5 |
| 8.173* |  | 11.07/08.159 | Бензоат натрия, сахарин, аспартам |  | ГОСТ 30059-93 |
| 8.174* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022 |
| 8.228* | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/03.152, 10.82/03.152 | Бацитрацин | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 3 | МВИ.МН 4652-2013 |
| 9.2* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.032 | хром кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст.7,13,20; ТР ТС 023/2011 ст.5 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 9.3* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 9.4* |  | 10.32/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 9.5* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 9.6* |  | 10.32/08.156 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95 |
| 9.7* |  | 10.32/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 9.8* |  | 10.32/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |
| 9.9* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | 5- оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 |
| 9.10* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля сахаров |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |
| 9.11* |  | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017 |
| 9.12* |  | 10.32/08.149, 10.32/08.169 | Массовая доля титруемой кислотности |  | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 |
| 9.13* |  | 10.32/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |
| 9.14* |  |  | Содержание диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 9.15* |  | 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 10.2* | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец кадмий медь цинк железо | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 024/2011 ст. 6 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 10.3* |  |  | свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром |  | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 10.4* |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 10.5* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 10.6* |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 10.7* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 10.8* |  |  | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 10.9* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 024/2011 ст. 6 | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 10.10* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 10.11* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 10.12* |  | 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |
| 10.13* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 31762-2012; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 10.14* |  | 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 10.15* |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 10.16* |  |  | стрептомицин | ТР ТС 024/2011 ст. 6 | МВИ.МН 4894-2018 |
| 10.17* |  |  | пенициллин | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 024/2011 ст. 6 | МВИ.МН 4885-2014 |
| 10.18* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.10 |
| 10.28* | Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный | 20.14/08.032 | железо свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 024/2011 ст.6 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013 |
| 10.29* |  | 20.14/08.032, 20.14/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 11.2* | Специализированная пищевая продукция | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6,9 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 11.3* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 11.4* |  | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 11.5* |  | 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 11.6* |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 |
| 11.7* |  | 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 11.8* |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 11.9* |  |  | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 11.10* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 11.11* |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 11.07/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбензол, гептахлор, алдрин |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 |
| 11.12* |  | 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |
| 11.13* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 11.14* |  | 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 |
| 11.15* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | 5- оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 |
| 11.16* |  | 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| 11.17* |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 11.18* |  |  | металлические примеси |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 |
| 11.19* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 11.20* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 11.21* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |
| 11.22* |  | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Т-2токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 11.23* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | охратоксин |  | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |
| 11.24* |  | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 11.25* |  | 10.86/08.159 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |
| 11.26* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |
| 11.27* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |
| 11.28* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 11.29* |  | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 11.30* |  | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 12.2* | Ферментные препараты | 10.51/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст. 3,7 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 12.3* | Пищевые добавки и ароматизаторы | 01.28/08.032, 10.12/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст. 3,7 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 12.4* | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы,ферментные препараты | 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156, 20.59/08.032, 20.59/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156 | мышьяк | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст. 3,7 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 12.5* |  | 01.28/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032, 20.12/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 12.6* |  | 10.39/08.032, 10.39/08.156 | железо | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст.7 | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 12.7* | Пищевые добавки и ароматизаторы | 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст.7 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 12.8* | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | нитраты | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст. 7 | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ Р 51460-99 |
| 12.9* |  |  | нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 |
| 12.10* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156 | Фосфаты в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |
| 12.11* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149 | Сернистая кислота |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 12.12* |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.07/08.149 | диоксид серы |  | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 32115-2013; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |
| 12.13* |  | 10.32/08.149, 10.32/08.159 | Органические кислоты: аскорбиновая кислота Органические кислоты: аскорбиновая, винная, лимонная, уксусная,янтарная |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 31643-2012; ГОСТ 33410-2015 |
| 12.14* |  | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.28/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая и бензойная кислоты |  | МВИ.МН 806-98 ; СТБ 1181-99 п.4,5 |
| 12.15* |  | 01.28/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.84/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 01.45/08.159, 11.06/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159, 01.41/08.159 | Синтетические красители:понсо, азорубин, тартразин,индигокармин, желтый солнечный закат, амарант, красный очаровательный |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017 |
| 12.16* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Красители:понсо, азорубин, тартра-зин,индигокармин, желтый солнечный закат |  | ГОСТ 31504-2012 |
| 12.17* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Сорбиновая кислота и сорбаты; бензойная кислота и бензоаты |  | ГОСТ 31762-2012 |
| 12.18* |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 01.47/08.159 |  |  | ГОСТ 33809-2016 |
| 12.19* |  | 10.51/08.159 | Сорбиновая, бензойная,пропионовая кислоты |  | ГОСТ 31504-2012 |
| 12.20* |  | 11.07/08.159 | Аспартам, сахарин, бензоат натрия |  | ГОСТ 30059-93 |
| 12.22* |  | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159 | Органические кислоты |  | СТБ 1982-2009 |
| 12.41* |  | 08.93/08.156 | Ферроцианид калия (Е536) |  | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |
| 13.2* | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел V приложение 6,7 раздел VII приложение 3 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015; ГОСТ 33632-2015; ГОСТ ISO 8588-2011; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005); СТБ ИСО 11036-2007 |
| 13.3* |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042 | сода | ТР ТС 033/2013 раздел VI | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 13.4* |  |  | аммиак |  | ГОСТ 24066-80 п.2 |
| 13.5* |  |  | перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 п.2 |
| 13.6* |  | 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жира в сухом веществе,молочного жира | ТР ТС 033/2013 Раздел V приложение 6,7 раздел VII приложение 1 | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90 |
| 13.7* |  |  | Массовая доля влаги, влаги в обезжиренном веществе | ТР ТС 033/2013 раздел X приложение 12,13 | ГОСТ 29246-91 п.2; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73 |
| 13.8* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля соли, поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 |
| 13.9* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Титруемая кислотность, титруемая кислотность молочной плазмы, кислотность | ТР ТС 033/2013 Раздел V приложение 6,7 раздел VII приложение 1 | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 |
| 13.10* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы | ТР ТС 033/2013 Раздел V приложение 6,7 раздел VII приложение 3 | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 |
| 13.26* | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 033/2013 Раздел V , VII приложение 4; раздел X приложение 9,10 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 3283-2009 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 13.27* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 13.28* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 ; МВИ.МН 4894-2018 |
| 13.29* |  |  | пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 13.30* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |
| 13.31* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.89/08.159 | меламин |  | МВИ.МН 3287-2009 |
| 13.32* |  | 10.51/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008 ; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 13.33* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | олово свинец, кадмий, медь, цинк, железо, хром железо | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 033/2013 раздел X приложение 9,10 | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 33413-2015; ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 13.34* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 13.35* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 13.36* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 13.37* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 13.38* |  | 10.51/03.152 | охратоксин |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 13.39* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |
| 13.40* |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| 13.41* |  |  | зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 |
| 13.42* |  | 10.51/03.152 | фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |
| 13.43* |  |  | Т-2токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 13.44* |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 13.45* |  | 10.51/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 13.46* |  |  | металлические примеси (в сухом продукте) |  | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 |
| 13.47* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 |
| 13.63* | Спред сливочно-растительный, смесь топленая сливочно-растительная | 10.41/08.157, 10.42/08.157 | линолевая кислота | ТР ТС 033/2013 приложение 12 | ГОСТ 31663-2012 |
| 13.64* | Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169 | белок | ТР ТС 033/2013 раздел X приложение 12,13 | ГОСТ 30648.2-99 |
| 14.2* | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | хром кадмий свинец | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 034/2013 Раздел V приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 14.3* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 14.4* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 14.5* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 14.6* |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 14.7* |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 14.8* |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 14.9* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4678-2018 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 14.10* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 14.11* |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 14.40* | Продукты убоя и мясная продукция | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ТС 034/2013 Раздел V приложение 4 | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |
| 14.41* |  | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 14.42* |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |
| 14.43* |  |  | крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 14.44* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 14.45* |  |  | общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |
| 14.46* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 15.13* | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | хром железо кадмий свинец | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ; ТР ТС 021/2011 ст.7 | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 15.14* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 15.15* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | алюминий |  | ГОСТ 28914-91 |
| 15.16* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 15.17* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 15.18* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |
| 15.19* |  |  | Полихлорированныебифенилы: -2,4,4´-трихлорбифенил; -2,2´,5,5´-тетрахлорбифенил; -2,2´,4,5,5´-пентахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5,5´-гептахлорбифенил; -2,2´,4,4´,5,5´-гексахлорбифенил; -2,2´,3,4,4´,5´-гексахлорбифенил | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 приложение 4,5,6; ТР ТС 021/2011 ст.7 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 15.20* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 15.21* |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3951-2015 |
| 15.22* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 15.23* |  | 03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 ; МУК 4.4.1.011-93 |
| 15.24* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | гистамин | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 4,5,6 | ГОСТ 31789-2012 |
| 15.25* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 15.26* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 15.27* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 п.5.10 |
| 15.28* |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | сухие вещества | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 5,6 | ГОСТ 26185-84 п.3.2; ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 7636-85 п.3.3.1,3.3.2 |
| 15.29* |  |  | жир |  | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7.5 |
| 15.30* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 26185-84 п.5.3; ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5.1 |
| 15.31* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | нитраты | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 5 | ГОСТ 29270-95 |
| 15.33* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | влага | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 7 | ГОСТ 26185-84 п.3.2; ГОСТ 26808-2017; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1, 3.3.2 |
| 15.34* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | органолептические показатели: внешний вид, цвет,запах,консистенция,вкус,посторонние примеси | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, VI,VII | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 7631-2008 |
| 15.35* |  | 03.00/12.042, 10.20/12.042 | Массовая доля снега, глазури, бумаги защитного покрытия | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п.33 | ГОСТ 31339-2006 |
| 15.49* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 приложение 6; ТР ТС 021/2011 ст.7 | МВИ.МН 2436-2015 |
| 16.2* | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/08.035 | бор | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 1 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.3* |  | 11.07/08.156 | бром |  | ГОСТ 23268.15-78 |
| 16.4* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | железо железо суммарно |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.5* |  | 11.07/08.082 | иод |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 16.6* |  | 11.07/08.035 | кремний |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.7* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.8* |  | 11.07/08.149 | Свободный диоксид углерода (растворенный) | ТР ЕАЭС 044/2017 ст. 7 приложение 1 | ГОСТ 23268.2-91 |
| 16.9* |  | 11.07/08.169 | фтор | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2, таблица 1 | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 16.10* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | барий |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.11* |  | 11.07/08.035 | бор |  |  |
| 16.12* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кадмий |  |  |
| 16.13* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | медь |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.14* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.15* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.16* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | никель |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.17* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 16.18* |  | 11.07/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 16.19* |  | 11.07/08.032 | ртуть | ТР ЕАЭС 044/2017 Ст. 9,10, 15 - 18 | ГОСТ 31950-2012 |
| 16.20* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.155 | селен | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2, таблица 1 | ГОСТ 19413-89; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.21* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | свинец |  | ГОСТ 18293-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.22* |  | 11.07/08.035 | стронций |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.23* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | сурьма |  |  |
| 16.24* |  | 11.07/08.169 | фториды |  | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |
| 16.25* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | хром |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005); СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.26* |  | 11.07/08.156 | цианиды |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 16.35* | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 1 | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 16.36* |  | 11.07/11.116 | Запах при 20 0С . Запах при нагревании до 60 0С |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |
| 16.37* |  | 11.07/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74; СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 |
| 16.38* |  | 11.07/11.116 | привкус |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |
| 16.39* |  | 11.07/08.156 | цветность |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |
| 16.40* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион |  | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 |
| 16.41* |  | 11.07/08.082 | иодиды |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 16.42* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.149 | кальций |  | ГОСТ 23268.5-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.43* |  |  | магний |  |  |
| 16.44* |  | 11.07/08.052 | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 расчетный метод; СТБ 880-2016 |
| 16.45* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 16.46* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.150 | сульфаты |  | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2012 |
| 16.47* |  | 11.07/08.156 | фосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 16.48* |  | 11.07/08.149 | фторид ион |  | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |
| 16.49* |  |  | хлориды |  | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |
| 16.50* |  | 11.07/08.156 | цианиды |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 16.51* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | алюминий |  | ГОСТ 18165-2014; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.52* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | барий |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.53* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.149, 11.07/08.156 | железо суммарно |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.54* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | литий кадмий кобальт |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.55* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.56* |  |  | медь |  | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4388-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.57* |  |  | молибден |  | ГОСТ 18308-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.58* |  | 11.07/08.035, 11.07/08.156 | натрий |  | ГОСТ 23268.6-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.59* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | никель |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.60* |  | 11.07/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 16.61* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | селен |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.62* |  |  | серебро | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 1, ст.27 |  |
| 16.63* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | свинец суммарно | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 1 | ГОСТ 18293-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.64* |  | 11.07/08.035 | стронций |  | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.65* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035 | сурьма | ТР ЕАЭС 044/2017 Ст.7, 9,10, 15-18 |  |
| 16.66* |  |  | хром общий | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 1 | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005); СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.67* | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082 | цинк | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 18293-72; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.68* | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.035 | бор | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 1 | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.69* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.035, 11.07/08.082, 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 23268.14-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4152-89; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.70* |  | 11.07/08.149 | озон |  | ГОСТ 18301-72 |
| 16.71* |  |  | Хлор остаточный свободный. Хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72; ГОСТ ISO 7393-1-2023; ГОСТ ISO 7393-2-2023 |
| 16.72* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 16.73* |  | 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 |
| 16.74* |  | 11.07/08.158 | Бромдихлорметан.Бромоформ. Дибромхлорметан |  | ГОСТ 31951-2012 |
| 16.75* |  |  | Гексахлорбензол. Гептахлор. ДДТ (сумма изомеров).Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) |  | ГОСТ 31858-2012 |
| 16.76* |  | 11.07/08.155, 11.07/08.158 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ГОСТ 31953-2012; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 года |
| 16.77* |  | 11.07/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 16.78* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ 23268.12-78; ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |
| 16.79* |  | 11.07/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 16.80* |  |  | фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 года |
| 16.81* |  |  | формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 16.82* |  | 11.07/08.158 | хлороформ |  | ГОСТ 31951-2012 |
| 16.83* |  |  | Четыреххлористый углерод |  |  |
| 16.84* |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 |
| 16.85* |  | 11.07/08.156 | Комплексный показатель токсичности по ∑ NO2 и NO3 |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 |
| 16.86* |  | 11.07/08.158 | Комплексный показатель токсичности по ∑ тригалометанов |  | ГОСТ 31951-2012 |
| 16.97* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.156 | калий | ТР ЕАЭС 044/2017 ст. 7,26 | ГОСТ 23268.7-78; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |
| 16.98* | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды. Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/08.159 | 2,4-D кислота | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 31941-2012 |
| 17.1* | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/11.116, 13.94/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Интенсивность запаха | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение 2 | ГОСТ 22648-77; Инструкция по применению № 056-2009; Инструкция № 016-1211 |
| 17.2* |  | 13.10/35.069, 13.94/35.069, 16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069 | Уровень напряженностиэлектростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 17.9* |  | 13.10/29.070, 13.94/29.070, 16.29/29.070, 22.19/29.070, 22.29/29.070 | Стойкость к влажной обработке, к действию слюны, пота и влаги |  | ГОСТ 25779-90; Инструкция № 016-1211 |
| 17.10* |  | 13.10/06.036, 13.94/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Кожно-раздражающее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 17.11* |  |  | индекс токсичности в водной среде |  | МУ 1.1.037-95 |
| 17.12* |  |  | индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 17.13* |  | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017; МВИ.МН 1402-2000 |
| 17.14* |  |  | Диоктилфталат |  |  |
| 17.15* |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 34174-2017 |
| 17.16* |  |  | стирол |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 17.17* |  |  | формальдегид |  | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015 |
| 17.18* |  | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | метиловый спирт |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 17.19* |  |  | бутиловый спирт |  |  |
| 17.20* |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |
| 17.21* |  |  | спирт изопропиловый |  | ГОСТ 34171-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 17.22* |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 17.23* |  | 13.10/08.159, 13.94/08.159, 16.29/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159 | капролактам |  | ГОСТ 30351-2001; ГОСТ 34169-2017 |
| 17.26* |  | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | бензол |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |
| 17.27* |  |  | толуол |  |  |
| 17.28* |  |  | м-, п- и о-ксилол |  |  |
| 17.29* |  |  | фенол |  | ГОСТ 34171-2017 |
| 17.30* |  |  | эпихлоргидрин |  |  |
| 17.31* |  | 13.10/08.161, 13.94/08.161, 16.29/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
| 17.32* |  | 13.10/08.158, 13.94/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |
| 17.33* |  |  | диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015; МУК 4.1.745-99 |
| 17.34* |  |  | ацетон |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3170-14 |
| 19.2* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | хром медь железо кадмий свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 4; ТР ТС 021/2011 ст. 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 19.3* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 19.4* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 19.5* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 19.6* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 19.7* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 19.8* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , п.21; ТР ТС 021/2011 ст. 7,20 Приложение 3 | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 19.9* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 19.10* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 19.11* |  | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 4 | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |
| 19.12* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 31470-2012 |
| 19.13* |  |  | кислотное число жира | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 6 |  |
| 19.24* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | хром кадмий свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,20, приложение 3 | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14083-2013; СТБ EN 14082-2014 |
| 19.25* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 19.26* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | ртуть |  | ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 19.27* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 33413-2015 |
| 19.28* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 ; МВИ.МН 4230-2015 ; МВИ.МН 4846-2014 |
| 19.29* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015 ; МВИ.МН 3951-2015 |
| 19.30* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 19.31* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 19.32* |  | 10.12/08.156 | нитриты |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 19.33* |  | 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169 | нитраты |  | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |
| 19.34* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Нитрозамины (НДМА и НДЭА) |  | МВИ.МН 3543-2010 |
| 19.35* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 19.36* |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел III п.8 | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) |
| 19.37* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бензойная кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел IX п.81 подпункт а | ГОСТ 33809-2016 |
| 19.38* |  |  | сорбиновая кислота и ее соли |  |  |
| 19.39* |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 7 | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 |
| 19.40* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 19.41* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |
| 19.42* |  | 10.12/08.149, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.169 | белок |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 19.43* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 19.44* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 19.45* |  |  | общий фосфор |  | ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение радиологических исследований, отделение гигиены труда) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 3.71* | Игрушки, изготовленные из природных материалов | 32.20/04.125, 32.30/04.125, 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | ТР ТС 008/2011 ст.4, п.3.7 | ГОСТ 30108-94 |
| 7.16* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 11.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 015/2011 ст.4,5 ; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 7.17* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 7.26* | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 015/2011 ст. 4,5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 7.27* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 7.34* | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 015/2011 с. 4,5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 7.35* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.44* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 8.45* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.61* | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 8.62* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.83* | Плодоовощная продукция | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.19/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 8.84* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.121* | Другие продукты | 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 8.122* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.138* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 8.139* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.175* | Продукты детского питания | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 8.176* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 9.16* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 4; ТР ТС 023/2011 ст.5 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 9.17* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 10.25* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 024/2011 ст.6 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 10.26* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 11.31* | Специализированная пищевая продукция | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 11.32* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 12.23* | Пищевые добавки, ароматизаторы, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок | 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст.7; ТР ТС 029/2012 ст. 7 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 12.24* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 13.48* | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20 приложение 4; ТР ТС 033/2013 раздел X приложение 9,10 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 |
| 13.49* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 14.13* | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | цезий-137 | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 034/2013 раздел VII п.59, Раздел V п.129, | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.36* | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | цезий-137 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 приложение 6; ТР ТС 021/2011 приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.37* |  |  | стронций-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 16.32* | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2, таблица 3 | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2020 |
| 16.33* |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 16.93* | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 3 | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2020 |
| 16.94* |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 16.96* |  |  | цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 17.24* | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.10/04.125, 13.94/04.125, 22.19/04.125, 22.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение 2 | ГОСТ 33795-2016 |
| 17.25* |  | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.32/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 |  | ГОСТ 30108-94 |
| 18.1* | Дорожно-строительные материалы | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 08.91/04.125, 08.99/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.99/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232,К-40 | ТР ТС 014/2011 п.14.4 | ГОСТ 30108-94 |
| 19.46* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,20, приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 19.47* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| пл. Свободы, 11, корп. А, 224030, г. Брест, Брестская область (Лаборатория физических факторов, отделение ЭМП и других физических факторов) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 3.68* | Игрушки радиоуправляемые, электронные и электро-технические | 32.20/35.068, 32.30/35.068, 32.40/35.068 | Электрическое поле тока промышленной частоты (50Гц) | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.6 | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.6-95 |
| 3.69* |  | 32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | Напряженность электромагнитного поля при применении ТНП в бытовых условиях |  | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.5-95 |
| пл. Свободы, 9, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 8.227* | Продовольственное сырье и пищевые продукты, полученные из или с использованием генетически модифицированных организмов | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.28/10.094, 01.29/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 01.70/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094, 11.06/10.094 | Определение ГМО | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст. 7,8 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 9.51* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/10.094 | Определение ГМО | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст.7,8; ТР ТС 023/2011 ст.5 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 10.27* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/10.094, 10.42/10.094 | Определение ГМО | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст.7,8; ТР ТС 024/2011 ст.6 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 11.34* | Специализированная пищевая продукция | 10.86/10.094 | Определение ГМО | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст. 7,8; ТР ТС 027/2012 глава 2, ст. 6 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 12.40* | Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты | 10.89/10.094 | Определение ГМО | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст.7,8; ТР ТС 029/2012 ст. 7 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 13.50* | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.41/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094 | Определение ГМО | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст.7,8; ТР ТС 033/2013 раздел VIII п. 42 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 14.12* | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/10.094, 10.13/10.094 | Определение ГМО | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст.7,8; ТР ТС 034/2013 Раздел V п.14, раздел VIII п.79 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| ул. Советских Пограничников, 54, 224030, г. Брест, Брестская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 2.100* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.7, пр.6 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 2.101* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 2.102* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 2.103* |  |  | Патогенные стафилококки |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 2.104* |  |  | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 2.119* | Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 17.11/01.086, 17.22/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ТР ТС 007/2011 ст.4 п.8, пр.6 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 2.120* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 2.121* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 2.122* |  |  | Патогенные стафилококки |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 2.123* |  |  | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 3.62* | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.8 | Инструкция № 091-0610 |
| 3.63* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.64* |  |  | дрожжеподобные, плесневые грибы |  |  |
| 3.65* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии |  |  |
| 3.66* |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |
| 3.67* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |
| 4.11* | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 009/2011 ст. 5 п.3, приложение 7 | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 4.12* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 4.13* |  |  | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 4.14* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 4.15* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 4.16* |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 8.11* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 8.12* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.14* |  |  | S.aureus | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.15* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.37* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 8.38* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.39* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.40* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.41* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.42* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.43* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.73* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 8.74* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.75* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.76* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.77* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 8.78* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 8.79* |  |  | Неспорообразующие м/о B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.80* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.81* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 8.82* |  | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Наличие яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 6 | МУК 4.2.3016-12 |
| 8.93* | Напитки | 11.05/01.086, 11.07/01.086, 01.27/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,9,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 |
| 8.94* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.95* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |
| 8.96* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001 |
| 8.97* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.110* | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,9,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 8.111* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.112* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.113* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.114* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.115* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 8.116* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.117* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.118* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.119* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 8.120* |  | 10.62/03.152, 10.84/03.152, 10.85/03.152, 10.89/03.152, 10.86/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 8.131* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,9,13,20, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 8.132* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.133* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.134* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.135* |  |  | Дрожжи, плесени | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.136* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.137* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.177* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях) | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.178* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.179* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.180* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.181* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |
| 8.182* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.183* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 8.184* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.185* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.186* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 8.187* |  | 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 8.188* |  | 10.51/01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 8.189* | Продукты детского питания (пищевая продукция для детейдошкольного и школьного возраста) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.190* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.191* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.192* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.193* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.194* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 8.195* |  |  | V. parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |
| 8.196* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 8.197* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |
| 8.198* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 8.199* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.200* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.201* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 8.202* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.82/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 8.204* | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 1,2,6 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.206* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.207* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.208* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |
| 8.209* |  |  | Паразитологические показатели |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 8.210* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.211* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 8.213* | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 8.214* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 8.215* |  |  | Мезофильныеклостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 8.216* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 8.217* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 8.218* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 8.219* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |
| 8.220* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.221* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 8.222* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 8.223* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.224* |  |  | Определение рН |  | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97 |
| 8.225* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 1 | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 8.226* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 9.18* | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 023/2011 ст. 5 | ГОСТ 30425-97 |
| 9.20* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 9.21* |  |  | B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.22* |  |  | B.subtilis |  |  |
| 9.23* |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |
| 9.24* |  |  | C.botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 30425-97 |
| 9.25* |  |  | C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 9.26* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.27* |  |  | плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.28* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 9.29* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.30* |  |  | Определение рН |  | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97 |
| 9.31* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.32* | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст.7,13,20; ТР ТС 023/2011 ст.5 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 9.33* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.34* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.35* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 9.36* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.37* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 9.38* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированная и газированная | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 023/2011 ст.5 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |
| 9.39* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 9.40* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 9.41* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 9.42* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 9.43* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 9.44* |  |  | Определение рН |  | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30425-97 |
| 9.45* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.46* | Пастеризованная соковая продукция | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 023/2011 ст. 5 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 9.47* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 9.48* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.49* |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 9.50* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 10.19* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 024/2011 ст.6 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 10.20* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 10.21* |  |  | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 10.22* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 10.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 10.24* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.35* | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (продукты на молочной основе) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии и /или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacilus, Propionibacterium) | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 11.36* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.37* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.39* | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.40* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.41* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.42* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.43* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.45* | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.46* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.47* |  |  | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 11.48* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.49* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |
| 11.50* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.51* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.53* | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.54* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 11.55* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.56* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 11.57* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |
| 11.58* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.59* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.60* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.62* | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 11.63* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.64* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.65* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 11.66* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 11.67* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 33566-2015 |
| 11.68* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 11.69* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 ст. 7; ТР ТС 027/2012 глава 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.70* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 11.71* |  |  | Молочнокислые бактерии | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20 | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 11.72* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 11.73* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 12.25* | Пищевые добавки | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст.7 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 12.26* |  |  | Кишечная палочка |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.27* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.28* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 12.29* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 12.30* | Ароматизаторы | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст.7 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 12.31* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.32* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 12.33* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 12.34* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 12.35* | Ферментные препараты | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст. 7 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 12.36* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 12.37* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.38* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 13.11* | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст. 7; ТР ТС 033/2013 Раздел V приложение 5, раздел VII приложение 1,8 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 |
| 13.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 13.14* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 13.15* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086, 10.41/01.086, 10.86/01.086 | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 13.16* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 13.17* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 13.19* |  |  | Требования пром. стерильности |  | ГОСТ 30425-97 |
| 13.20* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 13.21* |  |  | Бифидобактерии и /или другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 13.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 13.23* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.24* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 13.25* |  | 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152, 10.86/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 13.51* | Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 ст.8; ТР ТС 033/2013 раздел X приложение 2,11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 13.52* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 32901-2014 |
| 13.53* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.54* |  |  | Стафилококки S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 13.55* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 13.56* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 13.57* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 13.58* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |
| 13.59* |  | 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 13.60* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 13.61* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 13.62* |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Требования пром. стерильности |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.14* | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 раздел VII приложение 1; ТР ТС 034/2013 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.15* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 14.16* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 14.17* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 14.18* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 14.19* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 14.20* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 14.21* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 14.22* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 14.23* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 14.24* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 14.25* | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013 Раздел V приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |
| 14.26* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 14.27* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 14.28* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 14.29* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 14.30* | Консервы стерилизованные, консервы, стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis | ТР ТС 034/2013 Раздел V приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 14.31* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 14.32* |  |  | B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.33* |  |  | Мезофильные клостридии |  |  |
| 14.34* |  |  | C.botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 14.35* |  |  | C.perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 14.36* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 14.37* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 14.38* |  |  | плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 14.39* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 15.2* | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 15.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 15.4* |  |  | S.aureus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ; ТР ТС 021/2011 приложение 1 | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 15.5* |  |  | Vibrio parahaemoliticus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ; ТР ТС 021/2011 ст.7; ТР ТС 021/2011 приложение 1 | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 15.6* |  |  | Энтерококки | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п.13 ; ТР ТС 021/2011 приложение 1 | ГОСТ 28566-90 |
| 15.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 15.8* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 15.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 15.10* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 15.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 15.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 15.32* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Содержание паразитов и их личинок | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 3 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 15.38* | Консервированная пищевая продукция (в том числе для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста) | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1 таблица 5, приложение 5 таблица 2,4 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 15.39* |  |  | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 15.40* |  |  | Мезофильныеклостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 15.41* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 15.42* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 15.43* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 15.44* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |
| 15.45* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 15.46* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 15.47* | Пищевая рыбная продукция. Пищевая продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение 1,таблица 5. приложение 5,таблица 2,4 | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 15.48* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 16.27* | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | Общее микробное число | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 16.28* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |
| 16.29* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 16.30* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |
| 16.31* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 16.87* | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/01.086 | Общее микробное число | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение 3, таблица 2 | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 16.88* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 9308-1-2016 |
| 16.89* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  |  |
| 16.90* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 16.91* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 16.92* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 17.3* | Материалы, применяемые при производстве оборудования и покрытия игровых площадок | 13.94/01.086, 13.96/01.086, 13.99/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Срок выживаемости микроорганизмов | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение 2 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 |
| 17.4* |  |  | Enterobacteriaceae |  | Инструкция по применению № 056-2009 |
| 17.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 17.6* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 17.7* |  |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  |
| 17.8* |  |  | плесневые грибы, дрожжи |  |  |
| 19.14* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 1; ТР ТС 021/2011 ст. 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 19.15* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 19.16* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 19.17* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 19.18* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 19.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 19.20* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 19.21* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 19.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 19.23* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 19.48* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V , приложение 2; ТР ТС 021/2011 ст. 7,20, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 19.49* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 19.50* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 19.51* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 19.52* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 19.53* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 19.54* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |
| 19.55* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 19.56* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 19.57* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 19.58* |  | 10.12/10.094, 10.13/10.094 | Определение ГМО | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел IX п.81 подпункт б; ТР ТС 021/2011 ст. 7,8 | ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 19.59* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильныеа-эробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группыB.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V приложение 3; ТР ТС 021/2011 ст. 7,20 Приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 19.60* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и B.polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 19.61* |  |  | Мезофильныеклостридии C.botulinum и (или) C.perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 19.62* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 19.63* |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 19.64* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 19.65* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |
| 19.66* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 19.67* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 19.68* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004) |
| 19.69* |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 19.70* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| ул. Советских Пограничников, 54, г. Брест, Брестская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 2.1.** | Изделия для ухода за детьми | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.14/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.21/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 ст.4, п.6; ст.10, п.1 | ГОСТ 18321-73; МУ от 19.10.1990; СТБ 1015-97 |
| 2.124** | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 ст. 10 п.1; ТР ТС 007/2011 статьи 5-7 | ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 3.1** | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | отбор образцов | ТР ТС 008/2011 | ГОСТ 34446-2018 |
| 3.61** | Игрушки с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.8 | ГОСТ 34446-2018 |
| 3.70** | Игрушки, изготовленные из природных материалов | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 008/2011 ст.4, п.3.7 | ГОСТ 34446-2018 |
| 4.1.1** | Парфюмерно- косметическая продукция | 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.53/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 ст. 5 п. 3-6 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 34436-2018; ГОСТ 790-89; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 6.1** | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожа, кожа искусст-венная и изделия легкой промышленности из них | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 14.14/42.000, 15.12/42.000, 20.60/42.000, 22.19/42.000, 31.03/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 ст.10 п.2, ст.11 п.2 | ГОСТ 14037-79; ГОСТ 16218.0-93; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 28631-2005; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 7.1** | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 ст.4,5 ; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 7.18** | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 ст. 4,5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 7.28** | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/42.000, 01.26/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 с. 4,5; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 29142-91 (ИСО 542-90); ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 8.1** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 8.23** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 8.46** | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 12569-2016; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 2397-2015 |
| 8.63** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 8.85** | Напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,9,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 8.98** | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 8.123** | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 8.140** | Продукты детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 1,2,3 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 8.203** | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 2 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ Р ИСО 707-2010; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 8.212** | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20, приложение 2 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012 |
| 9.1** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст.7,13,20; ТР ТС 023/2011 ст.5 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 10.1** | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 024/2011 ст. 6 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003); СТБ ISO 5555-2009 |
| 11.1** | Специализированная пищевая продукция | 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6,9 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 |
| 11.33** |  | 10.86/42.000 | Отбор проб (ГМО) | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст. 7,8; ТР ТС 027/2012 глава 2, ст. 6 | ГОСТ CEN/TS 15568-2015 |
| 11.38** | Отдельные виды специализированной пищевой продукции (мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.86/42.000, 10.89/01.086, 10.89/42.000 | Подготовка проб Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) |
| 11.44** | Специализированная пищевая продукция (другая продукция) | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |
| 11.52** | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.86/42.000, 10.89/01.086, 10.89/42.000 | Подготовка проб Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |
| 11.61** | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 027/2012 ст. 6 приложение 1 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012 |
| 12.1** | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы,ферментные препараты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.59/42.000, 20.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,9,13,20; ТР ТС 029/2012 ст. 3,7 | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 12.39** | Пищевые добавки, ароматизаторы, ферментные препараты | 10.89/42.000 | Отбор проб (ГМО) | ТР ТС 021/2011 глава 2, ст.7,8; ТР ТС 029/2012 ст. 7 | ГОСТ CEN/TS 15568-2015 |
| 13.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,8,13,20; ТР ТС 033/2013 раздел XIII, п.98 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 3622-68; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |
| 14.1** | Продукты убоя и мясная продукция. Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания. Желатин | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20; ТР ТС 034/2013 раздел III п. 6-8; | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 15.1** | Пищевая рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V , VI, X ; ТР ТС 021/2011 ст. 7,13,20 | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 |
| 16.1** | Природная минеральная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ЕАЭС 044/2017 Ст. 9,10, 15 - 18 | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97 |
| 16.34** | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода. Купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 Ст.7, 9,10, 15-18 | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1188-99 |
| 19.1** | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор, подготовка проб | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; ГОСТ CEN/TS 15568-2015; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |