|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0322 от 23 декабря 1996 года на бланке № _________ на 7 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

энерголаборатории отдела главного энергетика

Открытого акционерного общества «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп.Б.8.3.1, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.МС 0015-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 2.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 3.1 *** | Подвесные и опорные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 4.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 5.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 6.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 7.1 *** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.3.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.5.5 ТКП 339-2022 п.4.4.3.4 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 8.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 9.1 *** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1а | АМИ.МС 0015-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.8.1б | АМИ.МС 0016-2023 |
| 10.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 12.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 13.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 14.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | АМИ.МС 0016-2023 |
| 15.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 16.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 17.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 а) | АМИ.МС 0015-2022 |
| 18.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 19.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 пп.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МС 0015-2022 |
| 19.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 19.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 20.1 * | Пояса предохранительные | 32.99/ 29.121 | Механические испытания статической нагрузкой | ТКП 290-2023 п.13.8.2, таблица Е.1 ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 | АМИ.ГМ 0321-2024 |
| 21.1 * | Перчатки электроизолирующие, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0081-2024 |
| 22.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0081-2024 |
| 22.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 22.3 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 22.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 23.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | ТКП 290-2023 пп.10.5.2, 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 23.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 пп.10.5.2, 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 24.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.6.2.5, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 24.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытания изоляции соединительного провода, изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 пп.10.6.2.3, 10.6.2.4 таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 25.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.12.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 26.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.2.2.2, таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 27.1 * | Электроизолирующие и измерительные клещи | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 пп.10.3.2.3, 10.3.2.4, 10.4.2.1 таблица Ж.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 28.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 32.99/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.8.2 таблица Е.1 | АМИ.МС 0081-2024 |
| 29.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 пп.Б.27.1, В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 29.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп.5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 29.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2012 п.5.3.12 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 29.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 30.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 таблица Б.26.1, Б.26.2 ТКП 339-2022 п.4.4.19.5, табл. 4.4.43 | ГОСТ 6581-75 глава 4 |
| 31.1*** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя | ТКП 181-2023 п.Б.27.4, п.Б.29.8 б) ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б) ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 31.2*** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Время срабатывания расцепителя |  | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 32.1* | Накладки электроизолирую щие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.14.2, Приложение Ж | ТКП 290-2023 п.9, п. 10.14.2, АМИ.МС 0081-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева