|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5295 от 04.06.2021 на бланке № на 2 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года

электротехнической лаборатории «Сигма»

Общества с ограниченной ответственностью «БелОфисТехнологии»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| ул. Первомайская, 76, 3 этаж, 247197, г.Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п.4.4.28.6 |  | АМИ.ГР 0127-2024 |
| 1.2 ** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6 |  | АМИ.ГР 0132-2024 |
| 1.3 *** |  |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.2 |  | АМИ.ГР 0132-2024 |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 |  | АМИ.ГР 0131-2024 |
| 2.2 ** |  |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п. 413.1.3.6 |  | АМИ.ГР 0132-2024 |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  | 24.10.2025 дата принятия решения |  | Лист 1 Листов 2 |  |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5295 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Электродвига тели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 | АМИ.ГР 0131-2024 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0131-2024 |
| 5.1 *** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животновод ства | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 181-2023 п.6.12.4 ТКП 538-2014 п.п.4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | АМИ.ГР 0128-2024 |
| 6.1 ** | Электроустанов ки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0133-2024 |
| 7.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0133-2024 |
| 7.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 | АМИ.ГР 0133-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
          ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
          *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 24.10.2025 дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |