ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооруже-ний | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. Свердлова, 2а, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область |
| 1.2** |  | 25.11/ 41.000 | Качество (осмотр) сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |
| 1.3** |  | 25.11/ 41.000 | Целостность конструкций и их креплений, качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, п.6.1 ГОСТ 9.032-74 п.2.2 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |
| 1.4** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.7, 5.9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооруже-ний | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.8, 5.9 | ул. Свердлова, 2а, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область |
| 1.6** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балки крепления вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.6, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 |  |
| 1.7** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.7, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.11 |  |
| 1.8** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |
| 1.9** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |
| 1.10** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |
| 1.11** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10, 4.5, 6.1 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |
| 2.1* | Предохранительный пояс (испол. Тип «А,Б,В и Г») | 32.99/ 29.121 | Прочность предохранительного пояса (испол. Тип «А,Б,В и Г») | ГОСТ 12.4.089-86 | ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 | ул. Свердлова, 2а, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область |
| 3.1** | Здания и сооруже-ния (системы вен-тиляции с есте-ственным побуж-дением, вентиля-ционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 приложение Г ТНПА, проектная и эксплуатационная докумен-тация | АМИ.ГМ 0153-2022 | ул. Свердлова, 2а, 247439, г. Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область |
| 3.2** |  | 100.13/ 23.000 | расход воздуха (количество воздуха) |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |  |
| 3.3** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |  |
| 3.4** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |  |
| 3.5** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.ГМ 0153-2022 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.