ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАТОР-99»

наименование юридического лица

лаборатории измерения ионизирующего излучения

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 2.2711

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Жилые, общественные, административные, производственные здания, сооружения и помещения | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213. СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача от 01.04.2005 г. № 36. ТКП 45-2.03-134-2009 | ТКП 45-2.03-134-2009 АМИ.ГМ 0379-2025 | пр.Партизанский, дом 2/4, офис 1101, 220033, г.Минск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2** | Жилые, общественные, административные, производственные здания, сооружения и помещения | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением Минздрава от 28.12.2012 № 213. СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача от 01.04.2005 г. № 36. ТКП 45-2.03-134-2009 | ТКП 45-2.03-134-2009 АМИ.ГМ 0406-2024 | пр.Партизанский, дом 2/4, офис 1101, 220033, г.Минск |
| 2.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН от 31.12.2013 г., утвержденные Постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137. СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача от 01.04.2005 г. № 36. ТКП 45-2.03-134-2009 | ТКП 45-2.03-134-2009 АМИ.ГМ 0379-2025 | пр.Партизанский, дом 2/4, офис 1101, 220033, г.Минск |