ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «РегионЭлектроПро»

наименование юридического лица

электротехнической лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 9.0048

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Электродвигатели переменного тока | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.7.2 | _1) | ул. Гагарина, 85Б, каб.7, 247760, г. Мозырь, Гомельская область |
| 2.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.30.1 | _1) |  |
| 3.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.31.9.1 | _1) |  |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 | _1) |  |
| 4.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Б.27.3 | _1) |  |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 | _1) |  |
| 5.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 | _1) |  |
| 5.3** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 | _1) |  |
| 6.1** | Устройство защитного отключения (УЗО). | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 | _1) |  |
| 6.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | _1) |  |
| 6.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п. В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 | _1) |  |
| 6.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | _1) |  |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);