ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества "Могилевская СПМК № 109"

наименование юридического лица

лаборатории электрофизических измерений

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.2836

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п.Б.29.4; ТКП 339-2022, п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6; п.5.2.7.1- п.5.2.7.9 СН 4.04.03-2020, п.7.4.5 ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Авиаторов, 21, 212039, г. Могилев |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземля-емыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |  |
| 1.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.3.5.4, п.4.3.20.2, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95; ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 619-2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1** | Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения между металлоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: - в нормальном эксплуатационном режиме работы; - в аварийном режиме | ТКП 538-2014, п.4.2, п.4.9, п.4.10; ТКП 339-2022, п.4.3.20.6; ТКП 181-2023, пп.6.12.4.14-6.12.4.17; ГОСТ 30331.14-2001, п.705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 | ул. Авиаторов, 21, 212039, г. Могилев |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1; п.Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 4.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.В.4.65, п. Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.3; ГОСТ IEC 61009-1–2020, п.5.3.3, Приложение D, п.D.1, п.D.2; ТКП 538-2014, п.4.18. ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 4.2** |  |  | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1–2020, п.5.3.8. ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования с механическим побуждением | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха давление (статическое, динамическое, полное), расход воздуха, геометрические размеры | СН 4.02.03-2019; СП 1.03.02-2020, п. 6.1.24. ТНПА и другая проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Авиаторов, 21, 212039, г. Могилев |