ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества «Руденск»

наименование юридического лица

Испытательной лаборатории ОАО «Руденск»

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.0320

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Световозвращатели транспортных средств, велосипедов | 30.99/ 11.116/ 30.99/ 29.040/ 30.99/ 29.061 | Масса, внешний вид, маркировка, упаковка, габаритные и присоеди-нительные размеры | Правила №3.03 ООН пп.4, 6, прил.5; Правила №150.00 ООН п.3.3.4, п.4.1, прил.5 пп.1-3; Правила №150.01 ООН п.3.3.4, 4.1, прил.5 пп.1-3; ГОСТ 20961-75 п.1.2, 4; ГОСТ 29235-91 п.10; ТУ РБ 05882559.008-95; ТУ BY600124825. 074-2020 пп.1.1.2-1.1.5, 1.3, 1.4 | Правила №3.03 ООН пп.4, 6, прил.5; Правила № 150.00 ООН п.3.3.4, п.4.1, прил. 5 пп.1-3; Правила №150.01 ООН п.3.3.4, 4.1, прил.5 пп.1-3; ГОСТ 20961-75 п.1.2, 4; ГОСТ 29235-91 п.10 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1.2* |  | 30.99/ 31.111 | Фотометрические показатели | Правила №3.03 ООН прил.1,4,7,17; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.7, прил.2, 4; | Правила № 3.03 ООН прил. 1, 4, 7,17; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.3, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.7, прил. 2, 4; | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Световозвращатели транспортных средств, велосипедов | 30.99/ 31.111 | Фотометрические показатели | Правила №150.01 ООН пп 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, прил.2, прил.4 часть 1; ГОСТ 20961-75 п.1.3; ГОСТ 29235-91 п.4.1 | Правила №150.01 ООН пп 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, прил.2, прил.4 часть 1; ГОСТ 20961-75 пп.1.3, 3.1; ГОСТ 29235-91 п.7 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 1.3* |  | 30.99/ 31.111 | Колориметрические характеристики | Правила №3.03 ООН прил.4, 6, 17; ГОСТ 20961-75 п.1.4; ГОСТ 29235-91 п.5 | Правила № 3.03 ООН прил.4, 6, 17; ГОСТ 20961-75 п.3.1.3; ГОСТ 29235-91 п.9.2 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 1.4* |  | 30.99/ 26. 095 | Вибро- и ударопроч- ность | ГОСТ 20961-75п.1.5.9; ГОСТ 3940-2004 пп.4.20, 4.26 | ГОСТ 20961-75 п.3.2.6; ГОСТ 3940-2004 пп.6.13, 6.19 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1.5* |  | 30.99/ 26.141 | Водонепроницаемость | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.1.1, прил.17; Правила № 150.00 ООН пп. 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.2, прил.7 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.2, прил.6 часть 2 п.1; ГОСТ 20961- 75 п.1.5.1; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.4 | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.1.1, прил.17; Правила № 150.00 ООН пп. 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.2, прил.7 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.2, прил.6 часть 2 п.1; ГОСТ 20961- 75 п.3.2.1; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.4 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Световозвращатели транспортных средств, велосипедов | 30.99/ 26.080 | Теплостойкость | Правила № 3.03 ООН прил.10; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.6; Правила № 150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.6 часть 1; ГОСТ 20961-75 п.1.5.5; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.2 | Правила № 3.03 ООН прил.10; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.6; Правила № 150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.6 часть 1; ГОСТ 20961-75 п. 3.2.5; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1.7* |  | 30.99/ 26.080 | Холодостойкость | ГОСТ 20961-75 п.1.5.5 | ГОСТ 20961-75 п.3.2.5 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1.8* |  | 30.99/ 26.080 | Влагоустойчивость | ГОСТ 15151-69 п.6.9 | ГОСТ 15151-69 п.6.9 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1.9* |  | 30.99/ 26.080 | Коррозийная стойкость | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.11; Правила 150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.6 часть 4; ГОСТ 20961- 75 п.1.5.2; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.6 | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.11; Правила 150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.6 часть 4; ГОСТ 20961- 75 п.3.2.2; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.6 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10* | Световозвращатели транспортных средств, велосипедов | 30.99/ 26.045 | Устойчивость к воз-действию топлив | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.9 п.1.1; Правила №150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.7 часть 1 п.1.1; ГОСТ 20961- 75 п.1.5.3; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.7 | Правила №3.03 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.9 п.1.1; Правила №150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.7 часть 1 п.1.1; ГОСТ 20961- 75 пп.1.5.3, 3.2.3; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.7 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1.11* |  | 30.99/ 26.045 | Устойчивость к воздействию масел | Правила №3.03 ООН прил.8 п.4; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.10; Правила №150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.7 часть 2; ГОСТ 20961-75 п.1.5.4; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.8 | Правила № 3.03 ООН прил.8 п.4; Правила № 150.00 ООН пп.5.1.3, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1, 5.2.6, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.7, прил.10; Правила №150.01 ООН пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.7, прил.7 часть 2; ГОСТ 20961-75 п.3.2.4; ГОСТ 29235-91 п.6.1.2.8 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 2.1* | Знаки опознавательные | 22.29/ 11.116/ 22.29/ 29.061 | Внешний вид, маркировка, размеры | Правила № 69.02 ООН пп.4, 6, 7, прил.5, 12; Правила № 70.02 ООН пп.4, 6, 7, 12 Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 пп.6, 7; Правила №150.01 ООН п.3.3.4, 4.1, прил.5 пп.6, 7 | Правила № 69.02 ООН пп.4, 6, прил.5, 12; Правила № 70.02 ООН п.4, 6, 12, прил.5, 12; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 пп.6, 7; Правила №150.01 ООН п.3.3.4, 4.1, прил.5 пп.6, 7 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Знаки опознавательные | 22.29/ 31.111 | Фотометрические показатели | Правила № 69.02 ООН прил.4, 7, 13; Правила № 70.02 ООН прил.4, 7, 13; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.8, прил.2, 4; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.4.5, 5.2.5, прил.2, прил.4 часть 1 | Правила № 69.02 ООН прил.7, 13; Правила № 70.02 ООН прил.7, 13; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.8, прил.2, 4; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.4.5, 5.2.5, прил.2, прил.4 часть 1 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 2.3* |  | 22.29/ 31.111 | Колориметрические характеристики | Правила № 69.02 ООН прил.6 п.4, прил.13; Правила № 70.02 ООН прил.6 п.4, прил.13 | Правила № 69.02 ООН прил.6 п.4, прил.13; Правила № 70.02 ООН прил.6 п.4, прил.13 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 2.4* |  | 22.29/ 26.080 | Коррозийная стойкость | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.2; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.2, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.2, 5.8.8, прил.11; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.2, прил.6 часть 4 | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.2; Правила№ 70.02 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.2, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.2, 5.8.8, прил.11; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.2, прил.6 часть 4 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Знаки опознавательные | 22.29/ 26.045 | Стойкость к воздейст-вию горючего | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.3, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.3, 5.8.8, прил.9 п.1.2; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.3, прил.7 часть 1 пп.1, 1.2 | Правила №69.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.3, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.3, 5.8.8, прил.9 п.1.2; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.3, прил.7 часть 1 пп.1, 1.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 2.6* |  | 22.29/ 26.141 | Водостойкость | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.5; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.5; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.7, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.7, 5.8.8, прил.7 п.3; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.7, прил. 6 часть 2 п.3 | Правила № 69.02 ООН прил.8 п.5; Правила № 70.02 ООН прил.8 п.5; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.7, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.7, 5.8.8, прил.7 п.3; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.7, прил. 6 часть 2 п.3 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 2.7* |  | 22.29/ 26.080 | Теплостойкость | Правила № 69.02 ООН прил.9; Правила № 70.02 ООН прил.9; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.4, 5.8.8, прил.6; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.4, прил.6 часть 1 | Правила № 69.02 ООН прил.9; Правила № 70.02 ООН прил.9; Правила №150.00 ООН пп. 5.7.1, 5.7.3, 5.7.6.4, 5.7.7, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.7.4, 5.8.8, прил.6; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.4, прил.6 часть 1 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Светоотражающие маркировка, материалы | 22.29/ 11.116/ 29.061 | Внешний вид, марки- ровка, размеры | Правила №104.01 ООН пп.4, 6, прил.4, 5; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5 пп.4, 5; Правила №150.01 ООН пп.3.3.4, 4.1, прил.5 пп.4, 5; СТБ ЕН 13356-2006 п.4.1 | Правила № 104.01 ООН пп.4, 6, прил.4, 5; Правила № 150.0 ООН п.4.1, прил.5 пп.4, 5; Правила №150.01 ООН пп.3.3.4, 4.1, прил.5 пп.4, 5; СТБ ЕН 13356-2006 п.4.1 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 3.2* |  | 22.29/ 31.111 | Фотометрические показатели | Правила № 104.01 ООН п.7, прил.7; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4, прил.2, 4; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.3.1, 5.2.3.4, 5.2.4.5, 5.2.5, прил.4 часть 1; ГОСТ 12.4.281-2021 п.6.1; ГОСТ 32074-2013 п.5.1.2; СТБ 1812-2007 п.6.1; СТБ ЕН 13356-2006 п.4.2.2 | Правила № 104.01 ООН п.7, прил.7; Правила №150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4, прил.2, 4; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.3.1, 5.2.3.4, 5.2.4.5, 5.2.5, прил.4 часть 1; ГОСТ 12.4.281-2021 п.7.3; ГОСТ 32074-2013 п.6.2 СТБ 1812-2007 п.7.3; СТБ ЕН 13356-2006 п.5.2 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 3.3* |  | 22.29/ 26.080 | Коррозийная стойкость | Правила № 104.01 ООН прил.8 п.2; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.2, 5.4.7, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.2, прил.11; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.2, прил.6 часть 4 | Правила № 104.01 ООН прил.8 п.2; Правила №150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.2, 5.4.7, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.2, прил.11; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.2, прил.6 часть 4 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4* | Светоотражающие маркировка, материалы | 22.29/ 26.045 | Стойкость к воздейст-вию топлива | Правила №104.01 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.3, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.3, прил.9 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.3, прил.7 часть 1 пп.1, 1.2 | Правила №104.01 ООН прил.8 п.3; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.3, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.3, прил.9 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.3, прил.7 часть 1 пп.1, 1.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 3.5* |  | 22.29/ 26.080 | Теплостойкость | Правила№104.01 ООН прил.8 п.4; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.4, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.4, прил.6; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.4, прил.6 часть 1 | Правила №104.01ООН прил.8 п.4; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.4, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.4, прил.6; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.4, прил.6 часть 1 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 3.6* |  | 22.29/ 26.141 | Водостойкость | Правила №104.01 ООН прил.8 п.7; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.7, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.7, прил.7 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.7, прил. 6 часть 2 пп.1, 1.2 | Правила №104.01 ООН прил.8 п.7; Правила № 150.00 ООН пп.5.4.1, 5.4.3, 5.4.6.7, 5.4.7, 5.5.6, 5.6.1, 5.6.3, 5.6.6.7, прил.7 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.2.1, 5.2.7.7, прил. 6 часть 2 пп.1, 1.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 11.116/ 29.32/ 29.040/ 29.32/ 29.061 | Масса, внешний вид, маркировка, упаковка, габаритные и присое-динительные размеры | Правила № 1.02 ООН пп.3, 5; Правила № 4.01 ООН пп.3, 5; Правила № 5.03 ООН пп.4, 6; Правила № 6.02 ООН пп.3, 5; Правила №7.03 ООН пп.3, 5; Правила № 8.00 ООН пп.3, 5; Правила №19.05 ООН пп.3, 5; Правила № 20.03 ООН пп.3, 5; Правила № 23.01 ООН пп.3, 5; Правила № 31.03 ООН пп.4, 6 Правила № 38.01 ООН пп.3, 5; Правила № 50.01 ООН пп.4, 6; Правила № 57.02 ООН пп.4, 6; Правила № 72.01 ООН пп.4, 6; Правила № 77.01 ООН пп.4, 6; Правила № 87.01 ООН пп.4, 6; Правила № 91.01 ООН пп.4, 6; Правила № 98.02 ООН пп.3, 5; Правила № 112.02 ООН пп.3, 5; Правила №113.03 ООН п.3, 5; Правила №119.02 ООН пп.3, 5; Правила №148.00 ООН;№148.01 ООН п.3.3.4, п.4; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН п.3.3.2 п.3.3.4, п.4; ГОСТ 20.57.406-81пп.2.41-2.45; ГОСТ 3940-2004 пп. 4.1, 4.28; ГОСТ Р 52230-2004 пп.4.1, 4.28****; ТУ РБ 05882559. 009-95; У РБ 05882559.010-95; ТУ РБ 05882559.013-97; ТУ РБ 05882559.018-99; ТУ РБ 600124825.024-2002; | Правила № 1.02 ООН пп.3, 5; Правила № 4.01 ООН пп.3, 5; Правила № 5.03 ООН пп.4, 6; Правила № 6.02 ООН пп.3, 5; Правила №7.03 ООН пп.3, 5; Правила № 8.00 ООН пп.3, 5; Правила №19.05 ООН пп.3, 5; Правила № 20.03 ООН пп.3, 5; Правила № 23.01 ООН пп.3, 5; Правила № 31.03 ООН пп.4, 6; Правила № 38.01 ООН пп.3, 5; Правила № 50.01 ООН пп.4, 6; Правила № 57.02 ООН пп.4, 6; Правила № 72.01 ООН пп.4, 6; Правила № 77.01 ООН пп.4, 6; Правила № 87.01 ООН пп.4, 6; Правила № 91.01 ООН пп.4, 6; Правила № 98.02 ООН пп.3, 5; Правила № 112.02ООН пп.3, 5; Правила №113.03 ООН пп.3, 5; Правила №119.02 ООН пп.3, 5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН п.3.3.4, п.4; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН п.3.3.2, п.3.3.4, п.4; ГОСТ 20.57.406-81пп.2.41-2.45; ГОСТ 3940-2004 пп.4.1, 4.28; ГОСТ Р 52230-2004 пп.4.1, 4.28**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 11.116/ 29.32/ 29.040/ 29.32/ 29.061 | Масса, внешний вид, маркировка, упаковка, габаритные и присое-динительные размеры | ТУ РБ 600124825.026-2002; ТУ РБ 600124825.027-2002; ТУ РБ 600124825.029-2004; ТУ BY 600124825.030-2008; ТУ РБ 600124825.031-2002; ТУ РБ 600124825.032-2002; ТУ РБ 600124825.033-2002; ТУ РБ 600124825.034-2002; ТУ РБ 600124825.035-2002; ТУ РБ 600124825.036-2004; ТУ РБ 600124825. 040-2004; ТУ РБ 600124825.042-2004; ТУ BY 600124825.043-2006; ТУ BY 600124825.044-2006; ТУ BY 600124825.047-2007; ТУ BY 600124825.049-2008; ТУ BY 600124825.054-2009; ТУ BY 600124825.055-2009; ТУ BY 600124825.061-2012; ТУ BY 600124825. 064-2014; ТУ BY 600124825.066-2014; ТУ BY 600124825.067-2016; пп.1.1. 2 - 1.1.5, 1.3, 1.4; ТУ BY 600124825.059-2012; ТУ BY 600124825.068-2016; ТУ BY 600124825. 069-2016 пп.1.1.2 -1.1.5, 1.4,1.5 |  | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 33.111 | Сила излучаемого света | Правила № 1.02 ООНпп.6, 8; Правила № 5.03 ООН пп.7, 8, прил.3; Правила № 6.02 ООН п.6, прил.5; Правила № 7.03 ООН п.6, прил.5; Правила № 8.00 ООН пп.6, 9; Правила № 19.05 ООН п.6, прил.2,7; Правила №20.03 ООН пп.6,9, прил.5 Правила № 23.01 ООН п.6, прил.4; Правила № 31.03 ООН пп.7, 8, прил.5; Правила № 38.01 ООН п.6, прил.4; Правила № 50.01 ООН п.7; Правила № 57.02 ООН п.7, прил.5; Правила № 72.01 ООН пп.7, 9; Правила № 77.01 ООН п.7, прил.5; Правила № 87.01 ООН пп.7, 8, прил.4; Правила № 91.01 ООН п.7, прил.5; Правила № 98.02 ООН п.6, прил.8; | Правила №1.02 ООН пп.6, 8, прил.2, 4, 6; Правила № 5.03 ООН пп.7, 8 прил.1, 3, 5; Правила № 6.02 ООН п.7, прил.1, 4, 5; Правила № 7.03 ООН п.7, прил.1, 4,5; Правила № 8.00 ООН п.6, прил.4, 5; Правила №19.05 ООН п.6, прил.2, 4, 5, 7, 9; Правила №20.03 ООН пп.6, прил.3, 4, 5; Правила №23.01 ООН п.7, прил.3, 4; Правила №31.03 ООН пп.7, 8, прил.4, 5, 6; Правила №38.01 ООН п.7, прил.3, 4; Правила № 50.01 ООН п.8, прил.1, 4; Правила №57.02 ООН п.7, прил.3-5; Правила №72.01 ООН пп.7, прил.4,5; Правила №77.01 ООН п.8, прил.3-5; Правила №87.01ООН п.10, прил.3, 6; Правила №91.01 ООН п.9, прил.1,4,5; Правила № 98.02ООН п.6, прил.3, 4, 8; | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 33.111 | Сила излучаемого света | Правила № 112.02 ООН п.6, прил.5; Правила №113.03 ООН п.6, прил.5; Правила №119.02 ООН п.6, прил.5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5, прил.2, 3, 4; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН пп.4, 5, прил.2, 4, прил.5 п.1, прил.6, 7, прил.9 п.4.3; ГОСТ 10984-74 п.1 | Правила №112.02 ООН п.6, прил.3-5; Правила №113.03 ООН п.6, прил.3-5; Правила №119.02 ООН п.7, прил.3, 5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5, прил.2, 3, 4; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН пп.4, 5, прил. 2, 4, прил.5 п.1, прил.6, 7, прил.9 п.4.3; ГОСТ 10984-74 пп.3.1-3.6 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 4.3* |  | 29.32/ 33.111 | Показатель свечения (яркость) | Правила № 4.01 ООН п.9; Правила № 50.01 ООН п.7.10; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5.11, прил.3 п.3, прил.4 | Правила № 4.01 ООН пп.7-8, прил.3-5; Правила №50.01ООН п.8, прил.5; Правила №148.00 ООН, №148.01 ООН пп.4, 5.11, прил.3 п.3, прил.4 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 4.4* |  | 29.32/ 33.111 | Цвет излучаемого света (колоримет-рические характе-ристики) | Правила № 4.01 ООН п.6; Правила № 5.03 ООН п.9; Правила № 6.02 ООН п.8; Правила № 7.03 ООН п.8; Правила № 8.00 ООН п.7; Правила № 19.05 ООН п.7; Правила № 20.03 ООН п.7; Правила № 23.01 ООН п.8; Правила № 31.03 ООН п.9; | Правила № 4.01 ООН п.6; Правила № 5.03 ООН п.9; Правила № 6.02 ООН п.7; Правила № 7.03 ООН п.7; Правила № 8.00 ООН п.7; Правила № 19.05 ООН п.7; Правила № 20.03 ООН п.7; Правила № 23.01ООН п.7; Правила № 31.03 ООН п.9; | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 33.111 | Цвет излучаемого света (колоримет-рические характе-ристики) | Правила №38.01 ООН п.9; Правила № 48.06 ООН пп.2.11.1.1, 2.11.1.3; 2.11.1.4, 2.29; Правила № 50.01 ООН п.9; Правила № 57.02 ООН п.8; Правила № 72.01 ООН п.8; Правила № 77.01 ООН п.9; Правила № 87.01 ООН п.9; Правила № 91.01 ООН п.8; Правила №112.02 ООН п.7; Правила №113.03 ООН п.7; Правила №119.02 ООН п.8; Правила №148.00 ООН пп.4.7, 4.9,5.1.4, 5.2.5, 5.3.5,5.4.5, 5.5.4, 5.6.9, 5.7.4, 5.8.3, 5.9.5, 5.10.3; №148.01 ООН пп.4.8, 4.9, 5.1.7, 5.2.7, 5.3.7,5.4.7, 5.5.7, 5.6.7, 5.7.7, 5.8.7, 5.9.7, 5.10.7, 5.11.7; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН п.4.16, прил.9 пп.4.3.1.2, 4.3.2; ГОСТ 10984-74 п.2 | Правила № 38.01 ООН п.7; Правила № 48.06 ООН пп.2.11.1.1, 2.11.1.3, 2.11.1.4, 2.29; Правила № 50.01 ООН п.8; Правила №57.02 ООН п.8; Правила № 72.01 ООН п.8; Правила № 77.01 ООН п.8; Правила № 87.01 ООН п.10; Правила № 91.01 ООН п.9; Правила № 112.02 ООН п.7; Правила №113.03 ООН п.7; Правила №119.02 ООН п.7, прил.4; Правила №148.00 ООН пп.4.7, 4.9, 5.1.4, 5.2.5, 5.3.5, 5.4.5, 5.5.4, 5.6.9, 5.7.4, 5.8.3,5.9.5, 5.10.3; №148.01 ООН пп.4.8, 4.9, 5.1.7, 5.2.7, 5.3.7, 5.4.7, 5.5.7, 5.6.7, 5.7.7,5.8.7, 5.9.7, 5.10.7, 5.11.7; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН п.4.16, прил.9 пп. 4.3.1.2, 4.3.2; ГОСТ 10984-74 п.3.7 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 26.095 | Вибро- и ударопроч- ность | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.11, 1.23, 1.43, 1.44, 1.46, 1.50, 1.52, 1.54; ГОСТ 3940-2004 пп.4.20, 4.26; ГОСТ Р 52230-2004 пп.4.20, 4.26**** | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.3.3.1-2.3.3.6, 2.4.4.1 -2.4.4.6, 2.5.1-2.5.10; ГОСТ 3940-2004 пп.6.13,6.19; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.13, 6.19**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.6* |  | 29.32/ 26.080 | Теплостойкость | Правила № 38.01 ООН п.8; Правила № 87.01 ООН п.11; Правила №148.00 ООН пп.5.4.7, 5.9.6, прил.6; №148.01 ООН пп.5.4.5, 5.9.5, прил.6; ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.24-1.26, 1.29, 1.43, 1.44, 1.48-1.50, 1.54, 1.55; ГОСТ 3940-2004 п.4.12; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.12****; ТУ BY 600124825.064-2014 п.1.1.22; ТУ BY 600124825.067-2016 п.1.1.28 | Правила № 38.01 ООН п.8; Правила № 87.01 ООН п.11; Правила №148.00 ООН пп.5.4.7, 5.9.6, прил.6; №148.01 ООН пп.5.4.5, 5.9.5. прил.6; ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16.3, 2.17; ГОСТ 3940-2004 п.6.5; ГОСТ 15151-69 пп.6.5, 6.6; ГОСТ 16962.1-89 пп.2.2, 2.3; ГОСТ 30630.2.1-2013 пп.4.4, 5, 6.12, 7.7; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.5**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.7* |  | 29.32/ 26.080 | Холодостойкость | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.26, 1.27, 1.29, 1.43, 1.44, 1.48-1.50, 1.54, 1.55; ГОСТ 3940-2004 п.4.12; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.12**** | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.18, 2.19; ГОСТ 3940-2004 п.6.6; ГОСТ 15151-69 пп.6.7, 6.8; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.6**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.8* |  | 29.32/ 26.080 | Испытание на воз-действие инея и росы | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.28, 1.37, 1.43, 1.44, 1.48 – 1.50, 1.54, 1.55 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.9* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 26.080 | Стойкость к воз- действию терми-ческих циклов | Правила № 1.02 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 5.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 8.00 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 19.05 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 20.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 31.03 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 57.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 72.01 ООН прил.6 п.2.1; Правила №98.02 ООН прил.5 п.2.1; Правила № 112.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 113.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН прил.8 п.3.1; ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.24, 1.26, 1.27, 1.43, 1.44, 1.48,1.50, 1.54,1.55; ГОСТ 30630.2.1-2013 п. 8.2.1; ТУ BY 600124825.064-2014 п.1.1.17; ТУ BY 600124825.066-2014 п.1.1.13; ТУ BY 600124825.067-2016 п.1.1.26 | Правила № 1.02 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 5.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 8.00 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 19.05 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 20.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 31.03 ООН прил.7 п.2.1; Правила № 57.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 72.01 ООН прил.6 п.2.1; Правила №98.02 ООН прил.5 п.2.1; Правила № 112.02 ООН прил.6 п.2.1; Правила № 113.03 ООН прил.6 п.2.1; Правила №149.00 ООН; №149.01 ООН прил.8 п.3.1; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20; ГОСТ 30630.2.1-2013 п. 8.2.1 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.10* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 26.080 | Влагоустойчи-вость | ГОСТ 20.57.406-81 пп.1.31, 1.32, 1.37, 1.42-1.44, 1.48, 1.50, 1.54, 1.55; ГОСТ 3940-2004 п.4.13; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.13**** | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22.6, 2.23.4; ГОСТ 3940-2004 п.6.7; ГОСТ 15151-69 п.6.9; ГОСТ 16962.1-89 п.2.4.5; ГОСТ 30630.2.2-2013 п.4.6; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.7**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.11* |  | 29.32/ 26.045 | Устойчивость к воздействию топлива, масел, средств автокосметики | ГОСТ 6964-72 п.1.4 | ГОСТ 6964-72 п.3.9 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.12* |  | 29.32/ 26.080 | Устойчивость лакокрасочных и металлических покрытий | ГОСТ 9.301-86 пп.2.1, 2.4; ГОСТ 9.302-88 пп.1.2, 2; ГОСТ 9.032-74 п.2.1; ГОСТ 3940-2004 п.4.23; ГОСТ 6964-72 п.1.8; ГОСТ 15140-78 п.2.4; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.23**** | ГОСТ 9.301-86 пп.2.1, 2.4; ГОСТ 9.302-88 пп.2, 5.8; ГОСТ 9.032-74 п.2.1; ГОСТ 3940-2004 п.6.16; ГОСТ 6964-72 п.3.12; ГОСТ 15140-78 пп.2, 4; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.16**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.13* |  | 29.32/ 26.080 | Проверка защитных покрытий | ГОСТ 3940-2004 п.4.23.2; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.23** | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.30.3; ГОСТ 3940-2004 п.6.16.3; ГОСТ 15151-69 п.6.15; ГОСТ 30630.2.5-2013 пп.4.2.1, 4.3, 5.1; ГОСТ Р 52230- 2004 п.6.16** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 26.141 | Степень защиты, обеспечиваемые оболочками (ІР) | ГОСТ 3940-2004 п.4.8; ГОСТ 14254-2015 пп.5, 6; ГОСТ 30630.2.6-2013 пп.6.3, 7.5, 10.3; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.8**** | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.32; ГОСТ 3940-2004 пп.6.3, 6.4; ГОСТ 14254-2015 пп.13.4-13.6, 14.2.4-14.2.8, 14.3; ГОСТ 30630.2.6-2013 пп.6.3, 7.5, 10.3; ГОСТ Р 52230- 2004 пп.6.3, 6.4**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.15* |  | 29.32/ 22.000 | Контроль включения, работоспособность при изменении напряжения, продолжительность работы | ГОСТ 3940-2004 п.4.4; ГОСТ 6964-72 п.1.12; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.4****; ТУ РБ 05882559.009-95 п.1.1.16; ТУ BY 600124825.044-2006 п.1.1.17; ТУ BY 600124825.059-2012 пп.1.16, 1.1.7, 1.1.11; ТУ BY 600124825.061-2012 пп.1.1.10, 1.1.13; ТУ BY 600124825.064-2014 пп.1.1.8, 1.1.12; ТУ BY 600124825.066-2014 пп..1.9, 1.1.12; ТУ BY 600124825. 067-2016 пп.1.1.8, 1.1.9, 1.1.18, 1.33; | ГОСТ 3940-2004 п.4.4; ГОСТ 6964-72 п.3.5; ГОСТ Р 52230- 2004 п.4.4****; ТУ BY 600124825.044-2006 п.3.16; ТУ BY 600124825.067-2016 пп.3.6, 3.7, 3.16, 3.31 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.16* |  | 29.32/ 22.000 | Падение напряжения | ГОСТ 6964-72 п.1.1 | ГОСТ 6964-72 п.3.6 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.17* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 22.000 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 3940-2004 п.4.15.1; ГОСТ Р 52230-204 п.4.15.1 **** | ГОСТ 3940-2004 п. 6.9; ГОСТ Р 52230-2044 п.6.9 **** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.18* |  | 29.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 3940-2004 п.4.16; ГОСТ Р 52230-2004 п.4.16**** | ГОСТ 3940-2004 п.6.11; ГОСТ Р 52230-2004 п.6.11**** | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.21* |  | 29.32/ 26.095 | Механические испы-тания упаковки с изде-лиями | ГОСТ 18106-2019; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 23216-78 п.5.2.4 | ГОСТ 18106-2019; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.22* |  | 29.32/ 26.080 | Термостойкость | ГОСТ 5635-2018 п.5.1.4; ТУ BY 600124825. 064-2014 п.1.1.9 | ГОСТ 5635-2018 п.7.4; ГОСТ 25535-2013 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.23* |  | 29.32/ 26.046 | Стойкость к удару | ГОСТ 5635-2018 п.5.1.5 | ГОСТ 5635-2018 п.7.5 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.24* |  | 29.32/ 26.141 | Герметичность сое-динений рассеивателя и корпуса | ТУ BY 600124825. 064-2014 п.1.1.13 | ТУ BY 600124825. 064-2014 п.3.13 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.27* | Фонари внешние сиг-нальные и осветитель-ные автомобилей, трак-торов, самоходных машин прицепов и мотоциклов, фары, бло-ки и модули светодиод-ные | 29.32/ 41.000 | Проверка внутренних напряжений | ТУ BY 600124825.066-2014 п.1.1.11; ТУ BY 600124825.067-2016 п.1.1.3 | ТУ BY 600124825.066-2014 п.3.10; ТУ BY 600124825.067-2016 п.3.30 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 4.28* |  | 29.32/ 29.061 | Углы регулировки | ТУ BY 600124825.064-2014 пп.1.1.14, 1.1.15; ТУ BY 600124825.067-2016 пп.1.1.11, 1.1.12 | Правила №112.02 ООН п.6.4 | Лаборатория фотоэлект- рических измерений фар г.п. Руденск, уул.Руденская, 2б |
| 5.1* | Предупреждающие треугольники 2 | 22.29/ 11.116/ 22.29/ 29.061 | Форма и размеры треугольника, упора, маркировка | Правила № 27.04 ООН п.4, 6, 7.1; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5; Правила №150.01 ООН пп.3.3.4, 4.1, прил.5 п.8 | Правила № 27.04 ООН пп.4, 6, 7.1, прил.3, прил.5 п.1; Правила № 150.00 ООН п.4.1, прил.5; Правила №150.01 ООН пп.3.3.4, 4.1, прил.5 п.8 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 5.3* |  | 22.29/ 26.080 | Жаро- и морозостойкость | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.7; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.4, прил.6, прил.20 п.3; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.3, 5.3.7.1.2, прил.9 п.3 | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.7; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.4, прил.6, прил.20 п.3; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.3, 5.3.7.1.2, прил.9 п.3 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 5.4* |  | 22.29/ 26.141 | Водостойкость | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.8; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.4, 5.3.7.1.5.1, 5.3.7.1.6.1, прил.6 п.2 | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.8; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.4, 5.3.7.1.5.1, 5.3.7.1.6.1, прил.6 п.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5* | Предупреждающие треугольники | 22.29/ 26.045 | Стойкость к воз-действию топлив | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.9; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.3, прил.9 п.2; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.2, 5.3.7.1.6.2, прил.7 часть 1 п.2 | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.9; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.3, прил.9 п.2; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.2, 5.3.7.1.6.2, прил.7 часть 1 п.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 5.6* |  | 22.29/ 26.045 | Стойкость обрат-ноотражающих устройств | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.11; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2 | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.11; Правила № 150.00 ООН п.5.9.6.7, прил.7 п.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 5.7* | Предупреждающие треугольники | 22.29/ 31.111 | Цвет | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.2 | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.2 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 5.8* |  | 22.29/ 29.061 | Проверка дорожного просвета | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.5; Правила № 150.00 ООН п.5.9.7.1.4.3, прил.20 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.6, прил.9 п.1 | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.5; Правила № 150.00 ООН п.5.9.7.1.4.3, прил.20 п.1; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.6.6, прил.9 п.1 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 5.9* |  | 22.29/ 29.061 | Механическая прочность | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.6; Правила №150.00 ООН п.5.9.7.1.4.4, прил.20 п.2; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.7.1.4.4, прил.9 п.2 | Правила № 27.04 ООН прил.5 п.6; Правила №150.00 ООН п.5.9.7.1.4.4, прил.20 п.2; Правила №150.01 ООН пп.5.3.1, 5.3.7.1.4.4, прил.9 п.2 | Лаборатория светотехни- ческих измерений и фото-электрических измерений фар г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1, ул.Руденская, 2б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1* | Лампы для дорожных транспортных средств, светильники | 27.40/ 33.111 | Светотехнические показатели | ГОСТ 2023.1-88 пп.5.9, 5.10, 5.11; СТБ 1944-2009 п.6.4 | ГОСТ 17616-82 пп.2 - 4,6; ГОСТ 16703-79; СТБ 1944-2009 пп.11.6, 11.8 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 6.2* |  | 27.40/ 33.111 | Технические предписания, маркировка | Правила № 37.03 ООН пп.2.3, 3.2-3.4, 3.9 | Правила № 37.03 ООН пп.2.3, 3.2 – 3.4, 3.9, прил.1 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 6.3* |  | 27.40/ 33.111 | Цвет | Правила № 37.03 ООН пп.3.6.1-3.6.2 | Правила № 37.03 ООН п.3.6.3, прил.5 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 7.1* | Дорожные знаки | 42.11/ 11.116/ 42.11/ 29.061 | Изображение знаков, надписи на знаках, цветовое решение, размеры | ГОСТ 32945-2014 раздел 4; СТБ 1140-2013 раздел 4 | ГОСТ 32945-2014 раздел 4; СТБ 1140-2013 раздел 4 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 7.2* |  | 42.11/ 33.111 | Удельный коэффи-циент силы света | ГОСТ 32945-2014 пп.6.1.7 – 6.1.10; СТБ 1140-2013 пп.6.1.7 – 6.1.10 | ГОСТ 32946-2014 п.4.10, прил. Б; СТБ 1140-2013 п.8.10, прил. К | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 7.3* |  | 42.11/ 33.111 | Средняя яркость | ГОСТ 32945-2014 п.6.3.3 - 6.3.5; СТБ 1140-2013 п.6.3.3 | ГОСТ 32946-2014 пп.4.15-4.17; СТБ 1140-2013 п.8.14 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 7.4* |  | 42.11/ 33.111 | Распределение яркости | ГОСТ 32945-2014 пп.6.3.6, 6.3.8, 6.3.9; СТБ 1140-2013 п.6.3.4, 6.3.6, 6.3.7 | ГОСТ 32946-2014 пп.4.15-4.17; СТБ 1140-2013 п.8.15 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.5* | Дорожные знаки | 42.11/ 33.111 | Освещённость | ГОСТ 32945-2014 п.6.3.7; СТБ 1140-2013 п.6.3.5 | СТБ 1140-2013 п.8.16 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 8.1* | Источники света ИС (светофоры) | 42.11/ 33.111 | Цвет сигнала | ГОСТ 25695-91 п.2.4; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.1; СТБ EN 12368-2009 п.6.7; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.1; ГОСТ Р 56057-2014 пп.7.1, 7.2 | ГОСТ 25695-91п.2.10; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.1; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.1; СТБ EN 12368-2009 п.8.5; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.6; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.4 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 8.2* |  | 42.11/ 33.111 | Осевая сила света | ГОСТ 25695-91 п.2.6; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.2; СТБ EN 12368-2009 п.6.3; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.3; ГОСТ Р 56057-2014 пп.6.1-6.7 | ГОСТ 25695-91 п.2.10; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.2; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.2; СТБ EN 12368-2009 п.8.2; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.8; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.3 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 8.3* |  | 42.11/ 33.111 | Угловое распределение силы света (свето-распределение) | ГОСТ 25695-91 п.2.7; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.3; СТБ EN 12368-2009 п.6.4; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.4 | ГОСТ 25695-91 п.2.10; ГОСТ 33385-2015 п.5.3.3; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.2; СТБ EN 12368-2009 п.8.2; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.8 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 8.4* |  | 42.11/ 33.111 | Яркостный контраст | ГОСТ 33385-2015 п.5.3.4; СТБ EN 12368-2009 п.6.5; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.5 | ГОСТ 33385-2015 п.5.3.4; ГОСТ 33386-2015 п.4.5.3; СТБ EN 12368-2009 п.8.3; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.9 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5* | Источники света ИС (светофоры) | 42.11/ 11.116/ 42.11/ 29.061 | Внешний вид, раз-меры светофоров | ГОСТ 25695-91 пп.1.3-1.6, 2.1-2.3; ГОСТ 33385-2015 п.5.1; СТБ EN 12368-2009 пп.6.2, 6.9; ГОСТ Р 52282-2004 пп.4.2.1- 4.2.3, 4.2.5 | ГОСТ 25695-91 пп.1.3-1.6, 2.1-2.3; ГОСТ 33385-2015 п.5.1; ГОСТ 33386-2015 п.4.2; СТБ EN 12368-2009 пп.6.2, 6.9; ГОСТ Р 52282-2004 п.5.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 8.6* |  | 42.11/ 33.111 | Коэффициент про- пускания свето-фильтров | ГОСТ 25695-91 п.2.5; ГОСТ Р 52282-2004 п.4.4.2 | ГОСТ 25695-91 п.2.10; ГОСТ Р 52282-04 п.5.7 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская,1 |
| 8.7* |  | 42.11/ 26.080 | Испытание на теп-лоустойчивость | ТУ РБ 700099501.025-02 п.1.1.12 | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16.5, 2.17; ГОСТ 16962.1-89 пп.1.30, 2.1.4; ГОСТ Р 56057-2014 пп.14.6.1 – 14.6.3 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 8.8* |  | 42.11/ 26.080 | Испытание на холодоустойчивость | ТУ РБ 700099501.025-02 п.1.1.12 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.6.4 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 8.9* |  | 42.11/ 26.080 | Влагоустойчивость | ГОСТ Р 56057-2014 п.8.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22.5; ГОСТ Р 56057-2014 п.14.6.5 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 8.10* |  | 42.11/ 26.080 | Испытание на воз-действие инея и росы | ГОСТ Р 56057-2014 п.8.1 | ГОСТ Р 56057-2014 п.14.6.6 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1* | Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств | 29.32/ 26.080 | Теплостойкость | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.1 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 9.2* |  | 29.32/ 26.080 | Адгезия основы | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.2 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 9.3* |  | 29.32/ 26.141 | Водостойкость | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.6 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 9.4* |  | 29.32/ 26.045 | Чистка | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.7 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 9.5* |  | 29.32/ 26.045 | Стойкость к воз-действию топлив | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.8 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, |
| 9..6* |  | 29.32/ 26.080 | Стойкость к коррозии | СТБ 914-99 п.3.7 | СТБ 914-99 п.4.9 | Лаборатория по клима- тическим испытаниям г.п. Руденск, ул. Ленинская, 1 |
| 9.7* |  | 29.32/ 33.111 | Фотометрические характеристики | СТБ 914-99 п.3.6 | СТБ 914-99 прил. Г1 | Лаборатория светотехни-ческих измерений г.п. Руденск, ул. Ленинская, |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.