|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1684 от 13 декабря 2010 года на бланке №0007764 на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 ноября 2025 года

радиационно-экологической лаборатории отдела инженерных изысканий

Производственного республиканского дочернего унитарного

предприятия «ГЕОСЕСЕРВИС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Я. Мавра, 53, ком. 111, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 2.1 * | Грунт | 100.06/04.125 | Объемная и удельная эффективная активность естественных радионук06лидов | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.2 ** |  | 100.06/04.125 | Удельная и удельная эффективная активность естественных радионуклидов (без отбора проб) |  | МВИ.МН 2941-2014 |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/04.125 | Объемная активность и эквивалентная равновесная объемная активность радона | ТКП 45-2.03-134-2009 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 2526-2006 |
| 3.2 ** |  | 100.02/04.125 | Объемная активность радона |  | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 3633-2010 |
| 4.1 *** | Неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс), отходы промышленного производства и др. Строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные, другие изделия природного камня, кирпич и камни стеновые), отходы промышленного производства и др. | 08.11/42.000 08.12/42.000 08.99/42.000 23.20/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.42/42.000 23.44/42.000 23.49/42.000 23.51/42.000 23.52/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.63/42.000 23.65/42.000 23.69/42.000 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 | ГОСТ 30108-94 |
| 4.2 * |  | 08.11/04.125 08.12/04.125 08.99/04.125 23.20/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.42/04.125 23.44/04.125 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.62/04.125 23.63/04.125 23.65/04.125 23.69/04.125 23.99/04.125 100.08/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТКП 45-2.04-133-2009 СанПиН от 28.12.2012 № 213 ГН от 28.12.2012 № 213 | ТКП 45-2.04-133-2009 ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 2941-2014 МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                  Т.А. Николаева