ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п..4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020,п.7.4.5 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 | ул. Гоздецкого, 11, 224028, г. Брест, Брестская область |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 | ул. Гоздецкого, 11, 224028, г. Брест, Брестская область |
| 1.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Гоздецкого, 11, 224028, г. Брест, Брестская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гоздецкого, 11, 224028, г. Брест, Брестская область |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.БР 0068-2025 | ул. Гоздецкого, 11, 224028, г. Брест, Брестская область |
| 3.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Гоздецкого, 11, 224028, г. Брест, Брестская область |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.