ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск, Могилевская область |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой контроль) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 1.3** | Сосуды, работающие под давлением (сварные соединения) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 21105-87 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 2.1 ** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 23479-79 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ ЕН 14127-2015 |  |
| 2.3 ** | Сосуды, работающие под давлением (основной металл) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 21105-87 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 3.1 ** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 16037-80 ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 3.2 ** | Паровые и водогрейные котлы (сварные соединения) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой контроль) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 14782-86 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-25 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 4.1 ** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 23479-79 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ ЕН 14127-2015 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой контроль) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401--25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 4.4 ** | Паровые и водогрейные котлы (основной металл) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 21105-87 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 051-2007 ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 33240.26.510-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 5.1 ** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 16037-80 ТКП 054-2007 СТП 34.17.427(РД 34.17.417) СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 5.2 ** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (сварные соединения) | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой контроль) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 14782-86 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 ТКП 054-2007 СТП 34.17.101 (РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 6.1 ** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401 -25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 23479-79 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ ЕН 14127-2015 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой контроль) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417-(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 6.4 ** | Трубопроводы в пределах котла, трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети (основной металл) | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | ГОСТ 21105-87 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ТКП 054-2007 СТП 33240.17.400-25 СТП 34.17.417(РД 34.17.417) СТП 33240.17.401-25 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь 27.12.2022г. №84 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 7.1 ** | Технологическое оборудование ТЭС (сварные соединения корпусов цилиндров турбины, клапана) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 16037-80 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТП 34.17.101(РД 34.17.101-89) СТП 33240.17.400-25 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 8.1 ** | Технологическое оборудование ТЭС (фасонные детали, шпильки, корпуса задвижек и клапанов, корпуса цилиндров турбины, лопатки вентилятора ротора генератора) (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 | ГОСТ 23479-79 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 | ГОСТ ЕН 14127-2015 |  |
| 8.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.400-25 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 8.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 20700-75 СТП 33240.17.400-25 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 9.1 ** | Резервуары для хранения нефтепродуктов и химических элементов (сварные соединения) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод) | ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2634-2023 СТП 34.17.427-89 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой контроль) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 СТП 34.17.427-89 | ГОСТ 14782-86 |  |
| 9.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | СТБ ISO 23278-2013 СТБ 2634-2023 СТП 34.17.101 (РД 34.17.101-89) СТП 34.17.427-89 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 9.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТБ 2634-2023 | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 10.1 ** | Резервуары для хранения нефтепродуктов и химических элементов (основной металл) | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр иизмерения, визуальный метод) | ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 СТП 34.17.427-89 | ГОСТ 23479-79 | ул. Энергетиков, 9, г.Бобруйск Могилевская область |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковая толщинометрия) (ультразвуковой метод отражённого излучения (эхо-метод)) | ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 СТП 34.17.427-89 | ГОСТ ЕН 14127-2015 |  |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (магнитопорошковый метод) | ТКП 054-2007 СТБ 2634-2023 СТП 34.17.427-89 | ГОСТ 21105-87 |  |
| 10.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | СТБ 2634-2023 СТП 34.17.427-89 | АМИ.МН 0096-2023 |  |