ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции для человека и животных | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Пирогенность | Фармакопейная статья производителя на лекарственное средство, нормативный документ производителя на лекарственное средство, фармацевтическую субстанцию. Технические условия на лекарственное средство для животных. | ГФ РБ II 2.6.8. ФЕАЭС 2.1.6.2 ГОСТ 31926-2013 п. 12 | ул. З.Бядули, д.10 220034, г.Минск |
| 1.2 |  | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Аномальная токсичность |  | ГФ РБ II 2.6.9. ФЕАЭС 2.1.6.3 |  |
| 1.3 |  | 21.20/08.085 21.10/08.085 | Осмоляльность (осмолярность) |  | ГФ РБ II 2.2.35. ФЕАЭС 2.1.2.32 |  |
| 1.4 |  | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Токсичность (безвредность) | Технические условия на лекарственное средство для животных. | ГОСТ 31926-2013 п.20 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции для человека и животных Биологически активные добавки | 21.20/08.159 21.10/08.159 10.89/08.159 | Жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография - количественное определение - подлинность/ идентификация - сопутствующие / родст-венные примеси | Фармакопейная статья производителя на лекарственное средство, нормативный документ производителя на лекарственное средство, фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» Технические условия на биологически активные добавки. | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 ГФ РФ ОФС.1.2.1.2.0001 ОФС.1.2.1.2.0005 | ул. З.Бядули, д.10 220034, г.Минск |
| 1.6 | Лекарственные средства, фармацевтические субстанции для человека и животных | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата | Фармакопейная статья производителя на лекарственное средство, нормативный документ производителя на лекарственное средство, фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» Технические условия на лекарственное средство для животных. | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РФ ОФС.1.4.2.0009 |  |
| 1.7 |  | 21.20/16.036 21.10/16.036 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РФ ОФС.1.2.4.0006.15 |  |