ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Территории лесных и сельскохозяйственных угодий. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Здания и сооружения. Земли, включая почвы. Техника, транспорт, металлолом. Неидентифици-рованные объекты. | 100.06/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Постановление Совмина от 25.01.2021 №37 СанПиН от 11.03.2016 №42 СанПиН от 31.12.2015 №142 ТНПА и другая документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Карвата, 78, г.Минск |

| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. (Производственные помещения, закрытые емкости, канализационные и телефонные колодцы, другие закрытые помещения и резервуары, в которых могут образовываться взрывоопасные и токсичные концентрации, опасные для жизни и здоровья человека) | 100.10/08.169 100.11/08.169 | Концентрация: - хлора ДИ: (0-20) ppm ДИ: (0-29) мг/м3 | Постановление Совета Министров от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация Фактические значения | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Карвата, 78, г.Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 ** |  | 100.10/08.169 100.11/08.169 | - аммиака ДИ: (0-300) ppm ДИ: (0-214) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 2.3 ** |  | 100.10/08.169 100.11/08.169 | - монооксида углерода ДИ: (0-2000) ppm ДИ: (0-2323) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 2.4 ** |  | 100.10/08.169 100.11/08.169 | - метана ДИ: (0-2,2) % об. ДИ: (0-50) НКПР,% |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |
| 2.5 ** |  | 100.10/08.032 100.11/08.032 | Концентрация паров ртути ДИ: (20-200000) нг/м3 | Постановление Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация Фактические значения | ФР.1.31.2005.01418 М 03-06-2004 |  |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/08.032 | Концентрация паров ртути ДИ: (20-200000) нг/м3 | Постановление Совмина от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация Фактические значения | ФР.1.31.2005.01418 М 03-06-2004 | ул. Карвата, 78, г.Минск |