ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средств измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч до 999999,9 км до 24 ч | ± 3 км/ч = ± 1 % ± 5 с/сут | ул. Лепешинского, 98Б, офис 1-2, г. Гомель, Гомельская область |
| 6.2 ** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 5 до 200 км/ч до 9999999,9 км до 24 ч | ± 1 км/ч = ± 1 % ± 2 с/сут | ул. Лепешинского, 98Б, офис 1-2, г. Гомель, Гомельская область |