ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Рабочие места, смежные помещения, территория | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 утв. постановлением МЗ РБ № 223 от 31.12.2003 Техническая документация на оборудование | АМИ.МН 0030-2022 | г.Могилев, ул. Бялыницкого-Бирули, 12 |
| 1.2 ** | Рабочие места, смежные помещения, территория | 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | Гигиенический норматив, утв. 29.11.2022 постановлением Совета Министров Республики Беларусь №829; Техническая документация на оборудование | АМИ.МН 0030-2022 МВИ.ГМ 1906-2020 | г.Могилев, ул. Бялыницкого-Бирули, 12 |