ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Красногвардейская, 125, 224024, г. Брест, Брестская область |
| 2.1** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, табл.Б.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 2.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1, табл.Б.8.1 пп.Б.9.3.2, Б.9.8 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 3.1** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 табл.Б.8.1 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 4.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1, табл.Б.8.1, п.Б.11.2, п.Б.24.3 | АМИ.МН 0060-2022 | ул. Красногвардейская, 125, 224024, г. Брест, Брестская область |
| 4.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 п.Б.11.2, п.Б.24.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 5.1** | Разъединители и отделители | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 табл.Б.8.1 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 5.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.15.1.2, п.Б.18.1 п.Б.15.1.3, п.Б.27.1 табл.Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 6.1** | Конденсаторы | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.21.5 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 6.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядного резистора конденсаторов | ТКП 181-2023 п.Б.21.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 7.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 7.2** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Красногвардейская, 125, 224024, г. Брест, Брестская область |
| 8.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 табл.Б.8.1 п.Б.18.3 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 8.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 9.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 9.2** |  | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 10.1** | Электродвигатели переменного тока номинальным напряжением 0,66 кВ и ниже | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл.Б.7.4 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 10.2** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 (п.5) | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 11.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 табл.Б.8.1 пп.Б.16.2.2, Б.27.2 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 11.2** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1 п.Б.16.1.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 12.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Красногвардейская, 125, 224024, г. Брест, Брестская область |
| 12.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 13.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.12/ 22.000 | Сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 табл.Б.22.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 14.1 ** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1, п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 14.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.14.2, п.Б.14.2.1 табл.Б.8.1 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 15.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивления заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339 СН 4.04.03 п.7.4.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.6.3 п.4.3.8.2, п.4.3.8.4 п.4.3.9.1 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 15.2** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Красногвардейская, 125, 224024, г. Брест, Брестская область |
| 15.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.13 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 | АМИ.ГР 0052-2022 |  |
| 16.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.1 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 16.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2, табл.Б.8.1 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 17.1** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ | ТКП 181-2023 п.Б.25.1 табл.Б.8.1 | АМИ.МН 0060-2022 |  |
| 18.1** | Воздушные линии электропередач | 27.90/ 22.000 | Проверка заземляющего устройства: -сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.31.8 п.Б.29.4, табл.Б.29.1 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.ГР 0013-2021ё |  |
| 19.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8(б) ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 б) ГОСТ 30331.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытаний | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Красногвардейская, 125, 224024, г. Брест, Брестская область |
| 20.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) п.8.7.15 СН 4.04-01 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2022 |  |
| 20.2** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) табл.4.4.47 табл.4.4.48 | АМИ.БР 0006-2022 |  |
| 20.3** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии (расчетное значение) | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 СН 4.04-01 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2022 |  |