ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: 0-410 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.БР 0004-2021 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 1.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксида ДИ: (0-268) мг/м³ |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (0-2500) мг/м³ |  |  |  |
| 1.4** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (2-30) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: (100-10000) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.014-84 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 1.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: (50-1200) мг/м³ |  |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ: (20-500) мг/м³ |  |  |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (этановая кислота) ДИ:(2-250) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010; СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |  |
| 1.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ: ( 25-500) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (10-3000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010; СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |  |
| 1.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти ДИ: (100-2000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-6,25) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010; СТБ ГОСТ Р 51712-2001 |  |
| 1.13** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: (1,52-15,2) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.014-84; ГОСТ Р 51712-2001; МВИ.МН 3347-2010 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 1.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля минеральных масел ДИ:(1-10) мг/м³ |  |  |  |
| 1.15** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ацетона (пропан-2-он) ДИ: (27,0-820,0) мг/м³ |  | АМИ.БР 0034-2023 |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилола ДИ: (9,0-284,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации м-Ксилола ДИ: (9,0-271,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилола ДИ: (8,0-251,0 ) мг/м³ |  |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) ДИ: (3,0-98,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) ДИ: (8,0-236,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.21** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (8,0-254,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.БР 0034-2023 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 1.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изопропанола (2-пропанол) ДИ: (3,0-83,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1-пропанола ДИ: (2,0-54,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1-бутанола ДИ: (2,0-54,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (8,0-247,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (7,0-212,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.27** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4 -триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (2,0-61,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.28** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (1,0-27,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.29** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации изобутанола ДИ: (2,0 до 53,0) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.БР 0034-2023 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 1.30** |  | 100.10/08.155, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ : ( 0,025-1) мг/м³ |  | ФР.1.29.2006.02216 (M 02-02-2005) |  |
| 1.31** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,02-3,5) мг/м³ |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 1.32** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля минеральных масел ДИ: (2,5 - 20) мг/м³ |  | МВИ.БР 363-2019 |  |
| 1.33** |  |  | Отбор проб и определение концентрации никеля соединений ДИ: (0,003-0,03) мг/м³ |  | МВИ.БР 326-2017 |  |
| 1.34** |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: ( 0,1-5,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.35** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хромового ангидрида ДИ: (0,01- 0,06) мг/м³ |  | МВИ.МН 5822-2017 |  |
| 1.36** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (1-100) мг/м³ |  | МВИ.БР 333-2017 |  |
| 1.37** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации дижелезо триоксида в сварочном аэрозоле ДИ: (2,5-25) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.БР 318-2017 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 1.38** |  |  | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле ДИ: (0,05-1,25) мг/м³ |  | МВИ.БР 319-2017 |  |
| 2.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации соединений никеля ДИ: (0,01-0,1) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | АМИ.БР 0043-2024 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 2.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) ДИ: (0,003-0,3) мг/м³ |  | АМИ.БР 0042-2024 |  |
| 2.3** |  |  | Отбор проб и содержание концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м³ |  | МВИ.МН 5866-2017 |  |
| 2.4** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифферинцированной по составу пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 ДИ: до 50 мг/м³ |  | МВИ.МН 4514-2012 ; СТБ ИСО 12141-2005 |  |
| 2.5** |  | 100.01/12.042, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (1-10) мг/м³ |  | МВИ.МН 3347-2010 |  |
| 2.6** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: ( 0,1-5,0) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 5766-2017 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 2.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м³ |  | МВИ.МН 4566-2013 |  |
| 2.8** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида ДИ: (2,05-1000) мг/м³ |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 2.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (1,25-25000) мг/м³ |  |  |  |
| 2.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида ДИ: (1,34-4000) мг/м³ |  |  |  |
| 2.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксидов ДИ (2,05-1000) мг/м³ |  |  |  |
| 2.12** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: (27,0-820,0) мг/м³ |  | АМИ.БР 0034-2023 |  |
| 2.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (8,0-254,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: (1,0-27,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.15** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации изопропанола ДИ: (3,0-83,0) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | АМИ.БР 0034-2023 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 2.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1-пропанола ДИ: (2,0-54,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации изобутанола ДИ: (2,0 до 53,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензола) ДИ: (8,0-236,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1-бутанола ДИ: (2,0-54,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) ДИ: (3,0-98,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (8,0-247,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ: (7,0-212,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации п-Ксилола ДИ: (9,0- 284,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации м-Ксилола ДИ: (9,0-271,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.25** | Выбросы от стационарных источников |  | Отбор проб и определение концентрации о-Ксилола ДИ: (8,0-251,0 ) мг/м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | АМИ.БР 0034-2023 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 2.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации 1,2,4 - триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (2,0-61,0) мг/м³ |  |  |  |
| 2.27** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: (0,2-60) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 2.28** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков ДИ: (0-200) кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 2.29** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков ДИ: (0-1100) градусов С |  |  |  |
| 3.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 3.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешения местных распорядительных исполнительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.3** |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: свыше 0,003 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 3.4** |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: свыше 3,0 мг/дм³ |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 3.5** |  |  | Сухой остаток (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.6** |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: свыше 0,1 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.7** |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: свыше 0,5 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.8** | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: свыше 10 мг/дм³ | Разрешения местных распорядительных исполнительных органов | СТБ 17.13.05-39-2015 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 3.9** |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ: (1-200) мкг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 3.10** |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,05-05) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г)) |  |
| 3.11** |  |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,01-50,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г с изменением № 1 от 01.01.2018)) |  |
| 3.12** |  |  | Концентрация АПАВ ДИ: (0,025-2,0) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г) |  |
| 3.13** |  | 100.05/08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-4) мг/дм³ |  | ФР.1.31.2006.02572 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2011 г) |  |
| 4.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность | Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 4.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003-83; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 4.3** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Микроклимат: температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 4.4** |  | 100.12/35.060 | Микроклимат: относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 4.5** |  | 100.12/35.070 | Микроклимат: скорость движения воздуха |  |  |  |
| 5.1** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещенность | Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СН 2.04.03-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 5.2** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука - уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.036-81; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 5.3** |  | 100.11/35.065 | Микроклимат: температура воздуха | ГОСТ 30494-2011; Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 25.01.2013 № 8; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 5.4** |  | 100.11/35.060 | Микроклимат: относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 5.5** |  | 100.11/35.070 | Микроклимат: скорость движения воздуха |  |  |  |
| 6.1** | Системы вентиляционные | 100.13/23.000 | Расход воздуха | СН 4.02.03-2019; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 | Санитарно-экологическая лаборатория СП ОАО "Брестгазоаппарат" (ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест, Брестская область) |
| 6.2*** |  |  | Скорость воздуха |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Давление в воздуховоде |  |  |  |
| 6.4** |  | 100.13/35.065 | Температура перемещаемого воздуха |  |  |  |
| 6.5** |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность перемещаемого воздуха |  |  |  |