ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Эмали и краски для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/32.115 | Внешний вид поверхности отверждённого разметочного материала | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.11 | СТБ 1520-2023 п.8.2 | Испытательная лаборатория (ул. Заводская, 21, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область) |
| 1.2* ТР |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость |  | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1; СТБ 1520-2023 п. 8.10 |  |
| 1.3* ТР |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 17537-72 метод 1; СТБ 1520-2023 п. 8.12 |  |
| 1.4* ТР |  |  | Время высыхания (твердения) до степени 2, до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023; СТБ 1520-2023 п. 8.13 |  |
| 1.5* ТР |  | 20.30/08.156 | Коэффициент яркости (коэффициент диффузного отражения) |  | ГОСТ 896-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.14 |  |
| 1.6* ТР |  | 20.30/26.095 | Эластичность покрытия при изгибе |  | СТБ 1520-2023 п. 8.15 |  |
| 1.7* ТР |  | 20.30/29.061 | Степень перетира |  | СТБ 1520-2023 п.8.16 |  |
| 1.8* ТР |  | 20.30/26.095 | Твёрдость плёнки по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) |  | ГОСТ 5233-2021; СТБ 1520-2023 п. 8.17 |  |
| 1.9* ТР |  | 20.30/29.040 | Укрывистость высушенной плёнки |  | ГОСТ 8784-75 метод 1; СТБ 1520-2023 п. 8.18 |  |
| 1.10* ТР |  | 20.30/29.119 | Плотность |  | СТБ 1520-2023 п.8.22 |  |