ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Влажность, гигроскопическая влажность | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая документация на объект Фактические значения | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.5 | ул. Азгура, д. 4, ф-2, 220034, г. Минск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности (расчетная величина) |  | ГОСТ 5180-2015 п.п.7, 8 |  |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.119 | Плотность |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 1.7** | Грунты | 100.06/ 29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая документация на объект Фактические значения | ГОСТ 30672-2019 ГОСТ 19912-2012 п.5 | ул. Азгура, д. 4, ф-2, 220034, г. Минск |
| 1.8** |  | 43.13/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 30672-2019 ГОСТ 20276.1-2020 |  |
| 1.9** |  | 43.13/ 29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 пп.5, 6, 8 |  |
| 2.1* | Вода природная (поверхностная, сточная и подземная) | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая документация на объект Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |  |