| ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации сложных эфиров: - этилацетат - бутилацетат -метилметакрилат ДИ>2,5мг/м³ | Фактические значения | Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот в воздухе МУ № 1689-77 утв. МЗ СССР 1981г Морфлот»М | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: -этановая кислота (уксусная кислота) ДИ 2,5-25 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 356-2019 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.3 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: - кислота серная ДИ 0,1-5,0 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5766-2017 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.4 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - формальдегид ДИ >0,07-3,5 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.БР 315-2017 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.5 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации - азота оксид ДИ(0,65:11) мг/м³ - азота диоксид ДИ(1-17) мг/м³ | Фактические значения | Методические указания по фотометрическому измерению конц-ии оксида и диоксида азота в воздухе МУ № 4751-88 утв. МЗ СССР 1988г «Морфлот»М | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.6 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - метановая кислота (муравьиная кислота) ДИ >0,25 мг/м3 |  | Методические указания на фотометрическое определение суммы одноосновных карбоновых кислот группы С1-С9 МУ № 1683-77, утв.МЗ СССР1981г, «Морфлот» М. | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.7 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - аммиак ДИ: от 5,0до 20,0 вкл. мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5750-2017 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.8 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - метилпроп-2-еноат (метилакрилат) ДИ >1,4 мг/м³ | Фактические значения | Методические указания на фотометрическое определение метилового эфира акриловой кислоты в воздухе МУ № 1675-77, утв.МЗ СССР1981г «Морфлот» М | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.9 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации: дигидросульфид (сероводород) ДИ>1,5 мг/м³ |  | Технические условия на метод определения сероводорода в воздухе ТУ № 1256-75, утв. МЗ СССР ММФ 1976г | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.10 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | отбор проб и опред. конц-ии: пыль (взвешенные вещества) ДИ: от0,25 до 500,00 мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5842-2017 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.11 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - едкие щелочи (в пересчете на гидроксид натрия) ДИ (0,25-5) мг/м³ | Фактические значения | Методические указания по фотометрическому измерению едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны МУ № 4574-88, утв. МЗ СССР 1988г, вып.23 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.12 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - карбонат натрия ДИ (1-20) мг/м³ |  | Методические указания по фотометрическому измерению едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны МУ № 4574-88, утв. МЗ СССР 1988г, вып.23 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.13 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - оксид хрома (III) ДИ от 0,03 до 9,72 мг/м3 мг/м³ оксид хрома (VI) ДИ от 0,001 до 0,082 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН-17 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5830-2017 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.14 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - марганец ДИ 0,02 до 4,00 мг/м3 мг/м³ |  | МВИ.МН 5831-2017 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.15 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - гидрохлорид (хлористый водород) ДИ (2,5-25,0) мг/м³ |  | МВИ.БР 360-2019 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.16 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) ДИ >2 мг/м³ | Фактические значения | Методические указания на фотометрическое определение ацетона в воздухе МУ №1648-77, утв. МЗ СССР 1981г «Морфлот», с.88 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.17 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации толуола, ДИ >2 мг/м³ | Фактические значения | Методические указания на нераздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров ксилола в воздухе МУ №1650-77, утв.МЗ СССР 1981г «Морфлот» с.91 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 1.18 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрация проп-2-ен-1-аля (акролеина) ДИ(0,1-1,4) мг/м |  | Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе МУ № 2719-83, утв. МЗ СССР 1983г, с. 130 | Рабочее место, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 2.1 ** | Выбросы от стационарных источников Выбросы от стационарных источников | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | отбор проб и определение концентрации: - сероводород ДИ: (0,5-40) мг/м3 | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «МПКО», Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух №05/11.0380 | МВИ.МН 5924-2017 | Источники выбросов загрязняющих веществ, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 2.2 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | отбор проб и определение концентрации: -твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 | Источники выбросов загрязняющих веществ, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 2.3 ** |  | 100.01/ 23.000 | скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 | Источники выбросов загрязняющих веществ |
| 2.4 ** |  | 100.01/ 23.000 | расход газопылевых потоков, м3/с |  |  | Источники выбросов загрязняющих веществ |
| 2.5 ** |  | 100.01/ 23.000 | давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 | Источники выбросов загрязняющих веществ |
| 2.6 ** |  | 100.01/ 35.065 | температура газопылевых потоков, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 | Источники выбросов загрязняющих веществ |
| 3.1 ** | Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/ 42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | Канализационные сети |
| 3.2 ** |  | 100.05/ 08.052 | взвешенные вещества Д ˃3,0 мг/дм3 | Решение Мин. Горисполкома об условиях приема производственных сточных вод №437 от 09.02.2023 | МВИ МН 4362-2012 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.3 ** |  | 100.05/ 08.149 | концентрация хлорид – ионов Д > 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.4 ** |  | 100.05/ 08.052 | содержание сухого остатка (минерализация) Д: 50 –50000 мг/дм3 |  | МВИ МН 4218-2012 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.5 ** |  | 100.05/ 08.156 | концентрация железа общего Д: 0,1-10 мг/дм3 Д св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.6 ** |  | 100.05/ 08.156 | азот аммонийный Д-0,10-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.8 ** |  | 100.05/ 08.156 | концентрация сульфат-ионов Д:2,0-40мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.9 ** |  | 100.05/ 08.156 | химическое потребление кислорода (ХПК) Д: ˂ 1000мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-11-2009 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.10 ** |  | 100.05/ 08.156 | концентрация фосфора общего и фосфора фосфатов ДИ 0,1-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.11 ** |  | 100.05/ 08.052 | концентрация нефтепродуктов ДИ: 0,3-100мг/дм3 |  | МВИ.МН 2430-2006 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.12 ** |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: 3 -6 000 мгО2/дм³ |  | СТБ 17.13.05-22-2011 СТБ 17.13.05-30-2014 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.13 ** |  | 100.05/ 08.156 | концентрация сульфидов и сероводорода Д: > 0,01 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.14 ** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: 2-12 ед. Н+ |  | СТБ /ISO 10523-2009 | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 3.15 ** |  | 100.05/ 08.156 | концентрация хрома (VI) и общего хрома Д: 0,025 – 25 мг/дм3 |  | ГОСТ 31956-2013 Метод А | Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |
| 4.1 ** | Рабочие места Рабочие места Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеом. частотами, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 ГН-11, ГН-18 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СНиП, утв. Постановлением МЗ от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 | Рабочее место |
| 4.2 ** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН-13, ГН-18 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 12.1.012-2004 СНиП №47, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013, п.п.15,20,23,25 | Рабочее место |
| 4.3 ** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН-13, ГН-18 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.2-2004 Санитарные нормы, правила, утв. Постановлением МЗ от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 | Рабочее место |
| 4.4 ** |  | 100.12/ 35.063 | Искусственная освещённость, лк. | СН 2.04-03-2020 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 | Рабочее место |
| 4.5 ** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Определение параметров микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47 ГН-9 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47 ГН-9 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | Рабочее место |
| 5.1 ** | Атмосферный воздух | 100.10/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ (3-100) мкг/м3 | ТКП 17.13-15-2022 Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения утв. Постановлением МЗ РБ 23.06.2025 № 58 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 | ТКП 17.13-15-2022 МВИ МН 5591-2016 | Источники выбросов загрязняющих веществ, Лаборатория промышленной санитарии и контроля окружающей среды (ул., 223017, аг. Гатово, Минский район, Минская область) |

Примечание:

** в случае осуществления деятельности непосредственно в месте (ах) осуществление деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.