ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отдел мониторинга окружающей среды (ОМОС) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 РД 52.04.831-2015 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 1.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрация азота диоксида Д – (20 ÷ 1440) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 1.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Д – (12 ÷ 500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |  |
| 1.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода Д – (3,0 ÷ 100,0 вкл.) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |
| 1.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение 30.09.2022 дата принятия решения 30.09.2022 дата принятия решения 30.09.2022 дата принятия решения концентрации сероуглерода Д – (20,0 ÷ 330,0 вкл.) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5616-2016 |  |
| 1.6 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д – (3,0 ÷ 100,0) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5693-2016 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 1.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д – (10 ÷ 250) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5493-2016 |  |
| 1.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метанола Д – (120 ÷ 1200 вкл.) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5634-2016 |  |
| 1.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д – (0 ÷ 50 вкл.) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 1.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д – (10 ÷ 2500 вкл) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |
| 1.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Д – (170 ÷ 16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |

| 1.12 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.15 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.16 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Д – (0,3 ÷ 6,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.17 ** |  | 100.02/42.000 30.09.2022 дата принятия решения 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.18 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Д – (0,175 ÷ 3,5) мг/м3 |  |  |  |
| 1.19 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.20 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Д – (0,75 ÷ 1,5) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 1680-2001 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 1.21 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диоксан - 1,4 Д – (0,035 ÷ 0,75) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 1.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д – (0,01 ÷ 0,2) мг/м3 |  |  |  |
| 1.23 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Д – (0,5 ÷ 10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.24 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.25 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-амилацетата Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.26 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола Д – (2,5 ÷ 50) мг/м3 |  |  |  |
| 1.27 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля Д – (0,5 ÷ 10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 1.28 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва Д – (0,35 ÷ 7,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 1.29 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Д – (0,02 ÷ 0,4) мг/м3 |  |  |  |
| 1.30 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Д – (0 ÷ 500) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | СТБ 17.13.05-05-2008 / ЕN 14625:2005 | 212029 г. Могилев, пр-т Шмидта, 19 212001 г. Могилев, пер. Крупской, 5 |
| 1.31 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Д – ≤ 19 мг/м3 |  | СТБ ИСО 7996-2006 |  |
| 1.32 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.088 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида Д – ≤ 12,5 мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ ИСО 7996-2006 |  |
| 1.33 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.155 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Д – (0 ÷ 1000) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | СТБ 17.13.05-07-2008 / ЕN 14212-2005 |  |
| 1.34 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д – (0,6 ÷ 115) мг/м3 |  | СТБ ИСО 4224-2006 |  |
| 1.35 * |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц фракции РМ 10 Д – от 0,0025 мг/м3 |  | СТБ ЕN 12341-2016 | 212029 г. Могилев, пр-т Шмидта, 19 212001 г. Могилев, пер. Крупской, 5 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 1.36 * | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Д – (0 ÷ 50) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | СТБ 17.13.05-06-2008/ EN 14662-3:2005 | 212029 г. Могилев, пр-т Шмидта, 19 212001 г. Могилев, пер. Крупской, 5 |
| 1.37 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации углеродсодержащего аэрозоля (сажа) Д – (0,03 ÷ 1,8) мг/м3 |  | ФР.1.31.2016.23390 (РД 52.04.831-2015) | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 2.1 * | Атмосферный воздух. Атмосферные осадки Снежный покров | 100.02/42.000 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 2.2 * |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН ) Д – (2 ÷ 10,0) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |  |
| 2.3 * |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Удельная электропроводность Д – (2 ÷ 12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |  |
| 3.1 ** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ ISO 11464-2015 |  |
| 3.2 * |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |
| 3.3 * |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005 ÷ 20,0) мг/г | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 7), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2012.1370 (ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012)) |  |
| 3.4 * | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Валовое содержание кадмия Д – (0,25 ÷ 25) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 4), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 3369-2010 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 3.5 * |  | 100.06/08.032 | Валовое содержания марганца Д – (40 ÷ 2000) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 3.6 * |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание меди Д – (1,5 ÷ 250) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 4), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 3.7 * |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание никеля Д – (2,0 ÷ 250) мг/кг |  |  |  |
| 3.8 * |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание свинца Д – (3 ÷ 500) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 3.9 * |  | 100.06/08.032 | Валовое содержание цинка Д – (10 ÷ 1000) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 4), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 3.10* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Концентрация нитратов Д – (2,8 ÷ 109) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-28-2014 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 3.11 * |  | 100.06/08.150 | Концентрация сульфатов Д – (св. 1 ÷ 3) ммоль/100 г Д – св. 3 ммоль/100 г |  | СТБ 2432-2015 |  |
| 3.12 * |  | 100.06/08.032 | Концентрация хрома Д – (3 ÷ 500) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 3), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 3.13 * |  | 100.06/08.032 | Концентрация мышьяка Д – (1 ÷ 250) мг/кг | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблицы 2, 6), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 |  |  |
| 3.14 * |  | 100.06/08.032 | Концентрация ртути |  | МВИ. МН 1138-99 |  |
| 3.15 * |  | 100.06/08.149 | Концентрация иона хлорида, ммоль/100г почвы Массовая доля иона хлорида, % | ТКП 17.03-01-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности почвы» (таблица 2), утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |  |
| 4.1 * | Вода питьевая | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 4.2 * |  | 100.09/08.169 | Удельная электропроводность |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 4.3 * |  | 100.09/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0 ÷ 800 вкл.) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.)) |  |
| 4.4 * | Вода питьевая | 100.09/08.052 | Содержание сухого остатка Д ≤ 50 мг/дм3 Д > 50 мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 Фактические значения | ГОСТ 18164-72 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 4.5 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 4.6 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005 ÷ 50 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 4.7 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация формальдегида Д – (0,02 ÷ 0,5 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.)) |  |
| 4.8 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенола Д – (0,0005 ÷ 25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)) |  |
| 4.9 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д – (0,003 ÷ 30 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |
| 4.10 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,1 ÷ 200 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |
| 4.11 * |  | 100.09/08.156 | Концентрации аммоний - иона Д – (0,1 ÷ 300 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 4.12 * |  | 100.09/08.155 | Концентрация анионных поверхностно - активных веществ Д – (0,025 ÷ 10 вкл) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.)) |  |
| 4.13 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация фосфатов Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 |  |
| 4.14 * |  | 100.09/08.156 | Концентрация фосфора общего Д – (0,005 ÷ 0,8) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.8 |  |
| 4.15 * | Вода питьевая | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Д – (2,0 ÷ 50) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 Фактические значения | ГОСТ 31940-2013 п. 6 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 4.16 * |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д – (0,5 ÷ 250 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |  |
| 4.17 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация хрома Д – (0,002 ÷ 10,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 4.18 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация железа Д – (0,005 ÷ 50,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.19 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация молибдена Д – (0,001 ÷ 6,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.20* |  | 100.09/08.032 | Концентрация свинца Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.21* |  | 100.09/08.032 | Концентрации кадмия Д – (0,0005 ÷ 1,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.22* |  | 100.09/08.032 | Концентрация марганца Д – (0,002 ÷ 4,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.23* |  | 100.09/08.032 | Концентрации никеля Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.24* |  | 100.09/08.032 | Концентрация меди Д – (0,001 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.25 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация цинка Д – (0,0005 ÷ 25,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.26* | Вода питьевая | 100.09/08.032 | Концентрация кобальта Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 Фактические значения | МВИ. МН 3369-2010 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 4.27* |  | 100.09/08.032 | Концентрация мышьяка Д–(0,005 ÷ 10,0 вкл) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.28* |  | 100.09/08.032 | Концентрация алюминия Д – (0,02 ÷ 20,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 4.29* |  | 100.09/08.032 | Концентрация ртути Д – (0,2 ÷ 10,0) мкг/дм3 |  | МВИ. МН 1138-99 |  |
| 5.1 ** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |  |
| 5.2 ** |  | 100.04/35.065 | Температура Д – (0 ÷ 40 вкл.) С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 5.3 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 5.4 * |  | 100.04/08.169 | Удельная электропроводность |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 5.5 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – от 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 5.6 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка Д – (50 ÷ 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 5.7 * |  | 100.04/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0 ÷ 800 вкл.) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.)) |  |
| 5.8 * |  | 100.04/08.155 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – (3,0 ÷ 6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 5.9 * |  | 100.04/08.155 | Концентрации нефтепродуктов Д – (0,005 ÷ 50 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |
| 5.10 * | Подземные воды. | 100.04/08.155 | Концентрация формальдегида Д – (0,02 ÷ 0,5 вкл.) мг/дм3 | Фактические значения | ФР.1.31.2012.12307 (ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.)) | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 5.11 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенола Д – (0,0005 ÷ 25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.)) |  |
| 5.12 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов Д – (0,003 ÷ 30 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |
| 5.13 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,1 ÷ 200 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 |  |
| 5.14 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний - иона Д – (0,1 ÷ 300 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 5.15 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ Д – (0,025 ÷ 100 вкл) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.)) |  |
| 5.16 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфатов Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 |  |
| 5.17 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего Д – (0,005 ÷ 0,8) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.8 |  |
| 5.18 * |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфатов Д – (2,0 ÷ 50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |  |
| 5.19 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлоридов Д – (10,0 ÷ 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 5.20 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация хрома Д – (0,002 ÷ 10,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 5.21 * | Подземные воды | 100.09/08.032 | Концентрация железа Д – (0,005 ÷ 50,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ. МН 3369-2010 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 5.22 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация молибдена Д – (0,001 ÷ 6,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.23 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация свинца Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.24 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация кадмия Д – (0,0005 ÷ 1,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.25 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация марганца Д – (0,002 ÷ 4,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.26 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация никеля Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.27 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация меди Д – (0,001 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.28 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация цинка Д – (0,0005 ÷ 25) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.29 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация кобальта Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.30 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация мышьяка Д–(0,005 ÷ 10,0 вкл) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.31 * |  | 100.09/08.032 | Концентрации алюминия Д – (0,02 ÷ 20,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 5.32 * |  | 100.09/08.032 | Концентрация ртути Д – (0,0002÷0,01) мг/дм3 |  | МВИ. МН 1138-99 |  |
| 6.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |  |
| 6.2 * | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ ISO 10523-2009 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 6.3 * |  | 100.05/35.065 | Температура Д – (0 ÷ 40 вкл.) град С |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 6.4 * |  | 100.05/08.169 | Удельная электропроводность |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 6.5 * |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный Д > 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 6.6 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – (3,0 ÷ 6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |  |
| 6.7 * |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) Д – (5,0 ÷ 800 вкл.) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.) |  |
| 6.8 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка Д – (50 ÷ 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 6.9 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 6.10 * |  | 100.05/08.149 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |
| 6.11 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – (0,005 ÷ 50 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 6.12 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация формальдегида Д – (0,02 ÷ 0,5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.) |  |
| 6.13 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенола Д – (0,0005 ÷ 25,0 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |
| 6.14 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитритов Д – (0,003 ÷ 30,0 вкл.) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 |  |
| 6.15 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация нитратов Д – (0,1 ÷ 200 вкл) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | ГОСТ 33045-2014 п. 9 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 6.16 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний - иона Д – (0,1 ÷ 300 вкл) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |  |
| 6.17 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ Д – (0,025 ÷ 100 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014 г.)) |  |
| 6.18 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфатов Д – (0,005 ÷ 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 |  |
| 6.19 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Д – (0,005 ÷ 0,8) мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 8 |  |
| 6.20 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов Д – (2,0 ÷ 40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 6.21 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д – (10,0 ÷ 250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 6.22 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома Д – (0,002 ÷ 10,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 6.23 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация железа Д – (0,005 ÷ 50,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.24 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация метанола Д – (0,1 ÷ 10,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 5870-2017 |  |
| 6.25 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди Д – (0,001 ÷ 10,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 6.26 * | Сточные воды | 100.05/08.032 | Концентрация цинка Д – (0,0005 ÷ 25,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | МВИ. МН 3369-2010 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 6.27 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация молибдена Д – (0,001 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.28 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация свинца Д – (0,005 ÷ 0,01) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.29 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация кадмия Д – (0,0005 ÷ 1,0)мг/дм3 |  |  |  |
| 6.30 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация марганца Д – (0,002 ÷ 4,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.31 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация никеля Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.32 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация мышьяка Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.33 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация кобальта Д – (0,005 ÷ 10,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.34 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация алюминия Д – (0,02 ÷ 20,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 6.35 * |  | 100.05/08.032 | Концентрация ртути Д – (0,0002 ÷ 0,01) мг/дм3 |  | МВИ. МН 1138-99 |  |
| 7.1 * | Дистиллированная вода | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |
| 7.2 * |  | 20.13/08.169 | Электропроводность удельная |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 7.3 * |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток Д – не более 5 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27026-86 |  |
| 7.4 * | Дистиллированная вода | 20.13/08.082 | Аммиак и аммонийные соли Д – не более 0,02 мг/дм3 | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 7.5 * |  | 20.13/08.082 | Нитраты Д – не более 0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |
| 7.6 * |  | 20.13/11.116 | Сульфаты Д – не более 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |
| 7.7 * |  | 20.13/11.116 | Хлориды Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |
| 7.8 * |  | 20.13/08.032 | Концентрация алюминия Д – (0,02 ÷ 0,1) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 7.9 * |  | 20.13/08.032 | Концентрация железа Д – (0,005 ÷ 0,025) мг/дм3 |  |  |  |
| 7.10 * |  | 20.13/08.082 | Кальций Д – не более 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |
| 7.11 * |  | 20.13/08.032 | Концентрация меди Д – (0,001 ÷ 0,005) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 7.12 * |  | 20.13/08.032 | Концентрация свинца Д – (0,005 ÷ 0,01) мг/дм3 |  |  |  |
| 7.13 * |  | 20.13/08.032 | Концентрация цинка Д – (0,0005÷0,005) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |
| 7.14 * |  | 20.13/08.082 | Определение веществ, восстанавливающих KМnO4(O) Д – не более 0,08 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |
| 8.1 ** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и об-щественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.036-81 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 23337-2014 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 9.1 ** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г. № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| Отдел радиационного мониторинга (ОРМ) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 * | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 10.2 * |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | МВИ.МН 5573-2016 Фактические значения | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 10.3 * | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (30÷3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | Фактические значения | МВИ.МН 3421-2010 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 11.1 * | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор и подготовка проб | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 | МВИ.МН 5573-2016 МВИ.МН 5595-2016 |  |
| 11.2 * |  | 100.02/04.125 | Суммарная бета-активность | МВИ.МН 5573-2016 | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 11.3 * |  | 100.13/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (30÷3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | Фактические значения | МВИ.МН 3421-2010 |  |
| 11.4 ** | Жилые помещения, общественные администра-тивные и производст венные здания | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | МВИ.МН 5011-2014 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 12.1 ** | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 113-2007 (02300) Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утв. Советом Министров РБ, 21.01.1993 | ТКП 113-2007 (02300) Основные положения обследования, оценки радиационной обстановки и построения карт загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь, утв. Советом Министров РБ, 21.01.1993 |  |
| 12.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137, плотность загрязнения радионуклидом цезий-137 | Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 26.05.2012 №385-З Гигиенические нормативы «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 | МВИ. МН 1181-2011 |  |
| 12.3 * | Земли (включая почвы) | 100.06/04.125 | Активность гамма- излучающих радионуклидов c энергией (30÷3000) кэВ Cs-137, Cs-134, Ce-141, Ce-144, Ru-103, Ru-106, Nb-95, Ag-110m, Zr-95, Tс-99m, Mo-99, Te-132, Sb-125, I-131, Ba-140, La-140, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Am-241, Ra-228, Ac-228, Th-228, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Ra-226, Th-232, Eu-155, Be-7, К-40, Na-22, Cr-51, Sb-127, Co-58, Co-60, Np-239, Mn-54, Fe-55, Fe-59, Cs-136, Zn-65 | Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территории, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 26.05.02012 № 385-З СанПин «Требования к радиационной безопасности» утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213, Приложение 4 | МВИ.МН 3421-2010 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 12.4 ** | Строительные площадки, земельные участки, территории гражданских и промышленных о бъектов | 100.11/04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 № 137 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | МВИ.МН 5618-2016 |  |
| 13.1 ** | Населенные пункты, гражданские и промышленные объекты, объекты окружающей среды | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ. МН 5595-2016 ТКП 113-2007 (02300) |  |
| 13.2 ** | Внутренние поверхности помещений и наружные поверхности, установленного в них оборудования, наружные поверхности строений, транспортные средства, кровля строений | 100.11/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Плотность потока бета-частиц | ТКП 113-2007 (02300) Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. 02.08.2004, Комчернобыль, РКУ РЗ-2004 | МВИ. МН 5197-2015 | 212040 г. Могилев, ул. Мовчанского, 4 |
| 14.1 * | Строительные материалы (неорганические сыпучие материалы) | 100.15/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Ra-226, Th-232, K-40 | ГОСТ 30108-94 | МВИ. МН 4498-2013 |  |
| Лаборатория радиационно-экологического мониторинга Бобруйск (ЛМОСиРМ Бобруйск) |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 | ТКП 17.13-15-2022 СТБ ИСО 16362-2006 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 15.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Д – (20 ÷ 1440) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 15.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Д – (12 ÷500 вкл.) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |  |
| 15.4 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Д – (3,0 ÷ 100,0) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5693-2016 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 15.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д – (10 ÷ 250) мкг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 | МВИ.МН 5493-2016 |  |
| 15.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д – (0 ÷ 50 вкл.) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |
| 15.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Д – (10 ÷ 2500 вкл) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |
| 15.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Д – (170 ÷ 16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |  |
| 15.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1680-2001 |  |
| 15.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.11 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 15.12 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола Д – (0,1 ÷ 2,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Д – (0,3 ÷ 6,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутилацетата Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.15 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Д – (0,175 ÷ 3,5) мг/м3 |  |  |  |
| 15.16 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.17 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Д – (0,75 ÷ 1,5) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ЭкоНИП 17.08.06-001-2022, Приложение 2 |  |  |
| 15.18 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диоксана - 1,4 Д – (0,035 ÷ 0,75) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 15.19 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д – (0,01 ÷ 0,2) мг/м3 |  |  |  |
| 15.20 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Д – (0,5 ÷ 10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.21 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-амилацетата Д – (0,05 ÷ 1,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.23 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола Д – (2,5 ÷ 50) мг/м3 |  |  |  |
| 15.24 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этиленгликоля Д – (0,5 ÷ 10,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.25 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва Д – (0,35 ÷ 7,0) мг/м3 |  |  |  |
| 15.26 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Д – (0,02 ÷ 0,4) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1680-2001 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 16.1 * | Атмосферный воздух Атмосферные осадки Снежный покров | 100.02/42.000 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 16.2 * |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН ) Д – (2 ÷ 10,0) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |  |
| 16.3 * |  | 100.02/08.169 100.14/08.169 | Удельная электропроводность Д – (2 ÷ 12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |  |
| 17.1 * | Дистиллиро-ванная вода | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 |  |
| 17.2 * |  | 20.13/08.169 | Электропроводность удельная |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.17 СТБ ИСО 7888-2006 |  |
| 17.3 * |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток Д – не более 5 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 ГОСТ 27026-86 |  |
| 17.4 * |  | 20.13/08.082 | Аммиак и аммонийные соли Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |
| 17.5 * |  | 20.13/08.082 | Нитраты Д – не более 0,2 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |
| 17.6 * |  | 20.13/11.116 | Сульфаты Д – не более 0,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |
| 17.7 * |  | 20.13/11.116 | Хлориды Д – не более 0,02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |
| 17.8 * |  | 20.13/08.082 | Алюминий Д – не более 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 |  |
| 17.9 * |  | 20.13/08.082 | Железо Д – не более 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |  |
| 17.10 * |  | 20.13/08.082 | Кальций Д – не более 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |
| 17.11 * | Дистиллиро-ванная вода | 20.13/08.082 | Медь Д – не более 0,02 мг/дм3 | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 17.12 * |  | 20.13/08.082 | Свинец Д – не более 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |  |
| 17.13 * |  | 20.13/08.082 | Цинк Д – не более 02 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |
| 17.14 * |  | 20.13/08.082 | Вещества, восстанавливающие, KMnO4(O) Д – не более 0,08 мг/дм3 |  | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |
| 18.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | СТБ17.08.05-02-2016 |  |
| 18.2 ** |  | 100.01/35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 18.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы (недифференцированная по составу пыль) Д -(5-50) мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |  |
| 18.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) Д -(15 -20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
| 18.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутанола Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1820-2002 |  |
| 18.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола Д-(10 ÷ 5000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1820-2002 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 18.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-пропанола Д- (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-бутилацетата Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.14 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1820-2002 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 18.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гексана Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-октана Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-гептана Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.20 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.21 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентана Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1820-2002 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 18.22 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации стирола Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.23 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диоксана-1,4 Д -(10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.24 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилцеллозольва Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.25 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.26 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации и-пентилацетата Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.27 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации кумола Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.28 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1820-2002 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 18.29 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и Определение концентрации н-бутилацетата Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.30 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации псевдокумола Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.31 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.32 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этанола Д - (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.33 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-пентилацетата Д – (10 ÷ 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.34 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 100.01/08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Д -(0,1 ÷ 30) мг/м3 Д -(0,04 ÷ 40) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 ФР.1.31.2006.02217 (М06-02-2005 (ПНД Ф 13.1.35-02)) |  |
| 18.35 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Кислород Д -(0 ÷ 21) % | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Проектная и другая эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 1003-2017 | 213826 г. Бобруйск, ул. К.Маркса,76 |
| 18.36 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида Д-(0 ÷ 15000) мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 18.37 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида Д -(0 ÷ 4000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.38 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида Д -(0 ÷ 100) мг/м3 |  |  |  |
| 18.39 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида Д-(0 ÷ 50000) мг/м3 |  |  |  |
| 18.40 ** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 18.41 ** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 19.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Определение аэродинамических характеристик воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; - температура перемещаемого воздуха; - давление. | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |  |
| Метеорологическая станция Мстиславль 2 разряда (МС Мстиславль) |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 * | Атмосферный воздух | 100.02/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 5595-2016 | 213753 г. Мстиславль, ул.Пролетарская,28 |
| 21.1 * | Естественные атмосферные выпадения | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 | МВИ.МН 5573-2016 | 213753 г. Мстиславль, ул.Пролетарская,28 |
| 22.1 * | Аэрозоли приземного слоя атмосферы | 100.02/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 5573-2016 | МВИ.МН 5573-2016 |  |
| 22.2 * |  | 100.02/04.125 | Радионуклид йод-131 (наличие-отсутствие) | МВИ МН 5573-2016 | МВИ МН 5573-2016 |  |
| 23.1 * | Атмосферный воздух. Атмосферные осадки | 100.14/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 23.2 * |  | 100.14/08.169 | Водородный показатель (рН) Д – (2,0 ÷ 10,0) ед. рН | Фактические значения | МВИ.МН 5086-2014 |  |
| 23.3 * |  | 100.14/08.169 | Удельная электропроводность Д – (2 ÷ 12900) мкСм/см |  | МВИ.МН 5085-2014 |  |