ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая. | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, 220040, г. Минск) |
| 1.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, комн.207, 220040, г. Минск) |
| 1.3* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 1.4* |  | 100.09/04.125 | Удельная суммарная альфа- и бета-активность |  | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 2.1** | Вода сточная, осадки сточных вод | 100.05/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. Поста-новлением Министер-ства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 №142 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 | МОПР.МН 01-98 п.4.1; СТБ 1057-2016 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, 220040, г. Минск) |
| 2.2* |  | 100.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, комн. 207, 220040, г. Минск) |
| 3.1** | Твердые бытовые отходы, зольные отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | СанНиП, утв. Поста-новлением Министер-ства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2015 №142 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 28.12.2012 №213 | МОПР.МН 01-98 п.4.2, п.4.3, п.4.4 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, 220040, г. Минск) |
| 3.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, комн.207, 220040, г. Минск) |
| 4.1** | Древесное топливо. Изделия и детали из древесины и древесных материалов: пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства стен жилых зданий; пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 100.07/42.000, 16.10/42.000, 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.4 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, 220040, г. Минск) |
| 4.2* |  | 100.07/04.125, 16.10/04.125, 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 | МВИ.МН 1181-2011 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, комн.207, 220040, г. Минск) |
| 5.1** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанНиП и ГН утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанНиП и ГН утв. Постановлением Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 31.12.2015 № 142 | МВИ.ГМ.1906-2020 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, 220040, г. Минск) |
| 6.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) (ед. рН) | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, комн. 217а, 220040, г. Минск) |
| 7.1** | Грунты (кроме многолетнемерзлых грунтов и грунтов на континентальном шельфе) | 100.06/29.121 | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда (средняя установка) Удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда (средняя установка) | Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, 220040, г. Минск) |
| 7.2** |  | 100.06/29.121 | Условное динамическое сопротивление грунта (средняя установка) |  |  |  |
| 7.3** |  | 100.06/29.121 | Несущая способность грунта основания свай |  | СТБ 2242-2011 п.8 |  |
| 7.4** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |  |
| 7.5* |  | 100.06/08.052 | Верхний предел пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 | Отраслевая лаборатория радиационной безопасности (ул. Некрасова, 5, комн. 217, 220040, г. Минск) |
| 7.6* |  | 100.06/08.052 | Нижний предел пластичности |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |
| 7.7* |  | 100.06/08.052 | Влажность, в т.ч. гигроскопическая |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 7.8* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 7.9* |  | 100.06/29.040 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |