ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181–2023 п.Б.29.4 ТКП 339–2022 п.п.4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0013-2021 МВИ.ВТ.115-2012 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181–2023 п.Б.29.2 ТКП 339–2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 МВИ.ВТ.115-2012 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 1.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181–2023 п.Б.29.8 ТКП 339–2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3–95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 пп.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339–2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 МВИ.ВТ.113-2012 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 3.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 4.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 5.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 5.2 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 5.3 * |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 5.4 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290–2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 6.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 7.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 8.1 * | Клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 9.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.14.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.ВТ.0047-2025 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181–2023 пп.Б.27.1, В.4.65 ТКП 339–2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0062-2022 МВИ.ВТ.113-2012 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181–2023 п.В.4.65 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп.5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339–95 п.4.2.9 | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.3** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181–2023 п.В.4.65 ТКП 339–2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 10.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181–2023 п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 11.1 ** | Изделия медицинской техники | 26.60/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025–76 п.2.3 | АМИ.ГР 0051-2022 ГОСТ 12.2.025–76 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 12.1 ** | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 26140–84 п.2.5.8 | АМИ.ГР 0051-2022 ГОСТ 26140–84 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 13.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Паспортные данные автоматических выключателей | АМИ.ВТ 0002-2023 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 14.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 п.Б.22.1 ТКП 339–2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 МВИ.ВТ.113-2012 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 15.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 Приложение Б п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |
| 16.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181–2023 Приложение Б п.Б.7.2 таблица Б7.1-Б.7.3 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Юбилейная, 23, пом. 76, 211409, г. Полоцк, Витебская область |