ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.6, 4.3.2.13, 4.3.8.2 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 пп. Б.27.1, Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 пп. Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 3.3 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 пп. Б.27.7, В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ТНПА и другая документация | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 3.4 ** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 пп. Б.27.7, В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.МГ.1232-2020 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0083-2022 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 5.1 ** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0003-2021 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 5.2 ** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3 ** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/29.061 | Геометрические размеры газоходов, дымовых каналов, дымовых труб | ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0003-2021 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 6.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02-11-2020 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Прил. Н | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 6.2 ** |  | 100.13/23.000 | Расход воздуха (количество воздуха) |  | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Прил. Н | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 6.3 ** |  | 100.13/23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0003-2021 | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |
| 6.4 ** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения |  | АМИ.ГМ 0003-2021 СП 4.02.07-2024 Прил. Н | улица Гайдара, 64, 211720 г. Докшицы, Докшицкий район, Витебская область |