ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17.1* | 2 | 26.51/99.017 | Дозиметры клинические универсальные | от 40∙10-9 до 2800 Гр/мин | ± 3 % и менее точные | 223040, аг.Лесной, Минский район, Минская область |
| 17.3** | 1; 2 | 26.51/99.017 | Радиометры активности радионуклидов | от 1,0∙105 до 5,0∙1011 Бк | ± 3 % | 223040, аг.Лесной, Минский район, Минская область |