ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 1.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 1.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 1.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.6* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.7* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 1.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 2.1* | Мясо и мясная продукция, в т.ч. для детского питания | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 2.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93; |  |  |
| 2.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 Инструкция 001-0116 |  |  |
| 2.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 2.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 2.7* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 2.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 2.10* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 3.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32149-2013п.7 ГОСТ 32149-2013, п.8 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 3.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  |  |  |  |
| 3.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013, п.9 |  |  |
| 3.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013,п.10 |  |  |
| 3.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 32149-2013, п.11 |  |  |
| 4.1* | Бульоны пищевые сухие | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 4.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 4.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 4.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 4.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.1* | Жировые продукты (кулинарный жир, крем на растительных маслах, майонез и др.) | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 5.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 5.3* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 6.1* | Безалкогольные напитки | 11.03/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.1 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 6.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 6.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 6.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |
| 7.1* | Слабоалкогольные напитки | 11.03/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 7.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 7.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 7.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.1* | Кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 8.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 8.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 8.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 8.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 9.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 9.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 9.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 9.4* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |
| 9.5* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 10.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 10.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
|  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |  |
| 10.3* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 10.5* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.7* |  |  | Энтеробакокки |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 10.8* |  |  | Личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 11.1* | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 п. 4.8 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 12. 1* | Продукты питания для детей раннего возраста (продукты на молочной основе, жидкие молочные смеси пресные, продукты прикорма на зерновой основе и др.) | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.61/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30705-2000 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 12. 2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 12. 3* |  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12. 4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 12.5* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |
| 12.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 12.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.8* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 12.10* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2113 |  |  |
| 12.11* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.1* | Продукты питания для детей дошкольного и школьного возраста (консервы мясные, колбасные изделия, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия и др.) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 13.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 13.3* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 13.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 13.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 13.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  |
| 13.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 13.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 13.10* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 14.1* | Специализированные продукты питания для детей (сублимированные продукты и др.) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30705-2000 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 14.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 14.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 14.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 14.5* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |
| 14.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 14.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 14.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 15.1* | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания (холодные блюда, супы горячие, вторые блюда, гарниры, сладкие блюда, салаты и смывы из сырых овощей, готовые к употреблению и др.) | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 15.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 15.3* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 15.5* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 15.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 15.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 16.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 16.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 16.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 16.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 16.5* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |  |
| 16.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 16.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 16.8* |  | 01.13/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.31/07.096, 10.39/07.096, 10.83/07.096 | Яйца гельминтов и цисты простейших |  | Инструкция 37-0305-2005, утв. Минздравом 12.04.2005 Инструкция 65-0605 утв. Минздравом 13.06.2005 |  |  |
| 17.1* | Макаронные изделия быстрого приготовления | 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 17.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 17.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 17.4* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 18.1* | Соки и напитки фруктово-ягодные пастеризованные | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 18.2* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 18.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 18.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 19.1* | Продукты массового употребления | 10.89/01.086 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 19.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 |  |  |
| 20.1* | Смывы с объектов внешней среды, производства газированных напитков | 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция по применению № 078-0210 утв. 19.03.20210 Минздравом Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | Инструкция по применению № 078-0210 утв. 19.03.20210 Минздравом | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 20.2* |  |  | Общее число микроорганизмов |  |  |  |  |
| 20.3* |  |  | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл. 9 |  |  |
| 20.4 |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл. 3-5 |  |  |
| 20.5* |  |  | Иерсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210 утв. 19.03.2010 Минздравом |  |  |
| 20.6* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 20.7* |  | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов и цисты простейших | Инструкция по применению № 65-0605 утв. Минздравом 13.06.2005, с. 6 | Инструкция по применению № 65-0605 утв. Минздравом 13.06.2005, с. 6 |  |  |
| 21.1* | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общепита, торговли, пищевых предприятий, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод, травы | 01.13/01.086, 100.12/01.086, 100.15/01.086, 86.90/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. пост. Минздрава 25.01.2013 №8 Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Минздравом 19.03.2010, п. 17 Инструкция 4.2.10-15-21- 2006 п.123 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция по применению № 078-0210 утв. 19.03.20210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п.122 |  |  |
| 21.2* |  |  | S.aureus |  |  |  |  |
| 21.3* |  |  | Условно-патогенные микроорганизмы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 21.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п.124 |  |  |
| 21.5* |  |  | Иерсинии |  | Инструкция по применению № 076-0210 утв. 19.03.20210 |  |  |
| 21.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 21.7* |  | 01.13/07.096, 100.12/07.096, 100.15/07.096, 86.90/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605-2005, утв. Минздравом 14.06.2005 № 77 |  |  |
| 22.1* | Объекты внешней среды ЛПО: смывы ,воздух, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций | 101.19/01.086 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.8, 19 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3, п.8, 19 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Гигиенический норматив «Допустимые значения сан. микр. показателей воздушной среды помещений организаций, оказывающих мед. помощь»; утв. Пост. Минздрава 05.07.2017 №73 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 22.5* |  |  | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.4, |  |  |
| 23.1* | Вода питьевая (горячая, источников нецентрализованного водоснабжения и др.) | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения» Пост. № 142 от 30.12.2009 Инструкция по применению № 209 1203-2004, утв. Минздравом 13.10.2004 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация. | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 6222-2018 МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.1 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 23.2* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2, 8.3 |  |  |
| 23.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 МУК РБ 11-10-1-2002, п.8.2, 8.3 |  |  |
| 23.4* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ 11-10-1-2002, п. 8.5 |  |  |
| 23.5* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инструкция по применению № 025-0309 «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнах и сточных водах», утв. Минздравом от 19.03.2010 |  |  |
| 23.6* |  | 100.09/07.096 | Цисты Лямблий |  | Инструкция по применению № 209-1203-2004, утв. Минздравом 13.10.2004 Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 |  |  |
| 24.1* | Сточные воды | 100.05/07.096 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Инструкция по применению № 021-0306, утв. Минздравом 05.01.2007 | Инструкция по применению №65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 24.3* |  | 100.05/01.086 | Наличие холерного вибриона | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», утв. Минздравом 21.04.2004 № 43 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 25.1* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», ГН «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 05.12.2016 № 122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейнов», утв. Постановлением Совмина РБ от 25.01.2021 №37 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно- бактериологический, санитарно-вирусологический, санитарно-паразито- логический анализ воды поверхностных водоемов», утв. Минздравом 08.05.2009п.15 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 25.2* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009, п.16 |  |  |
| 25.3* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 209-1203-2004, утв. Минздравом 13.10.2004 Инструкция по применению №65-0605, утв. Минздравом 3.06.2005 Инструкция по применению №037-0409 утв. Минздравом 08.05.2009 |  |  |
| 25.4* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие холерного вибриона |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 26.1* | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 101.19/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, п. 6 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 27.1* | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/01.086 | Рост тест-культуры | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Минздравом 28.02.1991 15/6-5 | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Минздравом 28.02.1991 15/6-5 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 28.1* | Дезинфекционные камеры | 101.19/01.086 | Термоустойчивость культур | Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», утв. пост. Минздрава 23.11.2006 № 175 Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 | Инструкция 3.5-51-2006 «Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и других объектов в дезинфекционных камерах», утв. пост. Минздрава 23.11.2006 № 175 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 29.1* | Земли, включая почвы | 100.04/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | Инструкция 2.1.7.11.12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест», утв. пост. Минздрава 03.03.2004 № 32 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Инструкция по применению № 021-0306 утв. Минздравом 05.01.2007 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п. 15, 16 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 29.2* |  |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п. 19 |  |  |
| 29.3* |  |  | Термофильные бактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п. 21 |  |  |
| 29.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п. 29 |  |  |
| 29.5* |  |  | Энтерококки |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, п. 17 |  |  |
| 29.6* |  | 100.04/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 Инструкция по применению № 021-0306 |  |  |
| 32.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | рН (питательные среды) | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210 «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной бактериологии», утв. Минздравом 19.03.2010 | Инструкция по применению № 079-0210 утв. Минздравом 19.03.2010 ГОСТ ISO 11133-2016, п. 6.2 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 32.2* |  |  | Внешний вид (питательные среды) |  | ГОСТ ISO 11133-2016, п. 6.2 |  |  |
| 32.3* |  |  | Стерильность (питательные среды) |  | ГОСТ ISO 11133-2016, п 6.3.3 |  |  |
| 32.4* |  |  | Производительность (питательные среды) |  | ГОСТ ISO 11133-2016, п. 7.2.1.1 |  |  |
| 32.5* |  |  | Селективность (питательные среды) |  | ГОСТ ISO 11133-2016, п. 7.2.1.2 |  |  |
| 32.6* |  |  | Специфичность (питательные среды) |  | ГОСТ ISO 11133-2016, п. 7.4.2 |  |  |
| 33.1* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Цветность | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31868-2012, п.5 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 33.2* |  |  | Мутность |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |  |
| 33.3* |  |  | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |  |
| 33.4* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |  |  |
| 33.5* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.3 |  |  |
| 33.6* |  | 100.09/01.086 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 33.7* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п. 2 |  |  |
| 33.8* |  | 100.09/08.139 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |  |  |
| 34.1* | Продукция растениеводства | 01.13/08.139 | Нитраты | Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0108-2022; МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продуктах растениеводства 04.07.1989 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 35.1* | Напитки | 10.32/08.149, 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С | Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 7047-55 разд.3, с.25 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 36.1* | Рабочие места в производственных помещениях и на территории предприятий. Здания и сооружения. Здания жилые, общественные, административные и бытовые | 100.11/01.086 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Председателем Комчернобыль 02.08.2004 СанПиН «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. пост. Минздрава 31.12.2013 г. № 137 | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 113-2007 (02300); МУК РБ 11-8-6-2002 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 37.1* | Пищевые продукты, в т.ч. вода питьевая | 01.13/01.086, 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 100.09/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГН 10-117-99 (РДУ -99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 37.2* |  | 01.13/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 100.09/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |  |  |
| 38.1* | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/01.086, 01.13/01.086, 01.41/01.086, 10.11/01.086, 10.91/01.086 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 38.2* |  | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.41/04.125, 10.11/04.125, 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 09.08.99г. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |  |  |
| 39.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/01.086 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 39.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |  |  |
| 40.1* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства | 02.20/01.086, 02.30/01.086, 16.10/01.086 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 40.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001(РДУ/ЛХ – 2001) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |  |  |
| 41.1* | Рабочие места в производственных помещениях и на территории предприятий. Здания и сооружения. Здания жилые, общественные, административные и бытовые | 100.11/01.086 100.12/35.056 | Температура воздуха. | ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования для социально-педагогических учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утв. пост. Минздрава от 12.12.2012 № 196, Пр. 2 СанПиН и ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. Минздрава от 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений дошкольного образования» утв. Постановлением МЗ РБ от 25.01.2013 № 8; Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений профессионально-технического и средне специального образования», утв. Постан. МЗ РБ от 06.05.2013 № 38; Санитарные нормы и правила «Требования для отдельных учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточноcтью», утв. Постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 197; Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утв. Постановлением МЗ РБ от 27.12.2012 № 206; Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утв. Постановлением МЗ РБ от 31.12.2003 № 223; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство мяса и мясной продукции» п. 207, п. 208 от 15.06.2012 № 73 | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ.1860-2020 | ул. Ново-Коммунальная, 13, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 41.2* |  |  | Относительная влажность воздуха |  |  |  |  |
| 41.3* |  | 100.11/35.070 100.12/35.070 | Скорость движения воздух |  | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 30494-2011; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 41.4* |  | 100.12/35.063 100.11/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанПиН и ГН № 82 от 28.06.2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |  |  |