ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Аудио, видео и аналогичная электронная аппаратура | 26.40/11.116 | Маркировка и инструкция | ГОСТ IEC 60065-2013 раздел 5; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60065-2013 раздел 5 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 1.2* |  | 26.40/25.098 | Нагрев при нормальных условиях работы аппарата. Превышение температуры при нормальных условиях работы | ГОСТ IEC 60065-2013 п.7.1; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60065-2013 п.7.1 |  |
| 1.3* |  | 26.40/26.080 | Воздействие влаги | ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.2 |  |
| 1.4** |  | 26.40/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.3; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.3 |  |
| 1.5* |  | 26.40/22.000 | Сопротивление изоляции |  | ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.3 |  |
| 2.1** | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/22.000 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 раздел 16; СТБ IEC 60335-1-2013 п.16.3; ТНПА на продукцию | ГОСТ 27570.0-87 раздел 16; СТБ IEC 60335-1-2013 п.16.3 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 3.1* | Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические | 27.90/26.095 | Устойчивость при воздействии синусоидальной или широко-полосной случайной вибрации | ТНПА на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 метод 102-1, 102-2 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 3.2* |  | 27.90/26.095 | Прочность при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации длительной |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 103-1.1, 103-1.2, 103-2 |  |
| 3.3* |  | 27.90/26.095 | Прочность при воздействии механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1 |  |
| 3.4* |  | 27.90/26.095 | Устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 105-1 |  |
| 3.5* |  | 27.90/26.095 | Устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 106-1 |  |
| 3.6* |  | 27.90/26.080 | Устойчивость к воздействию повышенной, пониженной рабочей и предельной температуры среды; изменению температуры среды |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1, 201-2, 202-1, 203-1,204-1,205-1,205-2,205-4 |  |
| 3.7* |  | 27.90/26.080 | Устойчивость к воздействию инея и росы |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 206-1 |  |
| 3.8* |  | 27.90/26.080 | Устойчивость к воздействию повышенной влажности |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1, 207-2, 207-3, 208-1, 208-2 |  |
| 3.9* |  | 27.90/29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 404-1 |  |
| 3.10* |  | 27.90/11.116 | Проверка внешнего вида |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 405-1 |  |
| 3.11* |  | 27.90/29.040 | Проверка массы |  | ГОСТ 20.57.406-81 метод 406-1 |  |
| 3.12* |  | 27.90/26.095 | Испытание упаковки и упакованного изделия: - на прочность при транспортировании; - при свободном падении | ГОСТ 23216-78 п.3.3.3; ГОСТ 23088-80 п.1.1; ТНПА на продукцию | ГОСТ 16962.2-90 п.2.3; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.45; метод 104-1; ГОСТ 23088-80 методы 408-1.1, 408-1.3, 408-1.4; ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.1 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 4.1* | Изделия электротехнические Изделия электротехнические | 27.90/22.000 | Классы защиты | ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 4.2* |  | 27.90/22.000 | Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1 |  |
| 4.3** |  | 27.90/22.000 | Требования к изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2; ГОСТ IEC 60065-2013 п.10.3; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2; ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.9; СТБ IEC 60335-1-2013 п.16; СТБ IEC 61347-1-2008 п..п.11,12 |  |
| 4.4* |  | 27.90/22.000 | Требования к защитному заземлению | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3; ГОСТ 24606.3-82 разделы 1, 2; ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.5.2 |  |
| 4.5* |  | 27.90/22.000 | Требования к органам управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4(кроме 3.4.15); ГОСТ 20.57.406-81 метод 404-1 |  |
| 4.6* |  | 27.90/22.000 | Требования к блокировке | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.5 |  |
| 4.7* |  | 27.90/22.000 | Требования к оболочкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6: ГОСТ 14254-2015; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.6; ГОСТ 14254-2015 раздел 12, п.13.1-13.3 |  |
| 4.8* |  | 27.90/22.000 | Требования к зажимам и вводным устройствам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.7; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.7 |  |
| 4.9* |  | 27.90/11.116 | Требования к предупредительной сигнализации, надписям и табличкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.8; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.8 |  |
| 4.10* |  | 27.90/11.116 | Требования к маркировке и предупредительной окраске | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9; ТНПА на продукцию | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9 |  |
| 4.11* |  | 27.90/26.080 | Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды при эксплуатации, транспортирования и хранении. Испытание на воздействие изменения температуры среды. Теплоустойчивость. | ГОСТ 15543.1-89; ТНПА на продукцию | ГОСТ 16962.1-89 методы 201-1, 201-2, 201-3, 202-1, 205-1, 205-2, 205-4 |  |
| 4.12* |  | 27.90/26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 16962.1-89 методы 207-1, 207-2, 207-3, 207-4 |  |
| 4.13* |  | 27.90/26.095 | Устойчивость при воздействии синусоидальной или широкополосной случайной вибрации | ГОСТ 17516.1-90; ТНПА на продукцию | ГОСТ 16962.2-90 методы 102-1, 102-2 |  |
| 4.14* |  | 27.90/26.095 | Прочность при воздействии качающейся частоты. Прочность при воздействии фиксированных частот |  | ГОСТ 16962.2-90 методы 103-1.1, 103-1.2, 103-2 |  |
| 4.15* |  | 27.90/26.095 | Прочность при воздействии механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 16962.2-90 метод 104-1 |  |
| 4.16* |  | 27.90/26.095 | Устойчивость при воздействии механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 16962.2-90 метод 105-1 |  |
| 4.17* |  | 27.90/26.095 | Устойчивость при воздействии механических ударов одиночного действия |  | ГОСТ 16962.2-90 метод 106-1 |  |
| 5.1* | Изделия электротехничес-кие и приборостроение, электрооборудо-вание | 27.90/26.141 | Степень защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов | ГОСТ 14254-2015 раздел 5, таблица 2(кроме п.п.5, 6) ; ТНПА на продукцию | ГОСТ 14254-2015 раздел 12, п.п.13.1-13.3 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 6.1* | Аппараты коммутационные низковольтные Аппараты коммутационные низковольтные | 27.90/39.000 | Контроль требований к конструкции и параметрам | ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2; ГОСТ 12.2.007.6-93 раздел 5 (кроме 5.1,5.11, 5.12, 5.13); ГОСТ 12434-93 п.2.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93 п.п.2.1-2.6; 2.8-2.12 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 6.2** |  | 27.90/22.000 | Электроизоляционные свойства | ГОСТ 12.2.007.6-93 п.2.3; ГОСТ 12434-93 п.п. 2.5.6,2.5.7; ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93 раздел 3 |  |
| 6.3* |  | 27.90/25.098 | Испытание на превышение температуры | ГОСТ 12.2.007.6-93 п.5.1; ГОСТ 12434-93 п.2.5.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93 п.п.4.1-4.12; 4.13.1; 4.14-4.16 |  |
| 6.4* |  | 27.90/22.000 | Контроль электрического сопротивления, падения напряжения и потребляемой мощности | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7; ГОСТ 12434-93; ТНПА на продукцию | ГОСТ 24606.3-82 раздел 1, 2; ГОСТ 2933-93 раздел 5 |  |
| 6.5* |  | 27.90/36.100 | Испытание на работоспособность. Механическая износостойкость. Коммутационная износостойкость | ГОСТ 12434-93 п.2.5.3; ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93 п.п.8.1-8.4 |  |
| 6.6* |  | 27.90/22.000 | Динамическая и термическая стойкость при протекании сквозного тока | ГОСТ 12434-93 п.2.5.8; ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93 п.п.8.5.13, 8.5.14 |  |
| 6.7* |  | 27.90/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.9; ГОСТ 12434-93 п.2.6; ТНПА на продукцию | ГОСТ 2933-93 п.2.3 |  |
| 6.8* |  | 27.90/26.095 | Упаковка | ГОСТ 12434-93 п.2.7; ГОСТ 23216-78; ТНПА на продукцию | ГОСТ 16962.2-90 п.2.3; ГОСТ 20.57.406-81 п.2.45, метод 104-1; ГОСТ 23088-80 методы 408-1.1, 408-1.3, 408-1.4; ГОСТ 23216-78 п.5.2.4.1 |  |
| 6.9* |  | 27.90/26.141 | Требование безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.4; ГОСТ 12.2.007.6-93 раздел 2; ГОСТ 12434-93 раздел 3; ГОСТ 21130-75; ТНПА на продукцию | ГОСТ 14254-2015 раздел 12, п.13.1-13.3; ГОСТ 2933-93 раздел 9 |  |
| 7.1* | Соединения контактные электрические | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление | ГОСТ 10434-82 п.п.2.2.1, 2.2.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 17441-84 п.п.2.6.1-2.6.3 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 7.2* |  | 27.90/25.098 | Значение превышения температуры | ГОСТ 10434-82 п.п. 2.2.4, 2.2.5; ТНПА на продукцию | ГОСТ 17441-84 п.2.7 |  |
| 8.1* | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления | 27.12/25.098 | Предельные значения превышения температуры | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.9.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.10 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 8.2* |  | 27.12/22.000 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.4; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.9, 10.5.2 |  |
| 8.3* |  | 27.12/26.141 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками НКУ | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.2; ТНПА на продукцию | ГОСТ 14254-2015 раздел 12, п.13.1-13.3; ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.3 |  |
| 8.4* |  | 27.12/29.061 | Воздушные зазоры и расстояния утечки | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.3; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.10.4, приложение F |  |
| 11.1* | Светильники Светильники Светильники | 27.40/11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 2; СТБ 1944-2009 раздел 4; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 2; СТБ 1944-2009 раздел 4 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 11.2* |  | 27.40/11.116 | Условное обозначение светильника | СТБ 1944-2009 раздел 5; ТНПА на продукцию | СТБ 1944-2009 раздел 5 |  |
| 11.3* |  | 27.40/11.116 | Маркировка, упаковка | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.3.2, 3.3; СТБ 1944-2009 раздел 8; ТНПА на продукцию | ГОСТ 23216-78; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3.4; СТБ 1944-2009 п.11.27 |  |
| 11.4* |  | 27.40/11.116 | Проверка конструктивных требований | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.4.2, 4.3, 4.4.1-4.4.2, 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.10.1, 4.10.3, 4.11.1-4.11.3, 4.11.5, 4.12(кроме 4.12.5), 4.20, 4.25; СТБ 1944-2009 п.26 таблицы 3 ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.4.2,4.3,4.4.1-4.4.2,4.6,4.7.1,4.7.2,4.7.3, 4.10.1,4.10.3,4.11.1-4.11.3,4.11.5,4.12(кроме 4.12.5), 4.25 |  |
| 11.5* |  | 27.40/11.116 | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.5.2.1-5.2.9, 5.2.12-5.2.18, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7; СТБ 1944-2009 п.27 таблицы 3; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.5.2.1-5.2.9,5.2.12-5.2.18,5.3.3,5.3.4,5.3.6,5.3.7 |  |
| 11.6* |  | 27.40/22.000 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.8.2.1-8.2.4; СТБ 1944-2009 п.10 таблицы 3; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8.2.5 |  |
| 11.7* |  | 27.40/26.141 | Защита от проникновения твердых частиц IP20. IP30. IP40 | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2 СТБ 1944-2009 п.12 таблицы 3; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.2.0 |  |
| 11.8** |  | 27.40/22.000 | Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10.2 СТБ 1944-2009 п.п.3, 8 таблица 3; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.10.2.1, 10.2.2 |  |
| 11.9* |  | 27.40/11.116 | Винтовые контактные зажимы | ГОСТ IEC 60598-1-2017 раздел 14; СТБ 1944-2009 п.6.1; ТНПА на продукцию | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.п.14.3, 14.4(кроме 14.4.5) |  |
| 11.10* |  | 27.40/26.080 | Влагоустойчивость | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3; СТБ 1944-2009 п.12.1; ТНПА на продукцию | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2; ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9.3 |  |
| 11.11* |  | 27.40/29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры, масса | СТБ 1944-2009 п.6.2; ТНПА на продукцию | СТБ 1944-2009 п.п.11.2, 11.3, 11.24 |  |
| 11.12* |  | 27.40/11.116 | Комплектность | СТБ 1944-2009 раздел 9; ТНПА на продукцию | СТБ 1944-2009 п.11.16 |  |
| 12.1* | Электро-оборудование автотракторное. Осветительные и сигнальные приборы | 27.40/22.000 | Номинальное значение параметров. Номинальное напряжение 24 В. | ГОСТ 3940-2004 п.п.4.2, 4.3; ТНПА на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п.6.2 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 12.2* |  | 27.40/26.080 | Работоспособность при воздействии и после воздействия максимальной и минимальной температур окружающей среды. | ГОСТ 3940-2004 п.4.12, таблица 1; ТНПА на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п.6.5, 6.6 |  |
| 12.3* |  | 27.40/26.080 | Работоспособность после воздействия повышенной влажности | ГОСТ 3940-2004 п.4.13; ТНПА на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |  |
| 12.4** |  | 27.40/22.000 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ 3940-2004 п.4.15; ТНПА на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п.6.9 |  |
| 12.5* |  |  | Сопротивление изоляции | ГОСТ 3940-2004 п.4.16; ТНПА на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п.6.11 |  |
| 12.6* |  | 27.40/26.095 | Прочность при воздействии синусоидальной вибрации | ГОСТ 3940-2004 п.4.20; ТНПА на продукцию | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |  |
| 12.7* |  | 27.40/26.095 | Прочность при воздействии механических ударов многократного действия |  | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |  |
| 13.1* | Модули со светоизлучающими диодами общего назначения | 27.40/26.141 | Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям | СТБ IEC 62031-2009 раздел 10 ТНПА на продукцию | СТБ IEC 61347-1-2008 раздел 10 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 13.2* |  | 27.40/22.000 | Влагостойкость и изоляция | СТБ IEC 62031-2009 раздел 11 ТНПА на продукцию | СТБ IEC 61347-1-2008 раздел 11 |  |
| 13.3** |  | 27.40/22.000 | Электрическая прочность изоляции | СТБ IEC 62031-2009 раздел 12 ТНПА на продукцию | СТБ IEC 61347-1-2008 раздел 12 |  |
| 14.1* | Аппараты пускорегулирующие для ламп. Лампы электрические | 27.90/22.000 | Влагостойкость и изоляция | ГОСТ МЭК 928-2002 раздел 13; СТБ IEC 61347-1-2008 раздел 11; ТНПА на продукцию | ГОСТ МЭК 928-2002 раздел 13; СТБ IEC 61347-1-2008 раздел 11 | ул. Гришина, д. 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область |
| 14.2** |  | 27.90/22.000 | Электрическая прочность изоляции | ГОСТ МЭК 928-2002 раздел 14; СТБ IEC 61347-1-2008 раздел 12; ТНПА на продукцию | ГОСТ МЭК 928-2002 раздел 14; СТБ IEC 61347-1-2008 раздел 12 |  |